Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень закупаемой продукции

Спецификация №1 – филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микропроцессорное устройство защиты Орион-РТЗ-П или аналог согласно карте заказа Приложения №1.1 | шт. | 2 |
| 2 | Микропроцессорное устройство защиты Орион-РТЗ-З или аналог согласно карте заказа Приложения №1.1 | шт. | 7 |
| 3 | Микропроцессорное устройство защиты Сириус-2-АЧР-5А-220В-И1 или аналог согласно карте заказа Приложения №1.1 | шт. | 3 |
| 4 | Фильтр питания Орион-ФП или аналог согласно карте заказа Приложения №1.1 | шт. | 8 |
| 5 | Микропроцессорное устройство защиты Сириус-2-В-5А-220В-И1 или аналог согласно карте заказа Приложения №1.1 | шт. | 2 |
| 6 | Микропроцессорное устройство защиты Сириус-21-С-5А-220В-И1 или аналог согласно карте заказа Приложения №1.1 | шт. | 1 |
| 7 | Микропроцессорное устройство защиты Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1 или аналог согласно карте заказа Приложения №1.1 | шт. | 5 |
| 8 | Микропроцессорное устройство защиты Сириус-2-АЧР-5А-220В-И1 или аналог согласно карте заказа Приложения №1.1 | шт. | 3 |
| Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704 Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 |  |  |  |

Спецификация №2 – филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микропроцессорный блок БЭМП-ДТЗ.02.5.220 согласно опросному листу - Приложение №1.2 | шт. | 1 |
| 2 | Микропроцессорный блок БЭМП РУ-ОЛ.5.220.Д.УХЛ3.1. согласно опросному листу - Приложение №1.2 | шт. | 1 |
| Отгрузочные реквизиты: 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина, 60, Станция Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД код станции – 914001, Получатель: ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Код 1120 |  |  |  |

- 2.Требования к условиям поставки оборудования (отборочные критерии)

  - Сроки поставки продукции на склады Грузополучателей: по Спецификации №1 позиций №2-7  до 31.05.2018г., позиций №1,8 до 31.07.2018, по Спецификации №2 до 30.06.2018г.

2.2. Оплата за поставленную продукцию осуществляется: в течение 30(тридцати) календарных дней с даты подписания товарной накладной (ТОРГ-12), на основании счета выставленного поставщиком.

3.Требования к поставляемому оборудованию

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Оборудование должно быть новым 2017-2018гг. выпуска, ранее не используемым и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложениях №1.1, №1.2.

3.3. На предлагаемое оборудование должны быть предоставлены карты заказа или опросные листы,  подробное техническое описание.

3.4..Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога, который должен соответствовать техническим требованиям Приложений №1.1, №1.2.

Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.5. Аналогичное оборудование  - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

3.6. В случае предложения аналогов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

3.6.1. Для оценки возможности использования предлагаемого аналогичного оборудования, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в Приложениях №1.1, №1.2.

3.6.2. Габаритные размеры не должны превышать заданных размеров, указанных в картах заказов и опросном листе Приложений №1.1, №1.2.

3.6.3.  Предлагаемые согласно Спецификации №1 аналоги должны иметь возможность интеграции систему мониторинга и контроля защит на основе лицензионного программного обеспечения «СТАРТ-2ПС», установленного на объекте.

3.6.4.   Предлагаемые согласно Спецификации №2  аналоги должны иметь возможность интеграции в систему мониторинга и контроля защит на основе лицензионного программного обеспечения «КВАНТ-ЧЭАЗ», установленного на объекте.

3.7. Гарантия на поставляемое оборудование должна составлять не менее, чем 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 72 месяцев с момента поставки. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4. Требования к участнику.

4.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования согласно техническим требованиям Приложений №1.1, №1.2 в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования.

5. Дополнительные документы, предоставляемые победителем закупочной процедуры.

5.1. Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора) должен предоставить в адрес Заказчика (korneev-ds@drsk.ru):

5.1.1. Письма-подтверждения заводов-изготовителей о согласии на изготовление оборудования с указание конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных сроков.

5.1.2. В случае предложения аналогов, письма от заводов-изготовителей аналогов с подтверждением полной совместимости аналога с требуемыми программными обеспечениям «КВАНТ-ЧЭАЗ» и «СТАРТ-2ПС».

В случае не предоставления документов, указанных в пункте 5.1. настоящего технического задания Участник считается утратившим статус победителя, в соответствии с условиями пункта 2.6.6  документации о закупке.