ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту

«Строительство маслохозяйства на территории административного здания управления филиала «ЭС ЕАО» в г. Биробиджане филиала ЭС ЕАО»

- Основание для строительства:

1.1. Инвестиционная программа филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» на 2018г.

1.2. Сметная и рабочая документация по объекту  «Строительство маслохозяйства на базе филиала «ЭС ЕАО», разработанная ООО «Центр Безопасности» в 2017г. (Шифр проекта – 2017.27).

2. Вид строительства, его объемы:

2.1.Вид строительства:  строительство.

2.2. В соответствии с техническим заданием необходимо выполнить:

- строительно-монтажные работы.

- Дополнительные к установленным в документации о закупке, требования к Участнику и перечень документов, подтверждающие соответствие Участника установленным дополнительным требованиям:

  - Требование к участнику по строительству и реконструкции:

3.1.1. В связи с вступлением в силу с 01.07.2017 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации (СРО), осуществляющих строительство зарегистрированной в установленном по месту (в том же субъекте РФ) регистрации Участника (с учетом исключений, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Членство в СРО не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юрлицам с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.1. ст. 47 и ч. 4.1 ст. 48 ГрК РФ;

- Уровень ответственности Участника по компенсационному фонду возмещение вреда должен быть не менее стоимости оферты Участника.

- Уровень ответственности Участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, должен быть не менее стоимости оферты Участника.

3.1.2. В составе заявки Участник должен предоставить копию действующей выписки из реестра членов СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 г  N 58 (содержащую сведения об уровне ответственности участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств) в соответствии с требованиями п.3.2.1 Дата выписки должна быть не ранее чем за один месяц до даты окончания подачи заявки Участника.

3.1.3. Весь комплекс строительно-монтажных работ должен выполнятся силами Участника, без привлечения субподрядных организаций.

  - Требования к материально-техническим ресурсам Участника:

3.2.1 Участник должен иметь в собственности либо на других законных основаниях минимально необходимое для исполнения договора количество машин и механизмов (далее - МТР)  в объеме не менее указанного в таблице 1. (п. 6.10.2 ПОС)

3.2.2. Для подтверждения наличия МТР Участник должен предоставить копии документов (по своему усмотрению из перечисленных):

3.2.2.1. В случае наличия МТР, указанных в таблице 1 на правах собственности: свидетельства о регистрации транспортного средства либо ПТС;

- на машины, подлежащие регистрации в органах государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации – ПСМ.

3.2.2.2.В случае отсутствия собственных  машин и механизмов, Участник должен представить копии заверенных Участником документов (по своему усмотрению из перечисленных):

а) договор аренды/ договор на оказание услуг машин и механизмов,

б) соглашение о намерениях заключить договор аренды/ соглашение о намерениях заключить договор на оказание услуг машин и механизмов

в) гарантийное письмо о заключении договора аренды/ гарантийное письмо о заключении договора на оказание услуг машин и механизмов.

Таблица 1. Машины и механизмы для выполнения работ

| № п/п | Наименование МТР | Количество, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кран автомобильный 10 – 15 тн. | 1 |
| 2. | Экскаватор-погрузчик | 1 |
| 3. | Автобетононасос | 1 |
| 4. | Сварочный аппарат | 1 |
| 5. | Бульдозер | 1 |
| 6. | Пневмотрамбовка | 1 |
| 7. | Компрессор передвижной | 1 |
| 8. | Понижающий трансформатор | 1 |
| 9. | Вибратор поверхностный | 1 |
| 10. | Станок для резки арматуры | 1 |
| 11. | Станок для гибки арматуры | 1 |
| 12. | Асфальтоукладчик | 1 |
| 13. | Каток самоходный | 1 |

Потребность в МТР принять согласно рабочей документации – 2017.27 (Приложение 1).

  - Требования к персоналу Участника:

4.1.1. Участник должен иметь достаточное для исполнения договора количество кадровых ресурсов (в количестве в соответствии с таблицей 2) соответствующей квалификации (данная информация указывается в справке о кадровых ресурсах и подтверждается копиями документов государственного образца о начальном профессиональном образовании и уровне квалификации - удостоверениями для работы на крановой установки на базе автомобиля; лица, имеющие право выдачи нарядов - допусков на проведение работ в электроустановках, должны иметь группу по электробезопасности не ниже V по электроустановкам напряжением выше 1000 В и не ниже IV - по электроустановкам напряжением до 1000 В, необходимо предоставить копии удостоверений по проверке знаний правил работы в электроустановках) (п.6.10.1, п.6.21 ПОС)

Таблица 2.  Кадровые ресурсы

| № п/п | Персонал | Количество, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Строительно-монтажный персонал | 4 |
| 2. | Линейные ИТР (мастер, прораб) | 1 |
|  | Всего: | 5 |

Потребность в персонале принять согласно рабочей документации – 2017.27 (Приложение 1)

4.2.2. Персонал, направляемый для выполнения работ, должен иметь профессиональную подготовку соответствующую характеру работы (прошедшие обучение, проверку знаний ПУЭ, ПТЭ, ПОТ, ППБ и других нормативно-технических документов и допуск к самостоятельным работам в электроустановках с присвоением групп по электробезопасности  на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов);

4.2.3. Обязательное выполнение персоналом межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, правил пожарной безопасности, правил промышленной санитарии, правил устройства электроустановок.

    - В составе заявки Участник предоставляет сметный расчёт в объёме соответствующем расчёту плановой стоимости Заказчика. Сметная стоимость определяется на основании методических указаний по определению сметной стоимости строительства (Приложение № 1 к Техническому заданию).

    - В случае, если по каким-либо причинам Участник закупочной процедуры не может предоставить документ, требуемый в техническом задании, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа.

5. Общие требования:

5.1.Месторасположение  Объекта строительства:

Объект находится по адресу: г. Биробиджан, ул. Черноморская,6 на территории базы филиала «ЭС ЕАО»

5.2. Требования к выполнению работ:

5.2.1. Краткий объем и состав работ по объекту строительства определяется  настоящим Техническим заданием.

- До начала строительства Подрядной организацией должны быть выполнены работы по созданию на строительной площадке геодезической разбивочной основы и вынос осей проектируемого сооружения.

Строительство монолитных ж/бетонных конструкций площадок;

- монтаж металлоконструкций навеса;

- монтаж модульного блока аппаратной;

- внутренние электротехнические работы; устройство вентиляции;

- наружные работы по энергоснабжению маслохозяйства;

- устройство контура заземления, молниеотвода;

- прокладка инженерных коммуникаций, монтаж технологических маслопро-

водов;

- монтаж цеолитовой установки и емкостей;

- ограждение площадки с навесом;

- благоустройство территории;

Полный перечень объемов строительно-монтажных работ, а так же необходимого монтируемого оборудования и материалов принять согласно рабочей документации – 2017.27 (Приложение 1) (п.6.7  ПОС, том. 2017.27 – ПЗ, ПЗУ, АР, КР, том. 2017-27-ЭС, том. 2017-27-ТХ, ).

5.2.2. Работы по Объекту  подлежат выполнению в строгом соответствии с утвержденной Рабочей документацией, указаниями представителей технического надзора Заказчика, требованиями технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции и требованиями Применимого права, разграниченного обязательными к исполнению нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительными нормами и правилами (СНиП), методической документацией в строительстве (МДС), руководящими документами (РД), сводами правил по проектированию и строительству (СП), техническими регламентами, национальными стандартами (ГОСТ Р).

6. Основные требования к выполнению строительно-монтажных работ

  - Строительство (реконструкция) выполняется на основании договора подряда.

  - Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ:

- назначение приказом Подрядчика ответственного лица на объекте строительства за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

- разработка Подрядчиком проекта производства работ (ППР) и получение всех необходимых согласований;

- оформление допуска для производства работ в зоне действующей ЛЭП.

  - Работы выполнить в соответствии с разработанной и утвержденной рабочей документацией, требованиями государственных надзорных органов, технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции, строительными нормами и правилами, а также другими действующими правилами и инструкциями:

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- МДС 81-35.2004 «Методика определения сметной стоимости строительства на территории Российской Федерации»;

- СНиП 12.01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка законченных строительством объектов. Основные положения»;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»;

- РД–11-02-2006 «Требования к исполнительной документации»;

- РД–11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала работ»;

- И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;

- Положения об аттестации оборудования, технологий и материалов в ОАО «Россети»;

- Постановление Правительства РФ от 30 июня 2007 г. N 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»;

- Постановление правительства РФ № 160 от  24.02.2009 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Правила пожарной безопасности в лесах РФ;

- Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы в области строительства, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации и (г. Биробиджан, Еврейская Автономная Область).

  - Строительно-монтажные работы выполняются согласно разработанной проектной/рабочей документации, а также ППР и графика производства работ. ППР и график разрабатываются Подрядчиком и за 30 дней до предполагаемого начала работ  предоставляются  для согласования  Заказчику.

  - Подрядчик ведет исполнительную документацию, где отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика, которая предоставляется Заказчику в следующем объеме (п.6.8, п.6.13 ПОС):

Исполнительная геодезическая документация:

1. акт приемки геодезической разбивочной основы для строительства;

2. схема геодезической разбивочной основы для строительства;

3. акт выноса в натуру (разбивки) основных осей здания (сооружения);

Акты освидетельствования скрытых работ:

1. Акт приемки работ подготовительного периода.

2. Акт приемки основания фундаментов;

3. Акт приемки монолитных ж/бетонных конструкций;

4. Акт приемки армирования ж/бетонных конструкций;

5. Акт приемки монтажных работ металлоконструкций;

6. Акт на устройство обмазочных, окрасочных огнезащитных покрытий.

7. Акт на устройство молниезащиты зданий и сооружений и заземлений

8. Акт на устройство наружного освещения.

9. Акт осмотра открытых траншей для укладки подземных инженерных сетей.

10. Акт приемки электротехнических работ по устройству внутренних и наружных

сетей.

11. Акты об испытании устройств, обеспечивающих пожаробезопасность.

12. Акт о производстве и результатах очистки полости трубопроводов.

13. Акт испытания трубопроводов на прочность.

14. Акт проверки трубопроводов на герметичность.

15. Акты выполнения работ по благоустройству.

16. Акты освидетельствования и приемки скрытых работ на все специальные работы.

Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный

процесс, выполненный самостоятельным подразделением исполнителей.

    - Монтаж ВЛ 0,4 кВ:

- Акт приемки законченного строительства;

- Акт технической готовности электромонтажных работ;

- Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющего устройства с исполнительной схемой;

- Акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта (при наличии пересечений);

- Исполнительная схема ВЛ;

- Паспорта и сертификаты на примененные материалы, изделия, оборудование;

    - Исполнительная документация оформляется в 2 экземплярах: 1 экземпляр передается в РЭС и 1 экземпляр по акту приемки-передачи в отдел капитального строительства и инвестиций филиала.

  - Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) отражённых в правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭУ).

  - Подрядчик проводит с заинтересованными организациями, юридическими и физическими лицами все необходимые согласования для обеспечения возможности производства работ (согласование размещения оборудования, сетей на объектах сторонних лиц, получение ордера на проведение земляных работ и т.д.).

  - Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

    - увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;

- исключить любую работу;

    - изменить характер или качество, или вид любой части работы;

    - выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства объекта.

  - Подрядчик обеспечивает в счет договорной цены сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг.

7. Определение стоимости и сметная документация

7.1.	Сметная документация должна соответствовать требованиям методических указаний по определению сметной стоимости (Приложение 1 к ТЗ Методические указания по определению сметной стоимости):

7.2. «Порядок определения стоимости проектных работ», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 23.04.2014 (протокол  № 6) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 30.04.2014 № 134;

7.3. «Порядок определения стоимости инженерных изысканий», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 23.04.2014 (протокол  № 6) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 30.04.2014 № 134;

7.4. «Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 07.05.2014 (протокол  № 7) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 16.05.2014 № 148;

7.5. «Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 08.07.2014 (протокол  № 11) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 15.07.2014 № 213;

7.6. Другая действующая на момент разработки рабочей документации нормативно-техническая документация; действующие законодательные документы РФ и нормативные акты к ним.

7.7.	Сметную документацию  согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержании»  выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного метода:

7.8.	В базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен с использованием федеральных единичных расценок  (ФЕР-2001 в редакции 2017 года), включенных в федеральный реестр сметных нормативов РФ.

7.9.	Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, составляется с  применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой):

7.10.	Для пересчета из базисного в  текущий уровень цен и наоборот, к стоимости оборудования, прочих затрат, проектных работ  применяются индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» в соответствии с рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой).

7.11.	Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом  индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ. Общие методические положения по составлению сметной документации и определению сметной стоимости строительства указаны в МДС 81-35.2004.

7.12.	При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.

7.13.	Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel, либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel и в формате «Гранд СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. Допускается наличие аналогичных программных продуктов, которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО заказчика с набором функций, не уступающих указанному ПО, и схожим с ним интерфейсом.5.3.  При определении стоимости по двум или более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчет.

7.14. Конкурсную сметную документацию предоставить в бумажном и электронном виде, в формате программы Гранд СМЕТА.

8.  Требования к выполнению строительно-монтажных  работ:

8.1. Работы выполнить в соответствии с разработанной и утвержденной сметной и рабочей документацией, требованиями государственных надзорных органов, представителей технического надзора, технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции, строительными нормами и правилами, а также другими действующими правилами и инструкциями:

- ПУЭ (действующее издание);

- МДС 81-35.2004 «Методика определения сметной стоимости строительства на территории Российской Федерации»;

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка законченных строительством объектов.                     Основные положения»;

- СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»;

- И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 г.  № 1128  «Об утверждении и введении в действие требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» РД-11-02-2006;

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 г. № 7  «Об утверждении и введении в действие порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» РД-11-05-2007;

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12.01.2004»;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 «Организация строительства. Подготовка и производство строительно-монтажных работ»;

- СТО НОСТРОЙ 2.20.149-2014 «Организация строительства объектов электросетевого хозяйства»;

- СТО НОСТРОЙ 2.20.150-2014 «Система контроля проведения работ при строительстве и реконструкции объектов электросетевого хозяйства»;

- РД 34.04.122-83 Руководство по составлению проекта производства работ для строительства  подстанций;

- СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве»;

- РД 34.10.130-96 «Инструкция по визуальному и измерительному             контролю»;

- ГОСТ 51872-2002 «Документация исполнительная геодезическая»;

- Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы   в области строительства, регулирующие  вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации и ЕАО.

8.2. Работы выполняются по проекту производства работ, разработанному, утвержденному подрядчиком и согласованному заказчиком, а так же по согласованному календарному графику производства работ. Проект производства работ (ППР) и график предоставляются подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

8.3. Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

8.4. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта, правильность положений уровней, размеров и осей.

8.5. В ходе выполнения работ Подрядчик поэтапно предоставляет акты на скрытые работы и акты промежуточной приемки.

8.6. В случае если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, представитель Заказчика составляет акт и направляет его в течение пяти дней Подрядчику. Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены договора в кратчайший срок (по согласованию с ответственными исполнителями заказчика) переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику;

8.7. По окончании монтажных работ, провести пуско-наладку оборудования с проведением лабораторных испытаний. При этом привлекаемая Лаборатория должна иметь аккредитацию в Ростехнадзоре. Для проведения испытаний необходимо предоставить заверенные Участником копии следующих документов:

Действующее свидетельство о регистрации электротехнической лаборатории (требование п. 1.2.3 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российский Федерации» утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6) в органах Ростехнадзора, с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования с напряжением не менее 10 кВ .

В случае отсутствия собственной аккредитованной электротехнической лаборатории, Участник должен представить следующие документы (по своему усмотрению из перечисленных):

а) договор аренды аккредитованной электротехнической лаборатории,

б) соглашение о намерениях заключить договор аренды аккредитованной электротехнической лаборатории /гарантийное письмо о заключении договора аренды аккредитованной электротехнической лаборатории,

в) договора на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ,

г) соглашение о намерениях заключить договор на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ /гарантийное письмо о заключении договора на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ.

- Гарантии Подрядчика.

9.1. Гарантии качества на все конструктивные элементы и работы, предусмотренные  в Техническом задании и выполняемые Подрядчиком на объекте, в том числе на используемые строительные конструкции, материалы и оборудование  должны составлять 60 (шестьдесят)  месяцев,  при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации сданного в эксплуатацию объекта.

9.2. Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных самостоятельно либо Заказчиком при приемке работ и в период гарантийного срока  эксплуатации результата выполненных работ.

9.3. Гарантийные обязательства Подрядчика наступают с даты подписания Акта КС-11 либо даты прекращения (расторжения) Договора (подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора, получения любой из Сторон уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора) или иного документа, свидетельствующего о воле Стороны, направленной на расторжение Договора), поскольку прекращение (расторжение) Договора не является основанием для прекращения гарантийных обязательств по выполненным Подрядчиком Работам.

10. Приемка выполненных работ.

10.1. Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.

10.2. При нарушении технологии производства работ, отступлений от проекта, ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения.

10.3. Приемка выполненных работ осуществляется  Заказчиком в соответствии с согласованным календарным графиком выполнения работ на объекте на основании представленных Подрядчиком актов выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100.

К актам выполненных работ подрядной организацией прилагается комплект исполнительно-технической документации на предъявленные к приемке работы (акты на скрытые работы, исполнительные схемы, паспорта на оборудование и конструкции, сертификаты соответствия на материалы и т.п.) и фотоотчёт, подтверждающий фактическое исполнение по представленным для приемки актам выполненных работ (форма КС-2). Без перечисленных приложений акт КС-2 Заказчиком не рассматривается

Приемка ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ.

10.4. Приемка законченного строительством объекта осуществляется назначаемой Заказчиком приемочной комиссией в течение 10 дней с момента письменного уведомления Подрядчика о готовности объекта и оформляется «Актом приемки законченного строительством объекта»  (КС-14, КС-11).

Подрядчик при предъявлении законченного строительством объекта приемочной комиссии предоставляет оформленный надлежащим образом  полный пакет исполнительно-технической документации в составе:

- комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренный  договором подряда, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, и подписями (заверенными печатью Подрядной организации), сделанными лицами, ответственными за производство работ;

- технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество оборудования, материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ;

- акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных и комплексных испытаниях смонтированного оборудования;

- общий журнал работ, исполнительные съемки, другая документация, предусмотренная нормативными документами;

Обязательства подрядной организацией считаются выполненными после предоставления Заказчику полного пакета исполнительно-технической документации, предусмотренной действующими нормами.

10.5. Общая стоимость работ формируется на основании локальных смет.

11. Сроки выполнения работ

Начало работ: с 01.06.2018г.

Окончание работ: 30.09.2018г.

Приложение:

- Сметная и рабочая документация по объекту «Строительство маслохозяйства на базе филиала «ЭС ЕАО», разработанная ООО Центр Безопасности» в 2017г. (Шифр проекта – 2017.27).

- Методические указания по определению сметной стоимости – Приложение 1 к ТЗ