## Сводный сметный расчет
Форма № 1
УТВЕРЖДАЮ
Директор ФАО ДРСК-ЮЯЭС
И.В.Шкурко
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Оснащение дуговыми защитами ПС РМЗ, ОВОД-МД 2 шт.
(наименование стройки)
Составлен в ценах по состоянию на 1 кв 2017г с пересчетом в прогнозные цены 2018г
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ЛС 02-01-01 | Оснащение дуговыми защитами ПС РМЗ, ОВОД-МД 2 шт. | 37.252 | 17.584 |  |  | 54.836 | 40.358
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 37.252 | 17.584 |  |  | 54.836
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| Итого по Главам 1-7 |  | 37.252 | 17.584 |  |  | 54.836
Глава 8. Временные здания и сооружения
| Итого по Главам 1-8 |  | 37.252 | 17.584 |  |  | 54.836
Глава 9. Прочие работы и затраты
2 | Расчет ЛС 02-01-01 р 3 | Первозка свыше 3 км |  |  |  | 1.371 | 1.371
3 | ГСН-81-05-02-2007 | Производство работ в зимнее время - 6,1% | 2.272 | 1.073 |  |  | 3.345 | 42.8198
4 | ЛС02-01-01 р 4 | Пусконаладочные работы 7% от оборудования |  |  |  | 10.386 | 10.386
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 2.272 | 1.073 |  | 11.757 | 15.102
| Итого по Главам 1-9 |  | 39.524 | 18.657 |  | 11.757 | 69.938
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
| Итого по Главам 1-12 |  | 39.524 | 18.657 |  | 11.757 | 69.938
Непредвиденные затраты
5 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты - 3 % | 1.1857 | 0.55971 |  | 0.35271 | 2.0981 | 44.1044
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 1.1857 | 0.55971 |  | 0.35271 | 2.0981
| Всего по сводному расчету |  | 40.7097 | 19.2167 |  | 12.1097 | 72.0361
Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2017г. к уровню базы 2001г (Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 20.03.2017г. №8802-ХМ/09)
| СМР 11,63*0,93=10,81 для ПС РМЗ |  | 440.0721 | 207.7326 |  |  | 647.8047 | 476.7689
| Пусконаладочные работы 22,93*1,015 (непредв.) |  |  |  |  | 245.2955 | 245.2955
| Прочие 8,42*1,015 (непредв.) |  |  |  |  | 12.2468 | 12.2468
Всего в текущих ценах |  |  | 440.0721 | 207.7326 | 0 | 257.5423 | 905.3471 | материалы | работы
Дефлятор на 2018 год 4,4% |  |  | 459.4352 | 216.8729 | 0 | 268.8742 | 945182.3268 | 497746.7548 | 447435.572
НДС 18% |  |  | 82.6983 | 39.0371 | 0 | 48.3974 | 170.1328
Всего по сводному расчету |  |  | 542.1336 | 255.91 | 0 | 317.2716 | 945352.4596
Составил специалист ОКСиИ:_________________Корсун Н.О.

## ЛС 02-01-01
Форма № 1
УТВЕРЖДАЮ
Директор ФАО ДРСК-ЮЯЭС
И.В.Шкурко
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)
| на | Оснащение дуговыми защитами ПС РМЗ, ОВОД-МД 2 шт.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________54,836 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________37,252 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________17,584 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________4,126 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________411,38 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001г
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Оснащение дуговыми защитами ОВОД-МД, 2 шт
1 | ФЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | 1 шт. | 2 | 9.95 | 8.9 | 0.87 |  | 20 | 18 | 2
2 | ФЕРм08-02-396-01 | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 2 м | 100 м | 0.6 | 756.25 | 282.75 | 286.04 | 82.62 | 454 | 170 | 172 | 50
3 | ФЕРм10-06-048-06 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в трубопроводе по свободному каналу | 100 м кабеля | 0.88 | 439.11 | 155.25 | 267.17 | 27.96 | 386 | 137 | 235 | 25
4 | ФЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 жил | 3 | 273.07 | 166.66 | 2.22 | 0.14 | 819 | 500 | 7
5 | ФЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 2 | 36.08 | 14.84 | 1.13 |  | 72 | 30 | 2
6 | ФЕРм08-01-083-01 прим к реле | Устройство сигнально-блокировочное | 1 шт. | 46 | 42.98 | 21.65 |  |  | 1977 | 996
7 | ФЕРм08-01-080-02 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 | 1 шт. | 25 | 29.2 | 10.87 | 17.75 | 1.08 | 730 | 272 | 444 | 27
8 | ФЕРм08-02-145-01 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 9 | 153.6 | 56.37 | 50.09 | 2.7 | 1382 | 507 | 451 | 24
9 | ФЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 | 100 шт. | 9 | 94.2 | 92.35 |  |  | 848 | 831
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 6688 | 3461 | 1313 | 126
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.4._Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2, 4-9, 3)) | [8 empty] | 7404 | 3981 | 1509 | 145
Накладные расходы | [8 empty] | 4382
Сметная прибыль | [8 empty] | 2692
Итоги по разделу 1 Оснащение дуговыми защитами ОВОД-МД, 2 шт :
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | [8 empty] | 58
Электромонтажные работы на других объектах | [8 empty] | 13600
Прокладка и монтаж междугородных линий связи | [8 empty] | 820
Итого | [8 empty] | 14478
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 1914
Машины и механизмы | [8 empty] | 1509
ФОТ | [8 empty] | 4126
Накладные расходы | [8 empty] | 4382
Сметная прибыль | [8 empty] | 2692
Итого по разделу 1 Оснащение дуговыми защитами ОВОД-МД, 2 шт | [8 empty] | 14478
Раздел 2. Материалы
10 | ФССЦ-509-5696 | Выключатели автоматические: АП50Б 2МТ 4А | шт. | 2 | 68.7 |  |  |  | 137
11 | ФССЦ-501-1688 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.8 | 31220.72 |  |  |  | 24977
12 | ФССЦ-501-1689 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.16 | 35277.4 |  |  |  | 5644
13 | ФССЦ-502-0497 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.04 | 2079.72 |  |  |  | 83
14 | ФССЦ-502-0495 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.1 | 1335.52 |  |  |  | 134
15 | ФССЦ-509-5584 | Лоток перфорированный 150х50 мм, длиной 3000 мм | шт. | 20 | 150.71 |  |  |  | 3014
16 | ФССЦ-507-3484 применит труба пвх д=4 мм | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром: 16 мм | м | 30 | 2.15 |  |  |  | 65
17 | ФССЦ-509-3485 прим крышка т-образная | Крышка отвода Т-образного для лотка PNK 100 | шт. | 2 | 4.82 |  |  |  | 10
18 | ФССЦ-509-3485 крышка ответвитель | Крышка отвода Т-образного для лотка PNK 100 | шт. | 1 | 4.82 |  |  |  | 5
19 | ФССЦ-509-3481 ответвитель т-обр 100*50 | Отвод Т-образный для лотка PNK 100 | шт. | 2 | 28.28 |  |  |  | 57
20 | ФССЦ-509-8343 угол вертик внеш+внут 100*50 | Угол вертикальный внешний: 45° к лотку размером 150х100 мм | шт. | 7 | 91.5 |  |  |  | 641
21 | ФССЦ-509-3465 | Угол горизонтальный: 90 град. для лотка PNK 100 | шт. | 1 | 26.62 |  |  |  | 27
22 | ФССЦ-509-3473 | Крышка угла горизонтального: 90 град. для лотка PNK 100 | шт. | 7 | 4.16 |  |  |  | 29
23 | ФССЦ-101-5848 прим. L-16,12 мм | Болты с гайками и шайбами оцинкованные для монтажа стальных конструкций, диаметр 10-12 мм, длина 30-50 мм | т | 0.05224 | 4966.37 |  |  |  | 259
24 | ФССЦ-101-4645 | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные: 4,8х29 мм | 100 шт. | 3 | 33.5 |  |  |  | 101
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 35183
Итоги по разделу 2 Материалы :
Итого Строительные работы | [8 empty] | 32077
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 3106
Итого | [8 empty] | 35183
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 35183
Итого по разделу 2 Материалы | [8 empty] | 35183
Раздел 3. Оборудование, передаваемое подрядчику
25 О | Прайс | Устройство дуговой защиты ОВОД-МД | к-т | 2
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итоги по разделу 3 Оборудование, передаваемое подрядчику :
Оборудование
Итого
В том числе:
Итого по разделу 3 Оборудование, передаваемое подрядчику
Раздел 4. Материалы,не учтенные ценником
26 | Прайс | Реле указательное серии РУ-21 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) | шт | 4 | 91.73 |  |  |  | 367
27 | Прайс | Реле тока РТ-40 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) | шт | 10 | 146.44 |  |  |  | 1464
28 | Прайс | Реле промежуточное РП-23 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) | шт | 27 | 79.56 |  |  |  | 2148
29 | Прайс | Реле промежуточное РП-25 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) | шт | 5 | 97.97 |  |  |  | 490
30 | Прайс | Хомут для кабеля L-200 м (1 уп.=200 шт) (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) | уп | 5 | 5.89 |  |  |  | 29
31 | Прайс | Арматура светосигнальная СКЛ 11 А-Б-220 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) | шт | 25 | 10.45 |  |  |  | 261
32 | Прайс | Заглушка сборная ТС для кабельного лотка DKC, основание 150 мм (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) | шт | 4 | 15.26 |  |  |  | 61
33 | Прайс | Стяжка кабельная Rexant 2.5 мм*100 мм (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) | уп | 2 | 4.48 |  |  |  | 9
34 | Прайс | Стяжка кабельная Rexant 2.5 мм*150 мм (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) | уп | 2 | 4.48 |  |  |  | 9
35 | Прайс | Стяжка кабельная Rexant 2,5мм*200 мм (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) | уп | 2 | 9.06 |  |  |  | 18
36 | Прайс | Световая арматура СКЛ 11 А-Б-2-220 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) | шт | 4 | 4.01 |  |  |  | 16
37 | Прайс | Накладка НКР-3 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) | шт | 5 | 60.69 |  |  |  | 303
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 5175
Итоги по разделу 4 Материалы,не учтенные ценником :
Материалы | [8 empty] | 5175
Итого | [8 empty] | 5175
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 5175
Итого по разделу 4 Материалы,не учтенные ценником | [8 empty] | 5175
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 47046 | 3461 | 1313 | 126
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.4._Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2, 4-9, 3)) | [8 empty] | 47762 | 3981 | 1509 | 145
Накладные расходы | [8 empty] | 4382
Сметная прибыль | [8 empty] | 2692
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 37252
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 17584
Итого Оборудование
Итого | [8 empty] | 54836
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 42272
Машины и механизмы | [8 empty] | 1509
ФОТ | [8 empty] | 4126
Накладные расходы | [8 empty] | 4382
Сметная прибыль | [8 empty] | 2692
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 54836
Составил специалист ОКСиИ:_________________Корсун Н.О.