02.02.2018 г.,  №02-01-07-21

Техническое задание на закупку Электроосветительного оборудования.

1. Общие условия.

1.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

2. Отборочные критерии к Участнику.

2.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя (Производителей) предлагаемого оборудования, а также представить технические характеристики предлагаемой продукции в объеме достаточном для оценки предлагаемой продукции. В случае если Участник не указал Производителя и не представил технические характеристики предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

3. Отборочные критерии к продукции:

3.1.Качество продукции должно соответствовать техническим условиям, действующим стандартам и должно в обязательном порядке удостоверяться соответствующими документами (сертификат/декларация о соответствии).

3.2.Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение продукции должны соответствовать ГОСТ 25834-83 «Лампы электрические. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение», со всеми изменениями и дополнениями.

3.3. Продукция должна соответствовать по качеству следующим документам:

-ГОСТ 17677-82 «Светильники. Общие технические условия»;

-ГОСТ 15597-82 «Светильники для производственных зданий. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 54814-2011 «Светодиоды и светодиодные модули для общего освещения»;

-ГОСТ Р 54815-2011 «Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В. Эксплуатационные требования»;

-ГОСТ Р МЭК 62560-2011 «Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В. Требования безопасности».

-ГОСТ Р 53074-2008 «Лампы ртутные высокого давления. Эксплуатационные требования»;

-ГОСТ 6825-91 «Лампы люминесцентные трубчатые для общего освещения»;

-ГОСТ IEC 61549-2012 «Лампы различного назначения. Технические требования».

3.4. Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее 12 месяцев или на условиях гарантии завода-изготовителя (в зависимости от того какая продолжительность гарантии больше).

3.5. Продукция (согласно Приложения 1.1 к техническому заданию) должна быть новой (2017-2018г. выпуска) и ранее не используемой, соответствовать техническим требованиям технического задания.

3.6. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции (согласно Приложения 1.1 к техническому заданию), носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции (согласно Приложения 1.1 к техническому заданию), в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Аналогичная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

4. Отборочные критерии к условиям поставки и оплаты:

4.1. Сроки поставки продукции на склады Грузополучателей:

- Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» до 30.09.2018г.

отгрузочные реквизиты: (675003 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179, станция получения: Благовещенск  Заб. Ж/Д, код станции – 954704);

-Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» до 30.04.2018г.

отгрузочные реквизиты:

Реквизиты для доставки Товара железнодорожным транспортом:

Ст. Уссурийск Дальневосточной ж. д., код 988306, код предприятия 2452, ОКПО 97053894

Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ровная 22А.

Реквизиты для доставки Товара автотранспортом:

Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ровная 22А.

-Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» до 31.05.2018г.

отгрузочные реквизиты:

Реквизиты для доставки Товара железнодорожным транспортом:

Ст. Биробиджан-1 ДВЖД, код ж. д.-962804,

Код предприятия-9532, ОКПО-00106477.

Реквизиты для доставки Товара автотранспортом:

679011, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6

Приложение 1.1.: Перечень и объёмы закупаемой продукции