Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень, характеристики закупаемого оборудования

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф противоаварийной автоматики с приемопередатчиком команд РЗ и ПА по ВОЛС АВАНТ К-400 на ПС 110кВ Волково согласно Приложению №1.1. | шт. | 1 |
| 2 | Шкаф противоаварийной автоматики с одним приемопередатчиком команд РЗ и ПА по ВЧ АВАНТ К-400 на ПС 110кВ Волково согласно Приложению №1.1. | шт. | 1 |
| 3 | Шкаф противоаварийной автоматики МКПА-2 с функцией АОСН на ПС 110кВ Ивановка согласно Приложению №1.2. | шт. | 1 |
| 4 | Шкаф противоаварийной автоматики МКПА-2 с функцией АОПО на ПС 110кВ Михайловка согласно Приложению №1.3. | шт. | 1 |
| 5 | Шкаф противоаварийной автоматики с приемопередатчиком команд РЗ и ПА по ВОЛС АВАНТ К-400 на ПС 110кВ Михайловка согласно Приложению №1.3. | шт. | 1 |
| 6 | Шкаф противоаварийной автоматики МКПА-2 с функцией АЛАР на ПС 110кВ Тамбовка согласно Приложению №1.4. | шт. | 1 |
| 7 | Шкаф противоаварийной автоматики МКПА-2 с функцией АОСН на ПС 110кВ Тамбовка согласно Приложению №1.4. | шт. | 1 |
| 8 | Шкаф противоаварийной автоматики с двумя приемопередатчиками команд РЗ и ПА по ВЧ АВАНТ К-400 на ПС 110кВ Тамбовка согласно Приложению №1.4. | шт. | 1 |
| 4 | Шеф – монтажные работы | усл.ед. | 4 |
| Отгрузочные реквизиты: Ст. Благовещенск Заб. Ж.Д. Код станции 954704 Грузополучатель: Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» 675003, Амурская обл. г. Благовещенск ул. Театральная, 179 . |  |  |  |

- 2.Требования к условиям поставки оборудования

  - Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: до 31.08.2018г.

  - Условия оплаты указаны в проекте договора. Допускаются иные предложения по условиям оплаты оборудования, не ухудшающие установленные заказчиком.

3.Требования к поставляемому оборудованию

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Ключи управления, кнопки, переключатели и другие органы управления должны снабжаться надписями на русском языке, указывающими его назначение и состояние («включено», «отключено» и т.п.) согласно ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.3.	Защита, обеспечиваемая оболочками, от проникновения твердых предметов (включая защиту людей от доступа к опасным частям изделий и защиту оборудования внутри оболочки от попадания посторонних твердых предметов) и от проникновения воды (защиту оборудования внутри оболочки от вредных воздействий в результате проникновения воды) должна удовлетворять требованиям ГОСТ 14254-2015 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками. (Код IP)».

3.4.	Заводские испытания должны быть выполнены в объёмах и соответствовать нормам согласно РД 34.45-51.300-97 «Объём и нормы испытаний электрооборудования».

3.5.	Требования по безопасности к электрическому изделию и его частям должны соответствовать п.3 по ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности».

3.6. Оборудование должно быть новым, 2017-2018г.г. выпуска, ранее не использованными, серийно выпускаться и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложениях №1.1, №1.2, №1.3, №1.4.

3.7. На предлагаемое оборудование должны быть предоставлены карты заказа,  подробное техническое описание с указанием названия завода-изготовителя, электрические схемы, руководства по эксплуатации, руководства по эксплуатации применяемых микропроцессорных устройств.

3.8.  Состав шкафов (пообъектно):

3.8.1 ПС 110 кВ Волково:

•	УПАСК (ПРМ) ВЧ – 1 шт.;

•	УПАСК (ПРД/ПРМ) ВОЛС – 1 шт.;

•	Модуль интерфейсный 4хC37.94 (OPTIF) – 1 шт.;

•	Разделительный фильтр – 2 шт.;

•	Набор инструментов (JTK-45-R) – 1 шт.;

3.8.2.	ПС 110 кВ Ивановка:

•	АОСН 110 кВ – 1 шт.;

3.8.3	ПС 110 кВ Михайловка:

•	АОПО ВЛ 110 кВ – 1 шт.;

•	УПАСК (ПРД) ВЧ – 1 шт.;

•	Метеорологическая будка Селянинова (с лестницей) – 1 шт.;

•	Датчик температуры ТСМУ Метран-274-02-100М-60-0,25-Н10-

(-50…+50)0С-(4-20)мА-У1.1 – 2 шт.;

•	Разделительный фильтр – 2 шт.;

•	Набор инструментов (JTK-45-R) – 1 шт.;

•	АРМ с комплектом функционального ПО – 1 шт.

3.8.4	ПС 110 кВ Тамбовка:

•	АЛАР ВЛ 110 кВ – 1 шт.;

•	АОСН 110 кВ – 1 шт.;

•	УПАСК (ПРД) ВЧ ВЛ 110 кВ, УПАСК (ПРМ) ВЧ ВЛ 110 кВ – 1 шт.;

•	Разделительный фильтр – 4 шт.;

3.9.. Марки и типы оборудования изменению не подлежат в связи с тем, что устанавливаемая противоаварийная автоматика (ПА) находится в ведении и управлении Системного оператора и должна работать по утвержденному Системным оператором алгоритму для Дальневосточного региона.

3.10. Гарантия на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия) должна составлять не менее, чем 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более  72 месяцев с момента поставки. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Поставщик обязан направить своего представителя или представителя завода-изготовителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов

3.11. Предусмотреть выполнение шеф – монтажных и шеф - наладочных работ предприятием изготовителем на объекте.   Стоимость шеф – монтажных и шеф - наладочных работ в закупочной документации выделить отдельной строкой.

4. Требования к составу конкурсной документации участника.

4.1. Участник, не являющийся производителем требуемого к поставке оборудования, должен указать в составе технико-коммерческого предложения название завода-изготовителя оборудования и страну происхождения оборудования, а также представить подробные технические характеристики предлагаемого оборудования в соответствии с приложениями №1.1, №1.2, №1.3, №1.4 и п.3.12 настоящего технического задания.

5. Дополнительные документы, предоставляемые победителем закупочной процедуры.

5.1. Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора) должен предоставить в адрес Заказчика (korneev-ds@drsk.ru) письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования с указанием конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных сроков и сроков эксплуатации.

В случае не предоставления документов, указанных в пункте 5.1. настоящего технического задания Участник признаётся уклонившемся от подписания Протокола о результатах аукциона (или Договора), в соответствии с условиями пункта 2.11.6. документации о закупке.