Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ ТН-110 кВ

## Перечень и объемы продукции (согласно Приложения № 1.1 - Перечень и объем закупаемой продукции.).

- Условия поставки:

    - Срок поставки продукции на склад Грузополучателя (филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»): до 31.08.2018г. с правом досрочной поставки.

3. Критерии отбора к продукции:

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Продукция (согласно Приложения № 1.1 к техническому заданию) должна быть новой 2017-2018гг. выпуска,  ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям, габаритным размерам, указанным в Приложении № 1.2., а также иметь дату первичной поверки не ранее 1 кв. 2018г.

3.3. Трансформаторы напряжения должны быть поставлены на склад Грузополучателя в собранном и готовом к установке виде (бак электромагнитного блока и ёмкость делителя должны быть единым блоком, собранным на заводе).

3.4. Требования по предоставлению документации, подтверждающей безопасность оборудования:

На основании:

- Федерального Закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,

- Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»,

высоковольтное оборудование должно иметь декларацию соответствия ГОСТ 1983-2001 «Трансформаторы напряжения» (пунктам 6.9.4, 6.12 в части испытаний вторичных обмоток). Декларация о соответствии должна удовлетворять требованиям ГОСТ Р 56532-2015.

В составе заявки представить отсканированные копии  деклараций соответствия и протоколов исследований (испытаний), проведенных в аккредитованной, в соответствии с 184-ФЗ,  испытательной лаборатории, на основании которых были выданы декларации соответствия.

3.5. Гарантия на поставляемую продукцию (согласно Приложения № 1.1 к техническому заданию) должна распространяться не менее чем на 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования на склад Грузополучателя. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.6. Межповерочный интервал ТН должен составлять не менее 8 лет.

3.7. Срок службы: не менее 25 лет.

3.8. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку продукции (согласно Приложения № 1.1 к техническому заданию), носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции (согласно Приложения № 1.1 к техническому заданию), в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.9. Аналогичная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

- Для оценки возможности использования предлагаемой аналогичной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в закупочной документации.

4. Критерии отбора к Участнику:

4.1.  Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя (ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя (ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

5. Требования по предоставлению документации подтверждающей качество и соответствие предлагаемой продукции ГОСТ 1983-2001.

5.1. Документация в заявке должна быть разбита на отдельные тематические папки. Обязательная папка «техническое предложение», в которой должны быть размещены следующие папки: «декларации/сертификаты соответствия», «протоколы испытаний», «технические условия». Если не будут представлены обязательные папки, Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

5.2. Для проверки соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции в составе заявки Участник должен предоставить отсканированные копии следующих документов (обязательные требования Заказчика):

- ТУ (полный текст) в соответствии с которым выпускается оборудование;

- Руководство по эксплуатации ТН;

- Сертификат об утверждении типа средства измерения.

Документы, предоставляемые Победителем закупочной процедуры*:

*5.3. Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя, на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика (mto12@drsk.ru): письмо - подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление трансформаторов напряжения.

В случае не предоставления документов, указанных в пункте 5.3 настоящего технического задания Участник считается утратившим статус победителя, в соответствии с условиями пункта 2.6.6  документации о закупке.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Приложение № 1.2. - Технические требования к трансформаторам напряжения.

| № п/п | Параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип трансформатора |  | Ёмкостный |
| 2 | Класс напряжения | кВ | 110/3 |
| 3 | Номинальная ёмкость | pF | от 11000 до 16000 |
| 4 | Наибольшее рабочее напряжение | кВ | 126/3 |
| 5 | Тип внешней изоляции |  | фарфор |
| 6 | Высота трансформатора, не более* | мм | 2050 |
| 7 | Масса трансформатора, не более* | кг | 500 |
| 8 | Масса масла, не более | кг | 80 |
| 9 | Длина пути утечки, не менее | см/кВ | 2,25 |
| 10 | Номинальная частота | Гц | 50 |
| 11 | Номинальное напряжение первичной обмотки | кВ | 110/3 |
| 12 | Номинальное напряжение основных вторичных обмоток | В | 100/3 |
| 13 | Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки | В | 100 |
| 14 | Количество вторичных обмоток: – основных – дополнительных |  | 2 1 |
| 15 | Класс точности основной вторичной обмотки для измерений/Номинальная нагрузка а1-х1 | ВА | 0,5/200 |
| 16 | Класс точности обмотки для учёта электроэнергии/ Номинальная нагрузка а2-х2 | ВА | 0,2/100 |
| 17 | Класс точности обмотки для защиты/Номинальная нагрузка ад-хд | ВА | 3Р/100 |
| 18 | Климатические условия |  | -60ºС +40ºС |
| 19 | Сейсмостойкость по шкале MSK, не менее | баллов | 8 |
| 20 | Шеф-монтажные работы (да, нет) |  | нет |