Приложение 8 к техническому заданию

- Форма акта

- Проверки прибора учета (измерительного комплекса) электрической энергии

- Допуска в эксплуатацию прибора учета (измерительного комплекса) электрической энергии;

Дата: «_____»_________ 20___ г.	 Время: ____ час. ____ мин.              Населенный пункт _______________

Настоящий акт составлен представителем АО «ДРСК»_______________________________________________

(подразделение, должность, Ф.И.О)

_________________________________________________________________________________________________

На предмет проверки/допуска в эксплуатацию прибора учета (измерительного комплекса) потребителя  (ССО)___________________________________________________________________________________________

(ФИО, должность, название организации, ССО)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В присутствии представителя (ГП, УК, ТСЖ) ______________________________________________________

(наименование организации, должность, ФИО)

_________________________________________________________________________________________________

Лица приглашенные, но не принявшие участие в проверке: __________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

(название организации,  должность, Ф.И.О)

Наименование объекта, адрес, на котором произведена проверка/допуск ПУ (ИК)  эл/эн _______________________________________________________________________________________________

Порядок проверки:     плановая  /  внеплановая          Форма проверки:  визуальный осмотр / инструментальная

(ненужное зачеркнуть)                                                                                                                        (ненужное зачеркнуть)

Основание внеплановой проверки _________________________ Договор энергоснабжения №______________

Точка подключения: _______________________________________________________________________________________					ПC  № фидера10 (6) кВ	  ТП 10(6)/0,4 кВ     № фидера   № опоры

Основные технические характеристики и место установки расчетного измерительного комплекса:

| Данные прибора учета |  |  | Счетчик установленный |  |  |  | Счетчик, исключенный из расчета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид энергии |  |  | Активная |  |  | Реактивная | Активная | Реактивная |  |
| Тип прибора учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заводской № прибора учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс точности/ передаточное число |  |  | / |  |  |  | / |  |  |
| Номинальное напряжение, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год выпуска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Квартал и год поверки (калибровки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Квартал и год истечения срока МПИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показания | суммарные |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  | день/ночь |  | / |  |  |  |  |  |  |
| Разрядность (цел./дробн.) |  |  | / |  |  |  | / |  |  |
| Тип и заводской № дистанционного дисплея |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место установки прибора учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Данные измерительных трансформаторов / дистанционных датчиков мощности |  |  |  | ТТ/ ДДМ установленные (ненужное зачеркнуть) | ТТ/ ДДМ исключенные из расчетной схемы (ненужное зачеркнуть) |  | ТН установленные |  | ТН исключенные из расчетной схемы |
| Тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный первичный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент трансформации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заводской № |  | фаза А |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фаза В |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фаза С |  |  |  |  |  |  |  |
| Год выпуска/ квартал и год поверки |  | фаза А |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фаза В |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фаза С |  |  |  |  |  |  |  |
| Квартал и год истечения МПИ |  | фаза А |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фаза В |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фаза С |  |  |  |  |  |  |  |
| Место установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Причина замены элементов ИК:____________________________________________________________________

Примечания: _____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Данные об установленных пломбировочных устройствах (знаках визуального контроля (ЗВК):

| место пломбирования | на момент обследования | после обследования |
| --- | --- | --- |
| крышка клеммного ряда прибора учета |  |  |

Результаты проведения  инструментальных измерений в ходе проверки прибора учета:

Значения величин напряжения, тока, значения и направления угла между вектором опорного и векторами измеряемых напряжений (L-индуктивное, С-ёмкостное) и коэффициенты трансформации трансформаторов тока (Ктт):

| Значения напряжения | Величина, Вольт |  | Значения тока фаз | Первичный ток I1, Ампер | Ток вторичной обмотки I2, Ампер | Угол между током и напряжением, грд. | К тт (I1/I2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uao |  |  | А |  |  |  |  |
| Ubo |  |  | В |  |  |  |  |
| Uco |  |  | С |  |  |  |  |

Время 1-ого импульса (оборота) отсчитывающего устройства (диска) счетчика,  ____ секунд  (заполняется при необходимости)

Характеристики оборудования, использованного при проверке: инструментальные замеры произведены  прибором:

- марка ___________________________заводской №________________________ ,  дата  поверки ____________

- марка ___________________________заводской №________________________ ,  дата  поверки ____________

Замечания/нарушения, выявленные в ходе проверки: ____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Мероприятия (перечень работ)  по устранению выявленных замечаний:________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Заключение о пригодности прибора учета (измерительного комплекса) для осуществления расчетов за потреблённую электроэнергию: _______________________ признается ____________________________

(пригодным / не пригодным)

и показания  электросчетчика___________________ использоваться для коммерческих расчетов_______

(могут / не могут)

Потребитель уведомлён об установке антимагнитных пломб и об условиях их срабатывания: не допускается приближение устройств, содержащих магниты к элементам измерительного комплекса на расстояние менее 0,3 метра.

После устранения замечаний, потребителю следует письменно сообщить об этом в ________________________

__________________________________________________ , для проведения повторной проверки

(наименование организации)

Представитель АО «ДРСК»:  ____________________________ /  _________________________________  /

Представитель  Потребителя:	  ________________________    /___________________________________/

Представитель Гарантирующего поставщика:   ____________________  /___________________________/

Представитель:   __________________________________________/_________________________________/

Лица, отказавшиеся от подписания акта проверки/допуска прибора учета в эксплуатацию либо несогласные с указанными в акте результатами:

1_______________________________________________________________________________________________

2_______________________________________________________________________________________________

Причина отказа от подписания настоящего акта:______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________