| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа опросного листа | Код продукции |  |  |  |  | Поставщик |  |  |  |  |  | Ед. изме-рения | Кол. | Масса 1 ед., кг |  | Приме- чание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материалы (строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стойка СВ105-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 123 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Крепление подкоса У1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 34 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Заземляющий проводник ЗП64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 96 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Надставка ТС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 82 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Надставка ТС-2 (М1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Оголовок ОГ56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 82 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Траверса ТМ73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Траверса ТМ73 (М) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Траверса ТМ80а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Штырь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Хомут Х1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 192 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Изолятор ШФ-20Г1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 297 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Колпачок К-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 297 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Спиральная пружинная вязка ВС 120/150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 594 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ушко однолапчатое У1-7-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 81 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 81 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Зажим натяжной болтовой заклинивающий НБ-2-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 81 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Серьга СРС 7-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 81 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Изолятор подвесной ПС-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 162 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Зажим ПС-2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 96 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Зажим СД35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 96 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Зажим РR 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Зажим РRN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Самоклеивающая лента СЕЛА (ДЭТСАР, ЛЭТСАР Лм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м.п. | 81 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Кронштейн РА1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Кронштейн РА2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Вал привода РА3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Кронштейн РА4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Кронштейн РА5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Хомут Х7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Хомут Х8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Заземляющий проводник ЗП1, L=5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Линейный разъединитель РЛНДз-10/400У1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Привод ПРНз-10У1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Болт М12х40х46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт/кг | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Гайка М12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт/кг | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Шайба 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт/кг | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Самонесущий изолированный провод СИП3 1х70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км | 11,318 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250/2017-ЭС.СП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительство ВЛ 10 кВ, Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ с. Верхнеблаговещенское, Благовещенский район, (ПАО «Газпром») |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Изм. |  | Кол.уч. | Лист |  |  | №док. | Подпись | Дата | ЛЭП 10-0,4 кВ Благовещенский район |  |  |  | Стадия |  | Лист | Листов |  |
|  |  |  |  | ГИП |  |  | Жгилёв А.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД |  | 22 | 30 |  |
|  |  |  |  | Проверил |  |  | Жгилёв А.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Разработал |  |  | Воробьёв Ю.А. |  |  |  |  |  | Спецификация |  |  |  | ИП Казюра Е. И. г. Благовещенск |  |  |  |  |
| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа опросного листа | Код продукции |  |  |  |  | Поставщик |  |  |  |  |  | Ед. изме-рения | Кол. | Масса 1 ед., кг |  | Приме- чание |  |  |  |
| 39 | Провод изолированный СИП4 4х16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ОПН-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Наконечник CPTAUP 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Наконечник CPTAUP 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Зажим MJRP 70N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Зажим СЕ 20.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 81 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Сталь Ø 16 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/кг | 267/428 | 1м=1,6кг |  |  |  |  |  |
| 46 | Сталь Ø 10 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/кг | 10/6,2 | 1м=0,62кг |  |  |  |  |  |
| 47 | ПГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/т | 73,8/119 | 1м3=1,6т |  |  |  |  |  |
| 48 | Сварочные электроды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг | 20,1 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Краска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг | 3,69 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Болт оцинкованный М10х50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Гайка оцинкованная М10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Шайба оцинкованная д. 10 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | КЛ 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Кабель силовой ААБл 3×120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км | 0,301 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Концевая кабельная муфта наружной установки 3КНТП-10-(70-120) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Газ пропан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Лента сигнальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м | 240 | 2 шт×120 м |  |  |  |  |  |
| 57 | Швеллер № 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг | 76 | 1м=16,5 кг |  |  |  |  |  |
| 58 | Скоба КМЗ в комплекте с гайками и шайбами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Песок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/т | 12/19,2 | 1м3=1,6т |  |  |  |  |  |
|  | Материалы (реконструкция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Стойка СВ105-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Крепление подкоса У1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Заземляющий проводник ЗП64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Надставка ТС-2 (М1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 58 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Траверса ТМ73 (М) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Надставка ТС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Хомут Х1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Изолятор ШФ-20Г1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Колпачок К-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Спиральная пружинная вязка ВС 120/150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Ушко однолапчатое У1-7-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Зажим натяжной болтовой заклинивающий НБ-2-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Серьга СРС 7-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Изолятор подвесной ПС-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Зажим ПС-2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Зажим СД35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Зажим РR 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Самоклеивающая лента СЕЛА (ДЭТСАР, ЛЭТСАР Лм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м.п. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Кронштейн РА1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Кронштейн РА2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Вал привода РА3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Кронштейн РА4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Изм. | Кол.уч. |  | Лист |  | №док. |  | Подпись | Дата | 250/2017-ЭС.СП |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа опросного листа | Код продукции |  |  |  | Поставщик |  |  |  |  | Ед. изме-рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Приме- чание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | Кронштейн РА5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |
| 85 | Хомут Х7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 3 |  |  |  |
| 86 | Хомут Х8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |
| 87 | Заземляющий проводник ЗП1, L=5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |
| 88 | Линейный разъединитель РЛНДз-10/400У1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |
| 89 | Привод ПРНз-10У1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |
| 90 | Болт М12х40х46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт/кг | 11 |  |  |  |
| 91 | Гайка М12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт/кг | 11 |  |  |  |
| 92 | Шайба 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт/кг | 11 |  |  |  |
| 93 | Самонесущий изолированный провод СИП3 1х70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км | 0,596 |  |  |  |
| 94 | Провод изолированный СИП4 4х16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м | 1 |  |  |  |
| 95 | ОПН-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 3 |  |  |  |
| 96 | Наконечник CPTAUP 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 6 |  |  |  |
| 97 | Наконечник CPTAUP 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 3 |  |  |  |
| 98 | Зажим MJRP 70N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 3 |  |  |  |
| 99 | Зажим СЕ 20.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 21 |  |  |  |
| 100 | Сталь Ø 16 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/кг | 3/5 | 1м=1,6кг |  |  |
| 101 | Сталь Ø 10 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/кг | 5/3,1 | 1м=0,62кг |  |  |
| 102 | ПГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/т | 2,4/4 | 1м3=1,6т |  |  |
| 103 | Сварочные электроды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг | 0,34 |  |  |  |
| 104 | Краска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг | 0,12 |  |  |  |
| 105 | Болт оцинкованный М10х50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 6 |  |  |  |
| 106 | Гайка оцинкованная М10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 6 |  |  |  |
| 107 | Шайба оцинкованная д. 10 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 12 |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Стойка СВ105-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 7 |  |  |  |
| 109 | Крепление подкоса У1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 3 |  |  |  |
| 110 | Заземляющий проводник ЗП6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м | 5,3 |  |  |  |
| 111 | Зажим Р72 для ЗП6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 7 |  |  |  |
| 112 | Лента F207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 30 |  |  |  |
| 113 | Бугель NB20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 26 |  |  |  |
| 114 | Скрепа NС20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 4 |  |  |  |
| 115 | Плашечный зажим ПС-2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 7 |  |  |  |
| 116 | Плашечный зажим СД 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 7 |  |  |  |
| 117 | Хомут стяжной Е778 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 14 |  |  |  |
| 118 | Колпачки СЕ 25.150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 8 |  |  |  |
| 119 | Зажим Р95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 20 |  |  |  |
| 120 | Зажим MJPT70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 4 |  |  |  |
| 121 | Сталь Ø 16 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/кг | 12/19,2 | 1м=1,6кг |  |  |
| 122 | ПГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/т | 4,2/7 | 1м3=1,6т |  |  |
| 123 | Сварочные электроды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг | 0,35 |  |  |  |
| 124 | Краска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг | 0,21 |  |  |  |
|  |  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист |  | №док. | Подпись | Дата | 250/2017-ЭС.СП |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |