

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

Протокол № 281/МЭ-ВП

**Заседания закупочной комиссии по выбору победителя по открытому запросу цен на право заключения договора:**

***«*СИЗ Заземления» для нужд филиалов АО «ДРСК»**

***(закупка 1306 раздела 4.2 ГКПЗ 2018 г.)***

|  |  |
| --- | --- |
| **Благовещенск** **ЕИС** № ***31806170274***  | **« 02 » апреля 2018** |

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** Открытый запрос цен: ***«*СИЗ Заземления» для нужд филиалов АО «ДРСК*»***

Планируемая стоимость лота в ГКПЗ АО «ДРСК» составляет: ***1 537 198,56*** руб. без учета НДС.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** членыпостоянно действующей Закупочной комиссии АО «ДРСК» 1-го уровня.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки заявок Участников.*
2. *Об отклонении заявки ООО «ЭНЗА»*
3. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке*
4. *Об итоговой ранжировке заявок*
5. *О выборе победителя открытого запроса цен*

**РЕШИЛИ:**

***ВОПРОС 1 «О рассмотрении результатов оценки заявок Участников»***

* 1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
	2. Принять цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с заявками участников.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Порядковый номер заявки** | **Дата и время внесения изменений в заявку** | **Наименование участника** | **Заявка без НДС** | **Заявка с НДС** |
| 1 | 1 | 01.03.2018 17:10 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПромЗащита» ИНН/КПП 1655076838/165501001 ОГРН 1031621022069 | 1367530.00 | 1613685.40 |
| 2 | 2 | 07.03.2018 08:45 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД "ЭНЗА" ИНН/КПП 3328496530/332801001 ОГРН 1143328002619 | 1229673.00 | 1451014.14 |
| 3 | 3 | 07.03.2018 09:20 | Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» ИНН/КПП 7724936260/772401001 ОГРН 5147746103401 | 1220291.00 | 1439943.38 |

***ВОПРОС 2* «*Об отклонении заявки ООО «ЭНЗА»***

Отклонить заявку Участника ***ООО «ЭНЗА»*** от дальнейшего рассмотрения как несоответствующую требованиям п. 2.4.2.1, в) Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| В заявке участника характеристики указаны не в полном объеме что, не соответствует техническому заданию Приложение №1.1 и Приложение №1.2. (не указана длина штанг изолирующих и длина изолирующей рукоятки) На дополнительный запрос участником предложено:- **для филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»** 1.Заземление ЗПЛ-110-3 сеч.25, участник предлагает заземление с зажимами прищепочного типа, согласно тех. задания необходимо заземление с винтовыми зажимами (позиция 1 ТЗ).2. Заземление ЗПП-35 сеч.25, в предложении участника не указана длина изолирующей рукоятки, отсутствует информация о лужении медных наконечников, что не соответствует тех. заданию (позиция 2 ТЗ).3. Заземление ЗПП-110-3, сеч.50 в предложении участника отсутствует информация о лужении медных наконечников, что не соответствует техническому заданию (позиция 3 ТЗ).4. Заземление ПЗРУ-1 16мм, в предложении участника отсутствует информация о лужении медных наконечников, что не соответствует техническому заданию (позиция 4 ТЗ).5. Заземление ЗПП-10 сеч.25, в предложении участника не указана длина изолирующей рукоятки, отсутствует информация о лужении медных наконечников, что не соответствует тех. заданию (позиция 5 ТЗ).- **для филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»** 1. ЗПМ сеч 16мм L5м, в предложении участника не указана длина изолирующих рукояток, что не соответствует техническому заданию (позиция 1 ТЗ).2. ЗПС сеч 16мм L5м, в предложении участника не указана длина изолирующих рукояток и тип зажима, что не соответствует техническому заданию (позиция 2 ТЗ).3. Заземление ЗПП-10 сеч.50, в предложении участника отсутствует информация о лужении медных наконечников, что не соответствует техническому заданию (позиция 3 ТЗ).4. Заземление ЗПП-35-3 сеч.25, в предложении участника не указана длина изолирующей рукоятки, отсутствует информация о лужении медных наконечников, что не соответствует техническому заданию (позиция 4 ТЗ).5. Заземление ЗПЛ-10-3 сеч.25, участник предлагает заземление с зажимами прищепочного типа, согласно техническому задания необходимо заземление с винтовыми зажимами (позиция 5 ТЗ).7. Заземление ЗПЛ-110 Н-1 сеч.25, участник предлагает заземление с зажимами винтового типа из дюралюминиевого сплава, согласно техническому заданию необходимо алюминиевый винтовой зажим, что не соответствует техническому заданию (позиция 7 ТЗ) . |

***ВОПРОС 3 «О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке»***

 **Признать** заявки ***ООО "ЭнергоПромЗащита", ООО " Торговый Дом «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ"***  удовлетворяющими по существу условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

***ВОПРОС 4 «Об итоговой ранжировке заявок»***

**РЕШИЛИ:**

Утвердить итоговую ранжировку заявок:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Место в итоговой ранжировке*** | ***Наименование Участника закупки*** | ***Страна происхождения*** | ***Цена заявки на участие в закупке, руб. без учета НДС*** | ***Предоставление приоритета (в соответствии с ПП 925)*** |
| 1 место | Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» ИНН/КПП 7724936260/772401001 ОГРН 5147746103401 | РФ | 1220291.00 | нет |
| 2 место | Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПромЗащита» ИНН/КПП 1655076838/165501001 ОГРН 1031621022069 | РФ | 1367530.00 | нет |

***ВОПРОС 5 «О выборе победителя открытого запроса цен».***

 ***Признать победителем*** открытого запроса цен: ***«СИЗ Заземления» для нужд филиалов АО «ДРСК»*** участника, занявшего первое место в итоговой ранжировке по степени предпочтительности для заказчикаООО Торговый Дом " ***ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ*** "( 115230,г. Москва, Каширское шоссе, дом 5, корп.1, подвал, помещение7, ком.3) на условиях: Цена: ***1 439 943,38*** руб. (цена без НДС: ***1 220 291.00*** руб.). Условия оплаты: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки товара, товарной накладной (ТОРГ 12). Срок поставки до 01.06.2018. Гарантийный срок: не менее 2 лет со дня ввода в эксплуатацию. Срок службы не менее восьми лет.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Елисеева М.Г.***  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*Исп. Терёшкина Г.М.*

*(4162)397260*