# Описание: Описание: C:\Users\fomenko_sa\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\EMMIF90C\Логотип ДРСК_2015.jpg

### Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

**Уведомление № 1**

 **о внесение изменений в Извещение и Документацию о закупке**

**г. Благовещенск 15 марта 2018 г.**

Организатор: АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (далее АО «ДРСК») (почтовый адрес: 675000, г. Благовещенск, ул. Шевченко 28, тел./факс: 8 (4162) 397-205, e-mail: okzt7@drsk.ru

Заказчик: АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (далее АО «ДРСК») (почтовый адрес: 675000, г. Благовещенск, ул. Шевченко 28, тел./факс: 8 (4162) 397-205, e-mail: okzt7@drsk.ru

Способ и предмет закупки: открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ ***«Корректировка рабочей и проектной документации "Расширение ПС 110/35/6 кВ "Алдан" с заменой силовых трансформаторов с 16 МВА на 25 МВА и установка силового трансформатора на 25 МВА" филиал ЮЯЭС»,*** закупка 151

 Извещение опубликованного на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее - «официальный сайт») от 06.03.18 г. под № 31806213574.

**Изменения внесены:**

 ***Столбец «Значения» строки «Системы связи и телемеханики» раздела 4 Технического задания Приложение № 1 к Документации о закупке читать в следующей редакции: «***Организация основного и резервного каналов связи по ВОЛС, по географически разнесенным трассам (основной - существующий ВОЛС от ПС Алдан до ТП «Управление ЮЯЭС» по фидеру 6 кВ Алдан-3, резервный – ВОЛС в городской черте по существующему фидеру 6 кВ ОУП от ПС Алдан до ТП «Управление ЮЯЭС» протяженностью 2,4 км., с заходами на объекты (54 оп.)). Оснащение средствами АСУ ТП (ССПИ) и интегрируемых в существующее АСУ ТП Южно-Якутских ЭС. Предусмотреть размещение оборудования средств связи в отдельном помещении с системой кондиционирования.»

**Все остальные условия Извещения и Документации о закупке остаются без изменения.**

***Секретарь Закупочной***

***комиссии АО «ДРСК» 1 уровня М.Г. Елисеева***

Коротаева Т.В.

 тел.(416-2) 397-205

okzt7@drsk.ru