Приложение 1

## Агрегат дугогасящий масляный с конденсаторным регулированием

## 1. Техническое задание на поставку  оборудования

1.1.Филиал «Амурские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Агрегат дугогасящий масляный с конденсаторным регулированием АДМК 400/10 кВ | шт. | 2 |
| 2 | Работы по шеф-наладке оборудования | . | 2 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Станция назначения: Благовещенск, Заб. ж.д. код – 953627, код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579. |  |  |

1.2. Общие требования к поставляемому оборудованию

1.2.1. Оборудование должно соответствовать требованиям Приложений № 1, № 1-2  и технической документации (карта-заказа - приложение № 1-1).

1.2.2. Оборудование должно быть:

- серийного производства,

- новым, не ранее 1 квартала 2018 года выпуска и ранее не используемым

1.2.3. Транспортировка оборудования, его  маркировка и упаковка - согласно п. 11, п. 6.9 ГОСТ Р 52719-2007

- 1.3. Требования к условиям поставки оборудования

- 1.3.1. Срок поставки оборудования на склад Грузополучателя – до 30 июня 2018 года.

- 1.4. Требования к условиям оплаты оборудования

1.4.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

1.4.2. Расчет за поставленное оборудование осуществляется в течение 30 календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки оборудования и подписания товарной накладной (ТОРГ-12).

1.4.3. Указать отдельной строкой стоимость работ по шеф-наладке оборудования.

1.4.4. Расчет за выполнение работ по шеф-наладке оборудования – в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ.

1.5. Требования по предоставлению документации (являются отборочными критериями)

1.5.1. В соответствии с:

-  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,

-  Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

высоковольтное оборудование должно иметь декларацию соответствия ГОСТ 12.2.007.2-75 (разд.3).

Декларация о соответствии должна действовать до момента поставки оборудования на склад Грузополучателя и удовлетворять требованиям ГОСТ Р 56532-2015.

В составе заявки представить отсканированные копии:

- деклараций соответствия и протоколов исследований (испытаний), проведенных в аккредитованной, в соответствии с 184-ФЗ,  испытательной лаборатории и других документов на основании которых были выданы декларации соответствия;

- сканированные копии утвержденных ТУ, в соответствие с которыми выпускается оборудование (полный текст).

1.6. Дополнительные требования к участникам закупочной процедуры (являются отборочными критериями)

1.6.1. Гарантия на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия) -  60 месяцев.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 72 месяцев с даты поставки.

Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

1.6.2. Гарантия на работы по настройке автоматики - не менее 5-ти лет с момента подписания акта выполнения работ.

1.6.3. Срок службы до списания оборудования – не менее 25 лет с даты выпуска оборудования.

1.6.4. Изображения предоставленных документов должно иметь хорошее качество разрешения. Если изображения предоставленных документов имеет низкое качество разрешения (т.е. является неразборчивым и нечитаемым), Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

1.6.5. Документация в заявке должна быть разбита на отдельные тематические папки. Обязательная папка -  «техническое предложение», в которой должны быть размещены следующие папки: «письма заводов», «декларации соответствия», «протоколы», «опросные листы, чертежи, схемы», «техническая информация», «технические условия».

В случае невыполнения данного требования Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника

1.6.6. Участник должен принять во внимание, что  марка (тип) оборудования  определены проектом «Реконструкция ПС 110/10 «Чигири» шифр 780-11-10/15, а так же, фактически установленными на ПС 110 кВ «Чигири» г. Благовещенска  шкафами автоматического управления реакторами «Бреслер-0.117.060.4».

1.6.7. В случае предложения Участником аналога требуемого Заказчиком оборудования или его составных частей, он, в составе своего предложения должен, в обязательном порядке, предоставить:

1.6.7.1. руководство по эксплуатации,  с техническим описанием предлагаемого к поставке аналога, в объеме, достаточным для оценки возможности использования аналога на указанном объекте,

1.6.7.2.предусмотреть затраты на перепроектирование проекта «Реконструкция ПС 110/10 «Чигири» шифр 780-11-10/15.

1.6.7.3. стоимость данных работ отразить в Заявке,

1.6.7.4. гарантийное письмо Участника о согласии выполнения работ по перепроектированию, в сроки, предусмотренные проектом договора,

1.6.7.5. предусмотреть стыковку предложенного оборудования к существующим строительным конструкциям, без каких-либо изменений в этих конструкциях,

1.6.7.6. письмо-подтверждение от производителя шкафов автоматического управления реакторами «Бреслер-0.117.060.4», о возможности  работы предлагаемого аналога со шкафами автоматического управления реакторами «Бреслер-0.117.060.4», установленными на ПС 110 кВ «Чигири» г. Благовещенска.

1.6.8.  Аналогичное оборудование  - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

Отсутствие в составе Заявки подробного технического описания аналогов оборудования может являться причиной отклонения предложения Участника.

1.7.  Дополнительные требования к документам, предоставляемым победителем закупочной процедуры

Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя, на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика:

- письмо - подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление данного оборудования (E-mail: mto9@drsk.ru),

-. выписку из реестра членов СРО, зарегистрированную в установленном порядке  на территории субъекта РФ, в случае выполнения работ по перепроектированию своими силами, или, выписку из реестра членов СРО на стороннюю организацию с которой заключен договор на перепроектирование,

- договор с проектной организацией на выполнение работ по перепроектированию, с указанием сроков выполнения работ (в случае проведения работ сторонней организацией),

В случае не предоставления документов, указанных в разделе 1.7. настоящего технического задания Участник признается уклонившимся от подписания Протокола о результатах закупки  (или договора), в соответствии с условиями пункта ____ документации о закупке.

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту - начальник управления                                                                  М.Н. Голота

Согласовано:

И.о. начальника управления кап строительства

и инвестиций                                                                                                      Э.В. Шумилов

Начальник службы технической эксплуатации                                         А.В. Бичевин

Начальник службы РЗиПА                                                                             А.Ю. Смирных

Начальник службы ПТС

филиала «Амурские ЭС»                                                                                 Д.В. Матющенко