Приложение 1

Реактор

## 1. Техническое задание на поставку  оборудования

1.1.Филиал «Хабаровские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реактор однофазный масляный дугогасящий заземляющий РЗДСОМ-620/35 УХЛ1 | шт. | 2 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Станция назначения: ст. Комсомольск-на-Амуре, еод станции-960103, код предприятия-9531 |  |  |

1.2. Общие требования к поставляемому оборудованию

1.2.1. Оборудование должно  соответствовать требованиям Приложений № 1, № 1-2  и технической документации (карта-заказа - приложение № 1-1).

1.2.2. Оборудование должно быть

- серийного производства,

- новым, не ранее 1 квартала 2018 года выпуска и ранее не используемым

1.2.3. Транспортировка оборудования, его  маркировка и упаковка - согласно п. 11, п. 6.9 ГОСТ Р 52719-2007

- 1.3. Требования к условиям поставки оборудования

- 1.3.1. Срок поставки оборудования на склад Грузополучателя – до 31 июля 2018 года.

- 1.4. Требования к условиям оплаты оборудования

1.4.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

1.4.2. Расчет за поставленное оборудование осуществляется в течение 30 календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки оборудования и подписания товарной накладной (ТОРГ-12).

1.5. Требования по предоставлению документации (являются отборочными критериями)

1.5.1. В соответствии с:

-  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

-  Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»,

высоковольтное оборудование должно иметь декларацию соответствия ГОСТ 12.2.007.2-75 (разд.3).

Декларация о соответствии должна действовать до момента поставки оборудования на склад Грузополучателя и удовлетворять требованиям ГОСТ Р 56532-2015.

В составе заявки представить отсканированные копии:

- деклараций соответствия и протоколов исследований (испытаний), проведенных в аккредитованной, в соответствии с 184-ФЗ,  испытательной лаборатории и других документов на основании которых были выданы декларации соответствия;

- сканированные копии утвержденных ТУ, в соответствие с которыми выпускается оборудование (полный текст).

1.6. Дополнительные требования к участникам закупочной процедуры (являются отборочными критериями)

1.6.1. Гарантия на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия) -  60 месяцев.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 72 месяцев с даты поставки.

Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

1.6.2. Срок службы до списания оборудования – не менее 25 лет с даты выпуска оборудования.

1.6.3. Изображения предоставленных документов должно иметь хорошее качество разрешения. Если изображения предоставленных документов имеет низкое качество разрешения (т.е. является неразборчивым и нечитаемым), Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

1.6.4. Документация в заявке должна быть разбита на отдельные тематические папки. Обязательная папка -  «техническое предложение», в которой должны быть размещены следующие папки: «письма заводов», «декларации соответствия», «протоколы», «опросные листы, чертежи, схемы», «техническая информация», «технические условия».

В случае невыполнения данного требования Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника

1.6.5. Участник должен принять во внимание, что марка (тип) оборудования определена проектом «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Береговая».

1.6.6. В случае предложения Участником аналога требуемого Заказчиком оборудования или его составных частей, он, в составе своего предложения должен, в обязательном порядке, предоставить:

1.6.6.1. руководство по эксплуатации,  с техническим описанием предлагаемого к поставке аналога, в объеме, достаточным для оценки возможности использования аналога на указанном объекте;

1.6.6.2. предусмотреть затраты на перепроектирование проекта «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Береговая».,

1.6.6.3.стоимость данных работ отразить в Заявке ( в приложении №1.2 к закупочной документации)

1.6.6.4. гарантийное письмо Участника о согласии выполнения работ по перепроектированию, в сроки, предусмотренные проектом договора,

1.6.6.5.  Аналогичное оборудование  - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

Отсутствие в составе Заявки подробного технического описания аналогов оборудования может являться причиной отклонения предложения Участника.

1.7.  Дополнительные требования к документам, предоставляемым победителем закупочной процедуры

1.7.1. Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя, на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика:

- письмо - подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление данного оборудования (E-mail: mto9@drsk.ru),

-. выписку из реестра членов СРО, зарегистрированную в установленном порядке  на территории субъекта РФ, в случае выполнения работ по перепроектированию своими силами, или, выписку из реестра членов СРО на стороннюю организацию с которой заключен договор на перепроектирование,

- договор с проектной организацией на выполнение работ по перепроектированию, с указанием сроков выполнения работ (в случае проведения работ сторонней организацией),

В случае не предоставления документов, указанных в разделе 1.7. настоящего технического задания Участник признается уклонившимся от подписания Протокола о результатах закупки (или договора), в соответствии с условиями пункта 2.11.7 документации о закупке.