- Акционерное Общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

филиал «Приморские электрические сети»

(ПЭС)

______________________________________________________________________________________________________________________

ул.Командорская, 13a, г.Владивосток, Приморский край, 690080, Россия Тел. (4232) 22-32-12 , Факс: (4232)26-45-02,

E-mail: doc@prim.drsk.ru ОКПО 97053894, ОГРН 1052800111308,  ИНН/КПП  2801108200/253731001

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Реконструкция наружного ограждения ремонтно-производственных баз

1. Основание для выполнения работ:

1.1. Инвестиционная программа АО «ДРСК» на 2018-2022

2. Место выполнения работ:

2.1. Приморский край, г. Большой Камень, ул. Подгорная, 3. Ремонтно-производственная база Шкотовского района электрических сетей структурного подразделения «Приморские южные электрические сети».

2.2. Приморский край, Хасанский район, п. Славянка, ул. Ленинская, 66. Ремонтно-производственная база Хасанского района электрических сетей структурного подразделения «Приморские южные электрические сети».

3. Объем работ:

3.1. На территории РПБ Шкотовского РЭС:

- устройство ограждения из ж/б конструкций по периметру ремонтно-производственной базы Шкотовского РЭС, общая длина 131 метр;

- демонтаж существующего наружного сетчатого ограждения (из ж/б плит – 19м, из металлической сетки – 112 м) – всего 131 м;

- рытье ям, для установки ж/б фундаментов, глубиной до 0,7м (количество ям определить расчетом исходя из протяженности ограждения);

- монтаж фундаментов под плиты ограждения (количество фундаментов определить расчетом исходя из протяженности ограждения);

- монтаж внешнего периметра ограждения из ж/б плит – 131 м;

- монтаж въездных металлических откатных ворот с электроприводом – 5 м;

- монтаж запасных металлических откатных ворот с электроприводом – 5 м;

- монтаж калитки – 2 шт.;

- монтаж периметрального барьера системы «Егоза» (по всей длине ограждения);

- монтаж охранного освещения – 10 прожекторов диодного типа с разводкой кабеля;

- монтаж системы видеонаблюдения – видеорегистратор, монитор, 6 видеокамер.

3.2. На территории РПБ Хасанского РЭС:

- устройство ограждения из ж/б конструкций по периметру ремонтно-производственной базы Хасанского РЭС, общая длина 270 метров;

- демонтаж существующего наружного ограждения (металлическая сетка и металлопрофиль) – 270 м;

- рытье ям, для установки ж/б фундаментов, глубиной до 0,7м (количество ям определить расчетом исходя из протяженности ограждения);

- монтаж фундаментов под плиты ограждения (количество фундаментов определить расчетом исходя из протяженности ограждения);

- монтаж внешнего периметра ограждения из ж/б плит – 270 м;

- монтаж въездных металлических откатных ворот с электроприводом – 5 м;

- монтаж запасных металлических откатных ворот с электроприводом – 5 м;

- монтаж калитки – 2 шт.;

- монтаж периметрального барьера системы «Егоза» (по всей длине ограждения);

- монтаж охранного освещения – 7 прожекторов диодного типа с разводкой кабеля;

- монтаж системы видеонаблюдения – видеорегистратор, монитор, 6 видеокамер.

4. Дополнительные условия:

4.1. Ограждение должно быть не ниже второго класса защиты РД 78.36.006-2005 и иметь усиление сверху дополнительным ограждением из колючей проволоки.

4.2. Ворота должны быть не ниже второго класса защиты РД 78.36.006 – 2005.

4.3. Система охранного освещения должна соответствовать ГОСТ 12.1.046-85.

4.4. Система видеонаблюдения должна быть на основе 8-канального AHD-видеорегистратора. Регистратор должен обладать функциями отображения, записи и воспроизведения видеоизображений, возможностью подключения до 8 камер, архивирования и хранения видеозаписи до 14 суток. Всепогодные цветные камеры с разрешением до 2 Мп должны быть установлены на внешней стороне зданий АБК и по периметру ограждения.

Систем видеонаблюдения должна соответствовать требованиям:

- сохранять работоспособность в интервале температур от - 60 до +40 °С и влажности воздуха до 100%;

- сохранять работоспособность при резких перепадах температур;

иметь возможность наблюдения и записи видеоинформации по поступлению тревожных извещений из охраняемых зон;

соответствовать многофункциональной группе систем по                   ГОСТ Р 51558-2000.

В части электромагнитной совместимости и устойчивости к несанкционированным действиям видеокамеры, их кожухи и поворотные устройства должны:

- иметь высокий класс устойчивости по ГОСТ Р 51558-2000;

- алгоритм сжатия изображения должен обеспечивать качественное видеоизображение в режиме реального времени на каналах передачи данных с полосой пропускания менее 128 кбит/с;

в системе должны быть предусмотрены алгоритмы анализа изображений – датчика движения, оставление предмета, падение;

иметь запасной (дополнительный) источник питания на случай полной потери питания.

5. Определение стоимости реконструкции и сметная документация:

Сметную документацию согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного метода: в базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен с использованием территориальных единичных расценок для Приморского края (ТЕР-2001), включенных в федеральный реестр сметных нормативов РФ.  Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, составляется с применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных РЦЦС (Приморский региональный центр по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов). Для формирования базисной цены индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» применяются в соответствии с рекомендованными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой). Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ. Общие методические положения по составлению сметной документации и определению сметной стоимости строительства указаны в МДС 81-35.2004.

При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.

Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате программы «Гранд СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

6. Сроки выполнения работ:

6.1. Начало выполнения работ – с момента подписания договора.

6.2. Окончание выполнения работ – до 30.09.2018

7. Заказчик: АО «ДРСК» для СП «ПЮЭС» филиала «Приморские электрические сети».

8. Дополнительные требования к Участникам:

8.1. В связи с вступлением в силу с 01.07.2017 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации (СРО), осуществляющих строительство зарегистрированной в установленном порядке по месту (в том же субъекте РФ) регистрации Участника (с учетом исключений, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Членство в СРО не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участием в случаях, которые перечислены в ч. 2.1 ст. 47 и ч. 4.1 ст. 48 ГрК РФ;

8.2 Уровень ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда должен быть не менее стоимости работ по договору.

- Уровень ответственности Участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, должен быть не менее стоимости работ по договору.

8.3. Весь комплекс строительно-монтажных работ должен выполнятся силами Участника, без привлечения субподрядных организаций.

9. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным дополнительным требованиям:

9.1 В составе заявки Участник должен предоставить копию действующей выписки из реестра членов СРО (в соответствии с требованиями п. 10.1, 10.2) по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 N 58 (содержащую сведения об уровне ответственности участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору). Дата выписки должна быть не ранее чем за один месяц до даты окончания подачи заявки Участника.

9.2 В составе заявки Участник предоставляет укрупненный сметный расчет в объеме соответствующем, расчету плановой стоимости Заказчика. Сметная стоимость определяется на основании методических указаний по определению сметной стоимости строительства (приложение 1).

9.3 В случае, если по каким-либо причинам Участник закупочной процедуры не может предоставить, требуемый в техническом задании материал, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа.

10. Требования к выполнению работ:

10.1. Реконструкция выполняется в условиях действующего предприятия, без остановки рабочего процесса.

10.2. Реконструкция выполняется на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнить в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами (СНиП, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими и др. нормативными документами).

10.3. Подрядчик выполняет работы в соответствии с разработанными и согласованными с Заказчиком до начала производства работ ППР, рабочую документацию и графиком выполнения работ.

10.4. Выполнение работ осуществляется с учетом «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013г. № 328н.

11. Основные требования к качеству поставляемых материально-технических ресурсов.

11.1. Поставку материалов на объекты, разгрузку и хранение материалов и конструкций осуществляет Подрядчик. По требованию Заказчика обеспечивает ему допуск к материалам для их осмотра.

11.2. Поставляемая Подрядчиком продукция должна быть новой и ранее не использованной. Все материалы должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия.

11.3. Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль.

11.4. Материалы и оборудование, высвободившиеся после демонтажа, передаются Подрядчиком по Акту передачи Заказчику.

12. Приёмка работ по реконструкции:

Приёмка выполненных работ осуществляется назначенной комиссией с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ.

13. Гарантии исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 36-ти месяцев с момента выполненных работ.