Приложение № 1

Пломбы и наклейки к счетчикам эл. энергии

1. Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

1.1. Филиал «Приморские электрические сети» (ст. Уссурийск, ДВЖД)

| № | - Наименование | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Пломба- наклейка антимагнитная "Антимагнит" МТЛ-20 | шт. | - 21 350 |
| 2 | - Пломба контрольная "Гранит" (оранжевая, желтая) | шт. | - 58 800 |
| 3 | - Проволока пломбировочная Силвайр d-1,1 мм | бухт. | - 81 |

2.  Требования к условиям поставки и оплаты  продукции

2.1. Поставка продукции, входящей в предмет договора, должна быть выполнена в срок, указанный в проекте договора поставки.

2.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

2.3. Оплата за поставленную  продукцию - согласно условиям проекта договора.

3.  Общие требования к поставляемой продукции

3.1. Продукция поставляется в соответствии с Приложениями № 1, № 1- 1, № 1-2.

3.2. Продукция должна быть новой, ранее не используемой, с датой выпуска не ранее 1 квартала 2018 года.

3.3. Продукция должна изготавливаться в соответствии ГОСТ 31282–2004 «Устройства пломбировочные», ГОСТ Р 51912-2002 «Устройства пломбировочные. Классификация» и иметь сертификат соответствия Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии», который предоставляется к конкурсной документации.

3.4. На пломбы должны быть нанесены:

-  логотип предприятия с  надписью, согласно техническим требованиям (Приложение № 1-1). Логотип не должен занимать более 25% площади поверхности пломбы (в соответствии с Приложением № 1-1).

3.5. Вся поставляемая продукция  должна соответствовать требованиям климатического исполнения по ГОСТ 15150-69.

3.6. Гарантия на поставляемую продукцию – согласно Приложению № 1-1.

Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять  дефекты в поставляемой продукции, выявленные в период гарантийного срока и относящиеся к гарантийным случаям. В случае выхода из строя продукции составляется акт, фиксирующий дефекты. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.7. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчиком продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога.

Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.8. Аналогичная продукция  - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

3.9. Для оценки возможности использования предлагаемой аналогичной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в Приложении №1-1.

4. Требования к участнику

4.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемой

Продукции, согласно Приложению № 1-1, а также представить технические характеристики предлагаемой продукции в объеме не менее указанному Заказчиком в настоящем техническом задании (достаточном для оценки предлагаемой продукции) . В случае, если Участник не указал Производителя продукции или не представил подробное техническое описание и характеристики ее, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

Приложения:

1. Приложение № 1-1 – Технические требования и описание закупаемой продукции

2. Приложение № 1-2 к ТЗ- Расчет стоимости поставляемой продукции

Приложение № 1-1

Технические требования и описание закупаемой продукции

1. Пломба индикаторная антимагнитная МТЛ-20 (для фиксирования факта воздействия магнитного поля на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма |
| --- | --- |
| Значение магнитного поля, при котором индикатор может длительно хранится без изменения структуры контрольного рисунка. | До 20 мТл |
| Значение магнитного поля, при котором происходит необратимое разрушение структуры рисунка индикатора | 20 мТл, |
| Влияние внешних источников излучения. | На работу индикатора не должны влиять радиопомехи, магнитные бури. электромагнитное излучение мобильных телефонов |
| Максимальная температура поверхности приклеивания Минимальная температура поверхности приклеивания | + 42°С и выше - 30°С и ниже |
| Стойкость индикатора к внешним воздействиям. | Отсутствие изменения структуры рисунка индикатора при воздействии механических и температурных факторов. |
| Отображение внешнего воздействия на индикатор в случае несанкционированного снятия и последующей установки на поверхность. | При попытке снятия индикаторной пломбы с помощью механического воздействия или замораживания до температуры -50°С и ниже, должна необратимо проявиться надпись «ВСКРЫТО» либо сигнальный узор. |
| Отображение внешнего воздействия на индикатор повышенной температуры и агрессивной жидкости. | При воздействии температуры, химических растворителей, кислот, щелочей и прочих агрессивных жидкостей на индикаторной пломбе должна необратимо отобразиться надпись «ВСКРЫТО» либо сигнальный узор. |
| Стойкость к агрессивной среде. | Обеспечение стойкости адгезива индикатора, спустя 24 часа после установки, к воздействию мягких кислот, солей, щелочей, масел (при кратковременном погружении в агрессивную жидкость). |
| Стойкость адгезива индикатора к воздействию температур | Обеспечение стойкости адгезива индикатора при температуре защищаемой поверхности до - 20°С. |
| Водостойкость | Обеспечение отсутствия очевидных дефектов соединения индикатора с защищаемой поверхностью после погружения в воду на 24 часа при температуре 21°С. |
| Метод нанесения номерного знака (кода) и логотипа организации | Должна обеспечиваться нестираемость и невозможность повторного нанесения данных. Маркировка должна быть четкой, распознаваемой при осмотре. Идентификационный номер индикатора должен считываться с расстояния 0,5 м и менее, в условиях естественной и искусственной освещенности не менее 50 лк. |
| Возможность снятия индикатора с пломбы | Под наклейкой должна быть подложка, которая предотвращает выпадения индикатора из - под наклейки во время транспортировки и во избежание подмены индикатора. |
| Допустимые габаритные размеры индикаторной пломбы. | Не более 30х100 ±3 мм Не менее 19х35 ±3 мм |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |
| Логотип предприятия: |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |
| Пример нанесения предупреждающего знака, указывающего на срабатывание индикатора при воздействии внешнего магнитного поля: |  |

2. Пломба контрольная "Гранит" (оранжевая, желтая) (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма |
| --- | --- |
| Тип пломбы | Защелка |
| Запирающий механизм | Ласточкин хвост |
| Материал | поликарбонат |
| Высота в предустановленном состоянии | 30 мм |
| Высота в установленном состоянии | 23 мм |
| Габаритные размеры | 23 х 22 х 8 мм |
| Тип нанесения надписи | Термопечатью или лазером |
| Цвета | оранжевая, желтая |
| Нумерация | 7 или 8-значный индивидуальный номер. Номер корпуса должен дублироваться на вставке. Нумерация сквозная завода изготовителя |
| Отверстия для пломбирования | 1,8 х 0,8 мм |
| Стойкость к агрессивным средам | химически стойкие |
| Наличие свечения | Собственное свечение в ультрафиолетовом свете для сличения соответствия номеров пломбы в труднодоступных и слабо освещенных местах. |
| Установка | вручную, на трос или проволоку диаметром 0,52 - 0,75 мм |
| Снятие | с помощью бокорезов |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |
| Логотип предприятия: |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |

3. Проволока пломбировочная Силвайр d-1.1 мм (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма |
| --- | --- |
| Материал основы | нержавеющая или гальванизированная сталь |
| Материал вторичной проволоки | гальванизированная сталь |
| Способ изготовления | витки вторичной проволоки вокруг основы с шагом 0.50/0.30 мм. |
| Объем бухты | 410 метров |
| Диаметр | 1,1 – 1,2 мм |
| Стойкость к агрессивным средам | высокая коррозийная стойкость |
| Снятие | с помощью бокорезов |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |