Приложение № 1.

Силовые трансформаторы  35 кВ

1. Техническое задание на поставку оборудования

1.1.Филиал «Амурские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор силовой ТДН(C) -16000/35/10 УХЛ1 (приложение № 1-1) ПС 35/10 кВ «Промышленная» | шт. | 1 |
| 2 | Шеф – монтажные работы | . | 1 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Станция назначения: Сковородино, Заб. ж.д. код – 953627, код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579. |  |  |

2. Требование к поставляемому оборудованию

2.1. Оборудование поставляется в соответствии с Приложениями № 1, № 1-2  и технической документацией (опросные листы - приложение № 1-1).

2.1. Оборудование должно быть:

- серийного производства,

- новым, не ранее 1 квартала 2018 года выпуска и ранее не используемым

- соответствовать требованиям ГОСТов Р52719-2007, ГОСТ 12.2.007.2-75, ГОСТ 12.2.024-87, ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ Р 55016-2012, СТО 56947007-29.180.091-2011.

2.3.  Транспортировка оборудования, его маркировка и упаковка  согласно п. 11, п. 6.9. ГОСТ Р 52719-2007

3. Требования к условиям поставки  оборудования

- 3.1. Сроки поставки оборудования на склады Грузополучателей – согласно проекту договора поставки.

- 4. Требования к условиям оплаты оборудования

- 4.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы до станции назначения, работы по шеф- монтажу силовых трансформаторов и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

- 4.2. Условия оплаты – согласно проекту договора поставки. Допускаются иные предложения по условиям оплаты оборудования, не ухудшающие установленные Заказчиком.

- 4.3. Указать отдельной строкой стоимость шеф-монтажных работ.

- 4.4. Расчет за шеф-монтажные работы – согласно проекту договора поставки.

5. Требования по предоставлению документации

5.1.  В соответствии с:

-  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Силовые трансформаторы должны иметь декларацию соответствия ГОСТ Р 52719-2007 (разд. 7 (в части ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 14254), пп. Г.48, Г.50), ГОСТ 12.2.007.2-75, ГОСТ 12.2.024-87, ГОСТ 1516.3-96 (п.4.14).

В составе заявки представить отсканированные копии:

- Деклараций соответствия, с приложением протоколов исследований (испытаний),  проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории и других документов, на основании которых были выданы  декларации соответствия.

- Отсканированные копии утвержденных ТУ в соответствии с которыми выпускается оборудование (полный текст).

6. Дополнительные требования к участникам закупочной процедуры

6.1. Гарантия на шеф-монтажные работы - не менее 5-ти лет с момента подписания акта выполнения работ.

6.2. Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений, не менее 10 лет.

6.3. Гарантия на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия) - 60 месяцев.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 72 месяцев с момента поставки.

Поставщик должен, за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.4. Изображения предоставленных документов должно иметь хорошее качество разрешения. Если изображения предоставленных документов имеет низкое качество разрешения (т.е. является неразборчивым и нечитаемым), Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

6.5. Документация в заявке должна быть разбита на отдельные тематические папки. Обязательная папка - «техническое предложение», в которой должны быть размещены следующие папки: «письма заводов», «декларации соответствия», «протоколы», «опросные листы, чертежи, схемы», «техническая информация», «технические условия».

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту - начальник управления                                                             М.Н. Голота

Согласовано:

Начальник управления кап строительства

и инвестиций                                                                                                        Ю.Е. Осинцев

И.о. начальника службы технической эксплуатации                                 А.К. Сергеев