Приложение №1

16.03.18   № 02-01-07-40

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень и объемы продукции (согласно Приложения №1.1 - Перечень и объем закупаемой продукции.).

- Условия поставки:

  - Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

  - Срок поставки продукции на склад Грузополучателей: до 30.06.2018г.

3. Критерии отбора к продукции:

3.1. Продукция должна быть новой 2017-2018гг. выпуска и ранее не используемой.

3.2. Провод СИП должен соответствовать ГОСТу 31946-2012 (п. 5.2.1.5, 5.2.1.8, 5.2.1.12, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.6, 5.2.7).

3.3. Жила, должна быть изготовлена из алюминиевого сплава, в случае если Участником предложена конструкция жилы из стале-алюминиевой конструкции (в центре стальной сердечник, сверху повив из алюминиевых проволок), Заказчик отклоняет предложение такого Участника.

3.4. Гарантийный срок - 3 года с момента поставки Продукции на склад Грузополучателя.

3.5. Требования по предоставлению документации подтверждающей безопасность оборудования:

В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» Участник должен предоставить  сертификат соответствия ТР ТС 004/2011 на Самонесущие изолированные провода.

4. Критерии отбора к Участнику:

4.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя (ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя(ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

5. Требования по предоставлению документации подтверждающей качество и соответствие предлагаемой продукции ГОСТу 31946-2012.

5.1. Документация в заявке должна быть разбита на отдельные тематические папки. Обязательная папка «техническое предложение», в которой должны быть размещены следующие папки: «декларации/сертификаты соответствия», «протоколы испытаний», «технические условия». Если не будут представлены обязательные папки, Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

Для проверки соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции в составе заявки представить:

5.2. Отсканированную копию (полный текст) ТУ в соответствии, с которыми выпускается продукция (обязательное требование Заказчика).

*5.3. Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя, на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика письмо - подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление провода СИП.

В случае не предоставления документов, указанных в пункте 5.3 настоящего технического задания Участник считается утратившим статус победителя, в соответствии с условиями пункта ____  документации о закупке.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Заместитель начальника

управления - начальник ОМТС                                                                       О.П. Машкина