1. Пояснительная записка

Содержание.

Раздел 1.1. Заверение проектной организации.

Раздел 1.2. Реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке проектной документации.

Раздел 1.3. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства.

Раздел 1.4. Сведения о функциональном назначении объекта.

Раздел 1.5. Сведения о категории земель.

Раздел 1.6. Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных исследований.

Раздел 1.7. Технико – экономические показатели.

Раздел 1.8. Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий.

Раздел 1.9. Сведения о компьютерных программах, используемых при проектировании.

Раздел 1.10. Перечень законодательных и нормативных документов, используемых при проектировании.

Раздел 1.11. Приложения:

1.1 Заверение проектной организации

Проект разработан в соответствии с техническими регламентами, государственными нормами, правилами, стандартами, исходными данными, заданием на проектирование, а также техническими условиями и требованиями, выданными органами государственного надзора и заинтересованными организациями при согласовании исходно-разрешительной документации; предусматривает мероприятия, обеспечивающие конструктивную надёжность, взрывопожарную и пожарную безопасность объекта, защиту населения и устойчивую работу объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной среды при его эксплуатации и отвечает требованиям Градостроительного Кодекса Российской федерации.

Главный инженер проекта                                  В.А.Василенко

1.2 Реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке проектной документации.

Основанием для  разработки рабочей документации «Строительство теплого перехода из административного здания в ранее запроектированное здание ОАО «ДРСК» в 34 квартале г. Благовещенска»  является письмо-задание на проектирование от заказчика.

1.3 Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства.

В качестве исходных данных для разработки основных проектных решений использованы ниже перечисленные материалы:

• Письмо-задание на проектирование от ОАО «ДРСК»

• Материалы ранее разработанного проекта, шифр В-025-2008/2011.

•   Технический отчет по инженерно – топографическим, геологическим изысканиям, выполненный ЗАО «АмурТИСИз» шифр 1-11-19, к проектной документации  шифр В-025-2008/2011.

1.4 Сведения о функциональном назначении объекта.

Переход – обеспечивает функциональную связь между существующим и ранее запроектированным административными зданиями ОАО «ДРСК» и представляет собой   переход протяженностью 10,1м шириной 2,6м. Переход запроектирован в уровне второго этажа с абсолютных отметок 134,76 и 136,30.

Строительный объём -138,1 м3. Высота этажа перехода от 2,5 до 4,0 м. в чистоте.

1.5 Сведения о категории земель, на которых располагается объект капитального строительства

Ранее запроектированное здание расположено на земельном участке площадью 6008 кв.м. с кадастровым номером 28:01:130034:544 зона центра многофункциональной общественно-деловой и коммерческой активности (Ц-1И)  (земли населенных пунктов). Объект расположен по адресу: Амурская область, г.Благовещенск, квартал 34.

1.6 Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных исследований.

При разработке настоящего проекта изобретения и результаты патентных исследований не использовались.

1.7. Основные технико - экономические показатели

| 1 | Наименование здания, его месторасположение | «Строительство теплого перехода из административного здания в ранее запроектированное здание ОАО «ДРСК» в 34 квартале г. Благовещенска» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Характер строительства | новое |  |
| 3 | Количество этажей | 1 |  |
| 4 | Материал стен | Сэндвич по элементной сборке |  |
| 5 | Расчётный показатель | - |  |
| 6 | Строительный объем | м3 | 138,1 |
|  | в том числе: выше 0,000 | « | 138,1 |
|  | ниже 0.000 | « | - |
| 7 | Площадь здания: общая площадь | м2 | 28,13 |
|  | полезная площадь | « | - |
|  | расчётная площадь |  | - |
| 8 | Сметная стоимость строительства: общая | Тыс. руб. |  |
|  | в том числе: СМР | « |  |
| 9 | Продолжительность строительства | мес. |  |
| 10 | Потребность в тепловой энергии | Вт (ккал-ч) |  |
|  | в том числе: на отопление | « |  |
|  | на вентиляцию | « | - |
|  | на горячее водоснабжение | « | - |
| 11 | Потребность в воде | м3/сутки | - |
| 12 | Потребляемая мощность электроэнергии | кВт | 4,0 |
| 13 | Показатель по генплану, площадь: участка | м2 | 6008,0 |
|  | застройки | « | 31,9 |
|  | покрытий | « | - |
|  | озеленения | « | - |

1.8 Сведения о наличии разработанных и согласованных

специальных технических условий

При разработке проекта заказчиком не были предоставлены специальные технические условия.

1.9 Сведения о компьютерных программах, которые использовались при проектировании.

При выполнении расчётов конструктивных элементов зданий использовались следующие компьютерные программы:

Лира 9.6 (Lira Soft),  SCAD Office 11.5          Foundation v. 13.3.

1.10. Перечень законодательных и нормативных документов, используемых при проектировании объекта

Федеральные законы

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136- ФЗ

Федеральный закон от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»

Федеральный закон от 30 марта 1999 года№52-ФЗ«0 санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»

Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

Иные нормативные акты Российской Федерации и Амурской области

Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г № 87 « О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Нормативы градостроительного проектирования Амурской области, утвержденные постановлением губернатора Амурской области от 30.12.2011 №984

Федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный приказом МПР России № 786 от 02.12.2002г.

Строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП III-10-75 Благоустройство территории

СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения

СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских

и сельских поселений

СНиП 23-01-99* Строительная климатология

СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий

СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения

СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения

СНиП 41-02-2003 Тепловые сети

СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты

СНиП 2.02.01-83* Основание зданий и сооружений

СНиП II-22-81 * Каменные и армокаменные конструкции

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты

СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям

СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003

СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение.

Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*

СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений.

СП 52-101-2003 Пособие по проектированию бетонных и железобетонных

конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения

арматуры

Территориальные строительные нормы (ТСН)

ТСН 23-328-2001 Амурской области

Ведомственные строительные нормы (ВСН)

ВСН 490-87 Проектирование и устройство свайных фундаментов и шпунтовых ограждений в условиях реконструкции промышленных предприятий и городской застройки

Санитарные правила и нормы (СанПиН)

Санитарные нормы (СН)

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки

ГОСТы

ГОСТ 54257-2010 Надежность строительных конструкций и оснований

ГОСТ Р 51732-2001 «Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий»

ГОСТ Р 51778-2001 «Щитки распределительные для производственных и общественных зданий»

ГОСТ Р 50571 «Электроустановки зданий»

ПУЭ

ПУЭ (изд.7) Правила устройства электроустановок

СО 153-34.21.122-2003 инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций

1.11. Приложения.

|  |  | 2 Лист регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Таблица регистрации |  |  | изменений |  |  |  |
| Изм. | номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в док. | Номер докум. | Подпись | Дата |
|  | изменённых | заменённых | новых | аннулированных |  |  |  |  |