| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа опросного листа | Код продукции |  |  |  | Поставщик |  |  |  |  | Ед. изме-рения | Кол. | Масса 1 ед., кг |  | Приме- чание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, бронированный 10 кВ, сеч.(кв.мм): | ГОСТ 18410-73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 х 120 | ААБл |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м | 3410 | 3,431 |  |  |  |  |
| 3 | Муфта термоусаживаемая наружной установки | 3КНтп-10-(70-120) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Муфта термоусаживаемая внутренней установки | 3КВтп-10-(70-120) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Муфта соединительная кабельная СТП-10-(70-120) | СТП-10-(70-120) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 12 |  |  |  |  |  |
| 5 | Лента сигнальная | ЛСЭ-250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м | 6820 |  |  |  |  |  |
| 6 | Песок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 | 341 | 1600 |  |  |  |  |
| 7 | Комплектная трансформаторная подстанция КТП 400/10/0,4 кВ | Комплектацию смотри лист № 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Блоки ФБС12.4.3-Т | ГОСТ 13579-78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 14 | 310 |  |  |  |  |
| 9 | Блоки ФБС8.4.3-Т | ГОСТ 13579-78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 2 | 210 |  |  |  |  |
| 10 | Щебень, гравий | ПГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 | 10 | 1600 |  |  |  |  |
| 11 | Круг 16 | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м | 109 | 1,6 |  |  |  |  |
| 12 | Сталь полосовая 40х4 мм | ГОСТ 103-76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м | 29 | 1,26 |  |  |  |  |
| 13 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10/12-10/650(II) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48/2018-ЭС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист |  | док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГИП |  | Жгилёв А.В. |  |  |  |  | Спецификация оборудования |  |  |  | Стадия |  | Лист | Листов |
|  |  |  |  | Проверил |  | Жгилёв А.В. |  |  |  |  |  |  |  |  | РД |  | 25 | 28 |
|  |  |  |  | Разработал |  | Воробьёв Ю.А. |  |  |  |  |  |  |  |  | ИП Казюра Е. И. г. Благовещенск |  |  |  |