

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

**ПРОТОКОЛ № 452/МКС-Р**

**заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок по открытому запросу предложений на право заключения договора: *«Комплектные трансформаторные подстанции» для нужд филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»,*** закупка 1272 р. 2.1.2 ГКПЗ 2018.

|  |  |
| --- | --- |
| **г. Благовещенск** | **« 29» июня 2018** |
| ***ЕИС 31806457176***  |  |

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: Открытый запрос предложений: «*Комплектные трансформаторные подстанции» для нужд филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»*

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** членыпостоянно действующей Закупочной комиссии ОАО «ДРСК» 1-го уровня.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки заявок Участников.*
2. *Об отклонении заявки участника* ***ООО «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЛЮБЕРЕЦКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ЗАВОД.М»***
3. *Об отклонении заявки участника* ***ООО «220 Вольт»***
4. *Об отклонении заявки участника* ***ООО «Независимая Торговая Компания»***
5. *Об отклонении заявки участника* ***ООО «НЕВАЭНЕРГОПРОМ»***
6. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке.*
7. *О предварительной ранжировке заявок.*
8. *О проведении переторжки*

**РЕШИЛИ:**

***ВОПРОС № 1. О рассмотрении результатов оценки заявок Участников***

* 1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
	2. Принять цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с заявками участников открытого запроса предложений.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Порядковый номер заявки*** | ***Дата и время внесения изменений в заявку*** | ***Наименование участника*** | ***Заявка без НДС*** | ***Заявка с НДС*** | ***Ставка НДС*** |
| 1 | 1 | 21.05.2018 10:24 | Общество с ограниченной ответственностью "Независимая Торговая Компания" ИНН/КПП 3801993998/380101001 ОГРН 1143850054391 | 8 876 302.54 | 10 474 037.00 | 18% |
| 2 | 2 | 23.05.2018 13:58 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЛЮБЕРЕЦКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ЗАВОД.М» ИНН/КПП 7733863681/463201001 ОГРН 5137746164023 | 7 632 644,97 | 9 006 560,00 | 18% |
| 3 | 3 | 24.05.2018 15:09 | Общество с ограниченной ответственностью "220 Вольт" ИНН/КПП 0264054954/026401001 ОГРН 1060264013149 | 8 283 898,1 | 9 775 000,01 | 18% |
| 4 | 4 | 25.05.2018 05:26 | Акционерное общество «Дальневосточная электротехническая компания» ИНН/КПП 2723051681/272301001 ОГРН 1022701190302 | 9 523 278,81 | 11 237 469,00 | 18% |
| 5 | 5 | 25.05.2018 06:46 | Общество с ограниченной ответственностью "Энерго-Импульс+" ИНН/КПП 2724091687/272001001 ОГРН 1062724014066 | 9 614 143,31 | 11 344 689,11 | 18% |
| 6 | 6 | 25.05.2018 08:36 | Общество с ограниченной ответственностью "НЕВАЭНЕРГОПРОМ" ИНН/КПП 7802536127/780201001 ОГРН 1157847279259 | 9 617 531,37 | 11 348 687,02 | 18% |

***ВОПРОС № 2.*** ***Об отклонении заявки участника ООО «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЛЮБЕРЕЦКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ЗАВОД.М»***

Отклонить заявку Участника ***ООО «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЛЮБЕРЕЦКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ЗАВОД.М»*** от дальнейшего рассмотрения на основании п. 2.8.2.5. «а, б, в» Документации о закупке, п 1.1., 3.5., 3.6.1., 3.6.2., 3.6.3., 3.7.1, 3.7.2., 3.7.6., Технического задания.

|  |
| --- |
| ***Основания для отклонения*** |
| * В заявке участника отсутствует подтверждение соответствия оборудования опросным листам на оборудование, что не соответствует п. 1.1. технического задания.

*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не******снято.*** *Участником не предоставлены заводские опросные листы на предлагаемое оборудование, в наличии только спецификации, по которым затруднительно определить соответствие предлагаемого оборудования требованиям опросных листов.** В заявке участника отсутствуют декларации соответствия с протоколами исследований, на силовые трансформаторы, КТП, КМТП, СТП, что не соответствует п. 3.5, .3.6.1. технического задания.

*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не******снято.*** *Участником предоставлены только декларации соответствия на силовые трансформаторы без протоколов испытаний. Декларации соответствия на КТП, КМТП, СТП с протоколами исследований не предоставлены.** В заявке участника отсутствуют протоколы испытаний на сейсмостойкость, что не соответствует п. 3.6.2. технического задания.

*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не******снято.*** *Участником протоколы не предоставлены пояснения о предоставлении протоколов позднее не принимаются** В заявке участника отсутствуют протоколы периодических испытаний, что не соответствует п. 3.6.3. технического задания.

*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не******снято.*** *Участником протоколы не предоставлены пояснения о предоставлении протоколов позднее не принимаются** В заявке участника отсутствует копия ТУ, что не соответствует п. 3.7.1. технического задания.

*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не******снято.*** *Участником приложены ТУ на КТП производства ООО «Монтажные конструкции». При этом ТУ на КТП собственного производства отсутствуют** В заявке участника отсутствуют копии сборочных и компоновочных чертежей на оборудование, что не соответствует п. 3.7.2. технического задания.

*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не******снято.*** *Участником не предоставлена информация, пояснения также отсутствуют.** В заявке участника отсутствуют подробные опросные листы на предлагаемое оборудование, что не соответствует п. 3.7.6. технического задания.

*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не******снято.*** *Участником не предоставлены подробные опросные листы, в наличии только спецификации по оборудованию* |

***ВОПРОС № 3.*** ***Об отклонении заявки участника ООО «220 Вольт»***

Отклонить заявку Участника ***ООО «220 Вольт»*** от дальнейшего рассмотрения на основании п. 2.8.2.5. «а, б, в» Документации о закупке, п 1.1., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6.1., 3.6.2, 3.6.3, 3.7.1., 3.7.2., 3.7.3., 3.7.4., 3.7.5., 3.9., Технического задания.

|  |
| --- |
| ***Основания для отклонения*** |
| * В заявке участника отсутствует подтверждение соответствия оборудования опросным листам на оборудование, что не соответствует п. 1.1. технического задания.

*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не снято. Ответ на доп. запрос не предоставлен.**** В заявке участника отсутствует подтверждение нормативного срока службы не менее 25 лет, что не соответствует п. 3.3. технического задания.

*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не снято. Ответ на доп. запрос не предоставлен.**** В заявке участника отсутствует подробное техническое описание продукции, что не соответствует п. 3.4. технического задания.

*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не снято. Ответ на доп. запрос не предоставлен.**** В заявке участника отсутствуют декларации соответствия с протоколами исследований, на силовые трансформаторы, КМТП, СТП, что не соответствует п. 3.5.3.6.1. технического задания.

*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не снято. Ответ на доп. запрос не предоставлен.**** В заявке участника отсутствуют протоколы испытаний на сейсмостойкость, что не соответствует п. 3.6.2. технического задания.

*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не снято. Ответ на доп. запрос не предоставлен.**** В заявке участника отсутствуют протоколы периодических испытаний, что не соответствует п. 3.6.3. технического задания.

*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не снято. Ответ на доп. запрос не предоставлен.**** В заявке участника отсутствует копия ТУ, что не соответствует п. 3.7.1. технического задания.

*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не снято. Ответ на доп. запрос не предоставлен.**** В заявке участника отсутствуют копии сборочных и компоновочных чертежей на оборудование, что не соответствует п. 3.7.2. технического задания.

*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не снято. Ответ на доп. запрос не предоставлен.**** В заявке участника отсутствует техническое описание предлагаемого оборудования, что не соответствует п. 3.7.3. технического задания.

*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не снято. Ответ на доп. запрос не предоставлен.**** В заявке участника отсутствует инструкция по эксплуатации на предлагаемое оборудование, что не соответствует п. 3.7.4. технического задания.

*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не снято. Ответ на доп. запрос не предоставлен.**** В заявке участника отсутствуют главные электрические схемы предлагаемого оборудования, что не соответствует п. 3.7.5. технического задания.

*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не снято. Ответ на доп. запрос не предоставлен.**** В заявке участника отсутствуют подробные опросные листы на предлагаемое оборудование, что не соответствует п. 3.7.6. технического задания. Приложены только проштампованные опросные листы из закупочной документации.

*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не снято. Ответ на доп. запрос не предоставлен.**** В заявке участника отсутствует подтверждение гарантии на защиту от коррозии, что не соответствует п. 3.9. технического задания.

*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не снято. Ответ на доп. запрос не предоставлен.*** |

***ВОПРОС № 4.*** ***Об отклонении заявки участника ООО «Независимая Торговая Компания»***

Отклонить заявку Участника ***ООО «Независимая Торговая Компания»*** от дальнейшего рассмотрения на основании п. 2.8.2.5. «а, б, в» Документации о закупке, п 1.1., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6.1., 3.6.2, 3.6.3, 3.7.1., 3.7.2., 3.7.3., 3.7.4., 3.7.5., 3.7.6., 3.8., 3.9., Технического задания, п.4.3 Проекта договора

|  |
| --- |
| ***Основания для отклонения*** |
| * В заявке участника отсутствует подтверждение соответствия оборудования опросным листам на оборудование, что не соответствует п. 1.1. технического задания.

*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не снято. Ответ на доп. запрос не предоставлен.**** В заявке участника отсутствует подтверждение нормативного срока службы не менее 25 лет, что не соответствует п. 3.3. технического задания.

*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не снято. Ответ на доп. запрос не предоставлен.**** В заявке участника отсутствует подробное техническое описание продукции, что не соответствует п. 3.4. технического задания.

*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не снято. Ответ на доп. запрос не предоставлен.**** В заявке участника отсутствуют декларации соответствия с протоколами исследований, на силовые трансформаторы, КТП, КМТП, СТП, что не соответствует п. 3.5.3.6.1. технического задания.

*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не снято. Ответ на доп. запрос не предоставлен.**** В заявке участника отсутствуют протоколы испытаний на сейсмостойкость, что не соответствует п. 3.6.2. технического задания.

*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не снято. Ответ на доп. запрос не предоставлен.**** В заявке участника отсутствуют протоколы периодических испытаний, что не соответствует п. 3.6.3. технического задания.

*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не снято. Ответ на доп. запрос не предоставлен.**** В заявке участника отсутствует копия ТУ, что не соответствует п. 3.7.1. технического задания.

*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не снято. Ответ на доп. запрос не предоставлен.**** В заявке участника отсутствуют копии сборочных и компоновочных чертежей на оборудование, что не соответствует п. 3.7.2. технического задания.

*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не снято. Ответ на доп. запрос не предоставлен.**** В заявке участника отсутствует техническое описание предлагаемого оборудования, что не соответствует п. 3.7.3. технического задания.

*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не снято. Ответ на доп. запрос не предоставлен.**** В заявке участника отсутствует инструкция по эксплуатации на предлагаемое оборудование, что не соответствует п. 3.7.4. технического задания.

*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не снято. Ответ на доп. запрос не предоставлен.**** В заявке участника отсутствуют главные электрические схемы предлагаемого оборудования, что не соответствует п. 3.7.5. технического задания.

*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не снято. Ответ на доп. запрос не предоставлен.**** В заявке участника отсутствуют подробные опросные листы на предлагаемое оборудование, что не соответствует п. 3.7.6. технического задания.

*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не снято. Ответ на доп. запрос не предоставлен.**** В заявке участника отсутствует подтверждение гарантии на поставляемое оборудование 60 месяцев, что не соответствует п. 3.8. технического задания.

*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не снято. Ответ на доп. запрос не предоставлен.**** В заявке участника отсутствует подтверждение гарантии на защиту от коррозии, что не соответствует п. 3.9. технического задания.

*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не снято. Ответ на доп. запрос не предоставлен.**** В письме о подаче оферты ***Условия оплаты*** предусмотрено авансирование, что не соответствует п. 4.3 Проекта договора «*Расчет за поставленный Товар производится Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания товарной накладной (ТОРГ-12) или Универсального передаточного документа (УПД) на основании счета, выставленного Поставщиком*»

*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не снято. Ответ на доп. запрос не предоставлен.*** |

***ВОПРОС № 5.***  ***Об отклонении заявки участника ООО «НЕВАЭНЕРГОПРОМ»***

Отклонить заявку Участника ***ООО «НЕВАЭНЕРГОПРОМ»*** от дальнейшего рассмотрения на основании п. 2.8.2.5. «а, б», 5.4.2.3 Документации о закупке, п 2.1 Технического задания, п.2.3 Проекта договора

|  |
| --- |
| ***Основания для отклонения*** |
| * В графике поставки предложено ***«При изменении даты подписания договора, равнозначно корректируется расчетная дата поставки»***, что не соответствует требованиям пункта 2.1. Технических требований.

В соответствии с п. 5.4.2.3. Документации о закупке Участник при подготовке графика поставки приводит расчетные сроки поставки всей продукции **в соответствии с Техническими требованиями** (приложение 1 к Документации о закупке), п. **2.1. Технического задания и пункта 2.3 проекта договора поставки устанавливает следующий срок поставки «30» сентября 2018**, который является существенным условием договора и не подлежит изменению***По результатам допзапроса замечания не сняты. Участник не устранил несоответствия.*** |

***ВОПРОС № 6. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке***

Признать заявки ***АО «Дальневосточная электротехническая компания»***, ***ООО «Энерго-Импульс+»*** соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

***ВОПРОС № 7. О предварительной ранжировке заявок***

Утвердить предварительную ранжировку заявок:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Место в предварительной ранжировке*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Цена заявки на участие в закупке, руб. без НДС*** | ***Балл по предпочтительности*** | ***Применение приоритета в соответствии с 925-ПП*** |
| 1 место | ***АО «Дальневосточная электротехническая компания»*** (ИНН/КПП 2723051681/272301001 ОГРН 1022701190302) | ***9 523 278,81*** | ***0,54*** | ***нет*** |
| 2 место | ***ООО «Энерго-Импульс+»*** (ИНН/КПП 2724091687/272001001 ОГРН 1062724014066) | ***9 614 143, 31*** | ***0,50*** | ***нет*** |

***ВОПРОС № 6. О проведении переторжки***

* + - 1. Провести переторжку;
			2. Допустить к участию в переторжке предложения следующих участников ***АО «Дальневосточная электротехническая компания»***, ***ООО «Энерго-Импульс+»***;
			3. Определить форму переторжки: ***очная.*** Процедура переторжки будет проводиться в соответствии с Регламентом Торговой площадки Системы https://rushydro.roseltorg.ru.
			4. Установить шаг переторжки в размере от 1,0 % до 5,0 % от начальной (максимальной) цены договора.
			5. Назначить переторжку на 04.07.2018 г. в 15:00 час. (благовещенского времени);
			6. Место проведения переторжки: Единая электронная торговая площадка (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: https://rushydro.roseltorg.ru;
			7. Секретарю Закупочной комиссии уведомить участников, приглашенных к участию в переторжке, о принятом комиссией решении.
			8. **Файл(ы) с новой ценой должны быть предоставлены в течение 24 часов с момента завершения процедуры переторжки на ЕЭТП путем изменения состава заявки.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Секретарь Закупочной комиссии***  ***1 уровня АО «ДРСК»***  | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***М.Г. Елисеева*** |

*Исп. Ирдуганова И.Н.*

*Тел. 397-147*