Приложение № 1.2. к техническому заданию

Техническое задание

на закупку необслуживаемых герметизированных элементов аккумуляторных батарей

1. Требования к поставляемой продукции

1.1 Технические характеристики и паспортные значения:

Тип Powersafe VE (или аналог);

Напряжение моноблока АКБ – 12 В;

Ёмкость АКБ C10(1,75 В/эл.) не менее 45 А*ч;

Ток разряда 2 часа не менее 25 А, до напряжения 1,8 В на элемент.

1.2 Веса – габаритные характеристики:

Длина 270 мм; Ширина 166 мм; Высота 220 мм; Вес 25 кг

1.3 Срок службы не менее 10 лет

2. Объем поставки: элементы АКБ в количестве 17 шт., комплект перемычек для установки в шкафу, номера элементов от 1 до 17.