# Форма акта проверки и допуска в эксплуатацию ПУ

# АКТ №_______

- Проверки прибора учета (измерительного комплекса) электрической энергии;

- Допуска в эксплуатацию прибора учета (измерительного комплекса) электрической энергии;

Дата: «_____»_________ 20___ г.	 Время: ____ час. ____ мин.               Населенный пункт _______________________

Настоящий акт составлен представителем филиала АО «ДРСК» - «ЮЯЭС»  Службы Учета и ККЭ контролером_____

(подразделение, должность, Ф.И.О)

________________________контролером__________________________элмонтером______________________________

На предмет проверки/допуска в эксплуатацию прибора учета (измерительного комплекса) потребителя  (ССО)____________________________________________________________________________________________________

(ФИО, должность, название организации, ССО)

В присутствии представителя (ГП, УК, ТСЖ) ________________________________________________________________

(наименование организации, должность, ФИО)

Лица приглашенные, но не принявшие участие в проверке: ___________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

(название организации,  должность, Ф.И.О)

Наименование объекта, адрес, на котором произведена проверка/допуск ПУ (ИК)  эл/эн _________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Порядок проверки: плановая  /  внеплановая     Форма проверки:  визуальный осмотр / инструментальная

(ненужное зачеркнуть)                                                                                                                        (ненужное зачеркнуть)

Основание внеплановой проверки _____________________________________ Договор энергоснабжения №_________

Точка подключения: ПС№_______Фидер 10(6) кВ___________________№ТП______ фидер 0,4кВ_________________№опоры ______

Основные технические характеристики и место установки расчетного измерительного комплекса:

| Данные прибора учета |  |  | Счетчик установленный |  |  | Счетчик, исключенный из расчета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид энергии |  |  | Активная |  | Реактивная | Активная | Реактивная |  |
| Тип прибора учета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заводской № прибора учета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс точности/ передаточное число |  |  | / |  | -------------------------- | / | --------------------------------- |  |
| Номинальное напряжение, В |  |  |  |  | -------------------------- |  | --------------------------------- |  |
| Номинальный ток, А |  |  |  |  | -------------------------- |  | --------------------------------- |  |
| Год выпуска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Квартал и год поверки (калибровки) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Квартал и год истечения срока МПИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показания | суммарные |  |  |  | -------------------------- |  | --------------------------------- |  |
|  | день/ночь |  | / |  | -------------------------- | / | --------------------------------- |  |
| Разрядность (цел./дробн.) |  |  | / |  | -------------------------- | / | --------------------------------- |  |
| Тип и заводской № дистанц. дисплея |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место установки прибора учета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственник |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Данные измерительных трансформаторов / дистанционных датчиков мощности |  |  | ТТ/ ДДМ установленные (ненужное зачеркнуть) | ТТ/ ДДМ исключенные из расчетной схемы (ненужное зачеркнуть) |  | ТН установленные |  | ТН исключенные из расчетной схемы |
| Тип |  |  |  |  |  | ----------------------- |  | ------------------------- |
| Класс точности |  |  |  |  |  | ----------------------- |  | ------------------------- |
| Номинальное напряжение, В |  |  |  |  |  | ----------------------- |  | ------------------------- |
| Номинальный первичный ток, А |  |  |  |  |  | ----------------------- |  | ------------------------- |
| Коэффициент трансформации |  |  |  |  |  | ----------------------- |  | ------------------------- |
| Заводской № |  | фаза А |  |  |  | ----------------------- |  | ------------------------- |
|  |  | фаза В |  |  |  | ----------------------- |  | ------------------------- |
|  |  | фаза С |  |  |  | ----------------------- |  | ------------------------- |
| Год выпуска/ квартал и год поверки |  | фаза А |  |  |  | ----------------------- |  | ------------------------- |
|  |  | фаза В |  |  |  | ----------------------- |  | ------------------------- |
|  |  | фаза С |  |  |  | ----------------------- |  | ------------------------- |
| Квартал и год истечения МПИ |  | фаза А |  |  |  | ----------------------- |  | ------------------------- |
|  |  | фаза В |  |  |  | ----------------------- |  | ------------------------- |
|  |  | фаза С |  |  |  | ----------------------- |  | ------------------------- |
| Место установки |  |  |  |  |  | ----------------------- |  | ------------------------- |
| Собственник |  |  |  |  |  | ----------------------- |  | ------------------------- |

Причина замены элементов ИК:_____________________________________________________________________________

Примечания: _____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Данные об установленных пломбировочных устройствах (знаках визуального контроля (ЗВК):

| место пломбирования | на момент обследования | после обследования |
| --- | --- | --- |
| крышка клеммного ряда прибора учета | № | № |
| ВКУ | № | № |
| Корпус прибора учета | № | № |
| Госповерка | Госстандарт | Госстандарт |
| Антимагнитная пломба | № | № |

Результаты проведения  инструментальных измерений в ходе проверки прибора учета:

Значения величин напряжения, тока, значения и направления угла между вектором опорного и векторами измеряемых напряжений (L-индуктивное, С-ёмкостное) и коэффициенты трансформации трансформаторов тока (Ктт):

| Значения напряжения | Величина, Вольт |  | Значения тока фаз | Первичной ток I1, Ампер | Ток вторичной обмотки I2, Ампер | Угол между током и напряжением, грд. | К тт (I1/I2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uao |  |  | А | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| Ubo |  |  | В | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| Uco |  |  | С | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |

Время 1-ого импульса (оборота) отсчитывающего устройства (диска) счетчика,  ------- секунд  (заполняется при необходимости)

Характеристики оборудования, использованного при проверке: инструментальные замеры произведены  прибором:

- марка __ APPA39МR __________ заводской №_____64300291___________    дата  поверки ___1-17_____

- марка -------------------------------------заводской №-----------------------------------,  дата  поверки ----------------------

Замечания/нарушения, выявленные в ходе проверки: _________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мероприятия (перечень работ)  по устранению выявленных замечаний:________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Заключение о пригодности прибора учета (измерительного комплекса) для осуществления расчетов за потреблённую электроэнергию: Прибор учета (измерительный комплекс)  признается __________________________

(пригодным / не пригодным)

и показания  электросчетчика___________________ использоваться для коммерческих расчетов______

(могут / не могут)

Потребитель уведомлён об установке антимагнитных пломб и об условиях их срабатывания: не допускается приближение устройств, содержащих магниты к элементам измерительного комплекса на расстояние менее 0,3 метра.

После устранения замечаний, потребителю следует письменно сообщить об этом в Алданское отделение Энергосбыта  ПАО «Якутскэнерго» или филиал АО «ДРСК»-«ЮЯЭС», для проведения повторной проверки

(наименование организации)

Представитель  филиала АО «ДРСК»-«ЮЯЭС»: _________________________ /  _________________________________  /

Представитель  филиала АО «ДРСК»-«ЮЯЭС»: _________________________ /  _________________________________  /

Представитель  Потребителя:	  __________________________________    /___________________________________/

Представитель Гарантирующего поставщика:   ____________________  /_____________________________________/

Представитель:   __________________________________________/_________________________________/

Лица, отказавшиеся от подписания акта проверки/допуска прибора учета в эксплуатацию либо несогласные с указанными в акте результатами:

1_________________________________________________________________________________________________________

2_________________________________________________________________________________________________________

Причина отказа от подписания настоящего акта:________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________