ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку документации по планировке территории «Строительство двух ЛЭП 110 кВ Белогорск – Маслозавод № 1 и № 2»

1. Заказчик:

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» филиал «Амурские электрические сети».

2. Основание для выполнения работ:

  - Договор технологического присоединения с АО «КРДВ» от 13.04.2018 № 166.

  - Инвестиционная программа филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» на 2018 год.

  - Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденные 06.04.2018 г.

  - Технические требования на разработку проектной и рабочей документации «Строительство ПС 110 кВ Маслозавод».

  - Технические требования на разработку проектной и рабочей документации «Строительство двух ЛЭП 110 кВ Белогорск – Маслозавод № 1 и № 2».

  - Постановление Правительства РФ от 21.08.2015 N 875 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Белогорск»;

  - Решение о подготовке документации по планировке территории в составе: проект планировки территории и проект межевания территории, утверждённое уполномоченным органом в соответствии с нормами действующего законодательства;

  - Задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, утверждённое уполномоченным органом в соответствии с нормами действующего законодательства.

- Основные нормативно-технические документы (НТД) определяющие требования к подготовке документации по планировке территории:

  - Градостроительный кодекс Российской Федерации;

  - Земельный кодекс Российской Федерации;

  - Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

  - Федерального закона от 29.12.2014 N 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации".

  - Постановление Правительства РФ от 21.08.2015 N 875 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Белогорск»;

  - Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20»;

  - Постановление Правительства РФ от 22.04.2017 N 485 «О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления»;

  - Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;

  - СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1033/пр);

  - СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820);

  - Закон Амурской области от 05.12.2006 N 259-ОЗ "О регулировании градостроительной деятельности в Амурской области.

4. Место расположения объекта:

Размещение объекта строительства планируется на территории двух муниципальных образований Амурской области: г. Белогорск (район кадастровых кварталов 28:02:000228, 28:02:000251, 28:02:000669, 28:02:000665) и Белогорский район (кадастровый квартал 28:09:020152).

5. Основные характеристики объекта:

| Наименование | Протяженность, км |
| --- | --- |
| Строительство двух ЛЭП 110 кВ Белогорск – Маслозавод № 1 и № 2 | 4 (4,2) |

6. Основной объем работ:

6.1. Выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории в объеме, указанном в Задании на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, утвержденном  решением уполномоченного органа в соответствии с нормами действующего законодательства (приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).

6.2. Получение сведений, необходимых для подготовки документации по планировке территории, размещенных в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности (далее - ИСОГД), федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее - ФГИС ТП), в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН).

6.3. Получение технических условий на  пересечение объекта, указанного в разделе 4 настоящего Технического задания,  с объектами сторонних сетедержателей;

6.4. Подготовка, согласование, обеспечение утверждения документации по планировки территории в составе: проект планировки территории и проект межевания территории  линейного объекта «Строительство двух ЛЭП 110 кВ Белогорск – Маслозавод № 1 и № 2» (далее – ППТиПМТ) на основании материалов, предусмотренных п.6.1. настоящего Технического задания.

7. Особые условия:

7.1. ППТиПМТ подготовить в соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий, указанными в п.6.1., п.6.2  настоящего Технического задания.

7.2. Состав и содержание проекта планировки территории должны соответствовать требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564.

7.3. ППТиПМТ подготовить в количестве 3 (трёх) экземпляров на бумажном носителе и в электронном виде (формат *.pdf, *.doc). Координаты земельных участков предоставить в электронном виде (формат *.dwg, *.dxf) в системе координат WGS и МСК-28.

7.4. Обеспечить согласование в заинтересованных учреждениях, организациях,  органах исполнительной власти и утверждение ППТиПМТ в федеральном органе исполнительной власти РФ (Минвостокразвития РФ), уполномоченном на утверждение документации по планировке территории.

7.5. Все мероприятия, необходимые для надлежащего исполнения договорных обязательств, а также направление и сопровождение ППТиПМТ для согласования с заинтересованными организациями Подрядчик выполняет за счёт собственных средств.

7.6. Подрядчик выполняет работы собственными силами, без привлечения субподрядной организации.

8. Требования к Участнику:

8.1. Наличие в учредительных документах Участника видов экономической деятельности по коду 71.11.2., согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2).

8.2. Требования к участнику при выполнении работ, предусмотренных п.6.1. настоящего Технического задания установлены в разделе 7 Задания на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории утвержденном  решением уполномоченного органа (приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).

9. Определение стоимости и сметная документация:

9.1. Сметные расчёты предоставить с указанием использованных Сборников Базовых Цен, действующих на момент выполнения работ.

9.2. Общая стоимость работ формируется на основании локальных смет, рассчитанных на каждый вид работ. При определении стоимости по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчет.

10. Сроки выполнения работ:

Общий срок выполнения работ – 5 (пять) месяцев с момента заключения договора подряда на выполнение работ и предоставления Заказчиком исходных материалов, указанных в разделе 11 Технического задания, в том числе:

10.1. Выполнение инженерных изысканий - 30 календарных дней;

10.2. Получение сведений в ИСОГД, ФГИС ТП, ЕГРН, технических условий на пересечение объекта, указанного в п.4 настоящего Технического задания у сторонних организаций – 30 календарных дней;

10.3. Изготовление ППТиПМТ  – 30 календарных дней.

10.4. Согласование и утверждение ППТиПМТ – 60 календарных дней.

11. Приёмка выполненных работ и их оплата:

11.1. По окончании работ Заказчику предоставляются материалы в сроки, в объеме, предусмотренном настоящим Техническим заданием:

11.1.1. Материалы инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разделом 9 Задания на инженерные изыскания, которое является Приложением № 1 к настоящему Техническому заданию

11.1.2.Документацию по планировке территории в составе: проект планировки территории и проект межевания территории и полученные согласования;

11.1.3. Решение федерального органа исполнительной власти РФ (Минвостокразвития РФ) об утверждении документации по планировке территории;

11.2. Заказчик осуществляет оплату только после предоставления Подрядчиком материалов, предусмотренных п.11.1. настоящего Технического задания, в сроки предусмотренные договором.

11.3. Авансовые платежи по выполнению работ не предусмотрены.

12. Исходные материалы, передаваемые Заказчиком Подрядчику:

12.1. Договор технологического присоединения с АО «КРДВ» от 13.04.2018 № 166;

12.2. Обзорная схема проектируемых двух ЛЭП 110 кВ Белогорск – Маслозавод № 1 и № 2;

12.3. Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденные 06.04.2018 г.;

  - Технические требования на разработку проектной и рабочей документации «Строительство ПС 110 кВ Маслозавод»;

  - Технические требования на разработку проектной и рабочей документации «Строительство двух ЛЭП 110 кВ Белогорск – Маслозавод № 1 и № 2».

13. Гарантии исполнителя:

Гарантия Подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 36 месяцев со дня подписания акта сдачи-приёмки. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах, Подрядчик обязан устранить замечания в согласованные с Заказчиком сроки за счет собственных средств, согласно процедуре предусмотренной договором.

Приложение:

Приложение № 1 «Задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории»