ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерных изысканий

для подготовки документации по планировке территории

1. Заказчик

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК»).

2. Основание для выполнения работ

Постановление Правительства РФ от 21.08.2015 N 875 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Белогорск»;

Инвестиционная программа развития АО «ДРСК» 2018-2023 гг;

Договор об осуществлении технологического присоединения к электрической сети от 13.04.2018 № 166.

3. Цель подготовки задания:

Выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории для подготовки документации по планировке территории для линейного объекта, планируемого к строительству в рамках технологического присоединения энергопринимающих объектов ТОСЭР «Белогорск».

4. Наименование и описание объекта строительства

Линейный объект регионального значения: «Строительство двух ЛЭП 110 кВ Белогорск – Маслозавод № 1 и № 2».

Вид исполнения линии электропередач – воздушный (предпочтительный), кабельно-воздушный;

Планируемое строительство – две ЛЭП 110;

Протяженность - ориентировочно 4 км., согласно п.10.1 настоящего Задания;

Точка присоединения – проектируемая ПС Маслозавод, согласно п. 10.2. настоящего Задания;

Точка присоединения на ПС 220 кВ Белогорск - две линейные ячейки в ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ Белогорск, согласно п. 10.3. настоящего Задания.

5. Местоположение объекта

Размещение объекта строительства планируется на территории двух муниципальных образований Амурской области: г. Белогорск (в районе кадастровых кварталов 28:02:000228, 28:02:000251, 28:02:000669, 28:02:000665) и Белогорский муниципальный район (в кадастровом квартале 28:09:020152).

6. Основные требования к выполнению инженерных изысканий

6.1. Запросить материалы инженерных изысканий, размещенных в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности муниципальных образований, а также в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6.2. На основе материалов, полученных в соответствии с п. 6.1. настоящего Задания выполнить инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории в виде инженерно-геодезических изысканий.

6.3. Граница территории проведения инженерных изысканий - территория, подлежащая изысканиям, устанавливается размером 20 метров в обе стороны от оси проектируемых двух ЛЭП 110 кВ Белогорск – Маслозавод № 1 и № 2 по всей протяженности (ориентировочно 4 км). Площадь изысканий составляет ориентировочно 15 га.

6.4. Подготовить и направить на утверждение Заказчику Программу инженерных изысканий, устанавливающую состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории и метод их выполнения. Представить Программу инженерных изысканий заказчику для утверждения.

6.5. В рамках выполнения инженерно-геодезических изысканий, создание и обновление инженерно-топографических планов в цифровой форме, с проведением съемки подземных коммуникаций и сооружений, выполнить в масштабе:

6.5.1. для полосы трассы проектируемого линейного объекта на незастроенной территории 1:5 000 - 1:500;

6.5.2. для полосы трассы проектируемого линейного объекта на застроенной территории 1:200 - 1:2 000;

6.6. Предоставить Заказчику Результаты инженерных изысканий в виде отчетной технической документации, в формате и количестве, указанном в разделе 9 настоящего Задания.

6.7. Представить материалы и результаты инженерных изысканий в муниципальные и федеральные органы с целью их размещения в информационных системах, согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 22.04.2017 N 485 (пункт 8.3. настоящего Задания), а Заказчику предъявить информацию об их представлении.

7. Требования к Участнику

7.1. В соответствии с ч. 2 ст. 47 Градостроительного кодекса РФ к участию допускаются индивидуальные предприниматели или юридические лица, которые являются членами саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, в подтверждение Участник должен предоставить выписку СРО в области инженерных изысканий.

7.2. Участник должен иметь геодезическое оборудование, не менее одного комплекта, с предоставлением копий документов, подтверждающих: право его владения (собственность, аренда, субаренда), поверку (калибровку) в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ.

7.3. Участник обязан выполнять работы собственными силами, без привлечения субподрядной организации.

- 8. Основной перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания

- 8.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;

8.2. Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20»;

8.3. Постановление Правительства РФ от 22.04.2017 N 485 «О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления»;

8.4. СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1033/пр);

8.5. СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820).

- Требования к составу и форме представления результатов инженерных изысканий

9.1. Материалы и результаты инженерных изысканий должны быть оформлены в виде технического отчета о выполнении инженерных изысканий, состоящего из текстовой и графической частей, а также приложений к нему в текстовой, графической, цифровой и иных формах:

- графические материалы и результаты инженерных изысканий - в форме векторной и растровой модели.

- информация в текстовой форме - в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и ODF.

- информация в растровой модели - в форматах TIFF, JPEG и PDF.

- информация в векторной модели - в обменных форматах GML и SHP, Autocad (*.DWG).

Результаты инженерно-геодезических изысканий представить в системе координат МСК28, WGS84.

9.2. Материалы и результаты инженерных изысканий на бумажных и электронных носителях в количестве 7-ми экземпляров.

10. Исходные данные

10.1. Схема трассы проектируемых ЛЭП 110 кВ на 1 л.;

10.2. Постановление администрации г. Белогорск от 08.02.2018 № 179 на 3 л.;

10.3. Письмо АО «СО ЕЭС» ОДУ Востока» от 05.04.2018 №01-б2-III-19-1323 на 7 л.;

10.4. Протокол администрации Белогорского района совместного рабочего совещания о выборе трассы для проектируемого объекта строительства «ЛЭП 110 кВ Белогорская – Маслозавод» от 02.02.2018 года на 3 л.