## Приложение 1.1
Приложение 1.1 к техническому заданию
Спецификация Северный РЭС (Овощесовхоз)
Тип оборудования | Марка оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Примечания
1. Частный сектор
Трехфазные приборы учета прямого включения
Счётчик трехфазный |  | шт. | 39 | Счетчик на опору, дистанционный дисплей. С функцией управления нагрузкой. 8 тарифов. Для доустановки однотипных ПУ и обеспечения внедрения в систему АИИСКУЭ
Кабель (изолированный ввод в дом) | СИП-4а 4*16 мм. | м. | 78 | Подключение ПУ к магистали со стороны генератора
Лента металлическая 0,7x20 | F-207 | м. | 78
Бугель для фиксации ленты | NВ 20 | шт. | 78
Ответвительный герметичный зажим | CT 70 | шт. | 156
Стяжные хомуты | CSL 180 (или аналог) | шт. | 117
2. Юридические лица
2.3. Трехфазные приборы учета полукосвенного включения
Трехфазные счетчики полукосвенного включения |  | шт. | 1 | Счетчик для установки в щиток , дистанционный дисплей. 8 тарифов. Для доустановки однотипных ПУ и обеспечения внедрения в систему АИИСКУЭ
4. Трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ
4.1. Трехфазные приборы учета полукосвенного включения
Шкаф учета 1,2 мм 600x500x210 IP66 с петлями для навесного замка | MAS0605021R5 | шт. | 5 | Для УСПД
Настенное крепление шкафа, расстояние до стены 10мм (4 шт) | SZ2508.010 | комплект | 5
Замок навесной |  | шт. | 5
ВА трехполюсный, 10 А с ОПС | EZ9F14310, EZ9L33720 | шт. | 5 | Для обеспечения защиты оборудования
Маршрутизатор каналов связи |  | шт. | 5 | Устройство сбора и передачи данных СЕ805М-RF01(с ОИН 1, антенной антивандальной "Антей-700 В" SMA GSM 900/1800 врезная, кабель 3 м)
Обогрев шкафов | МКЭ-1/1 | шт. | 5
Терморегулятор | RTR-E 6121 | шт. | 5
Розетка 0,22кВ с заземляющим контактом | MRD10-16 | шт. | 10
Трехфазные счетчики полукосвенного включения |  | шт. | 25 | Счетчик в ШУ. RS-485. 8 тарифов
Трансформаторы тока 0,4кВ 250/5 | Т-0,66кВ 250/5 | шт. | 18
Трансформаторы тока 0,4кВ 300/5 | Т-0,66кВ 300/5 | шт. | 36
Трансформаторы тока 0,4кВ 400/5 | Т-0,66кВ 400/5 | шт. | 9
Трансформаторы тока 0,4кВ 600/5 | Т-0,66кВ 600/5 | шт. | 9
Трансформаторы тока 0,4кВ 1500/5 | Т-0,66кВ 1500/5 | шт. | 3
Кабель для вторичных цепей | КВВГ 10*2,5 | м. | 175
Кабель для УСПД | ВВГнг 4x2,5 | м. | 35
Кабель интерфейсный (витая пара) | UTP4-C5e-SOLID-GY (серый) | м. | 30
Металлорукав 20мм | РЗЦХ-20 | м. | 21
Провод неизолированный | ПЩ-10 | м. | 5 | Заземление шкафов
Наконечник болтовой | НБ-1 | шт. | 10 | Заземление шкафов
Примечание: 1. Затраты на закупку дополнительного оборудования и материалов не вошедшие в перечень и необходимые для комплексного выполнения работ по данному техническому заданию входят в стоимость договора.
2. ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.
Аналогичная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам оборудованию, заявленному в конкурсной документации, полностью соответствует присоединительным размерам, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

## Приложение 1.2
Приложение 1.2 к техническому заданию
Спецификация Лазовского РЭС
Тип оборудования | Марка оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Примечания
1. Частный сектор
Однофазные приборы учета
Счётчик однофазный |  | шт. | 403 | Счетчик на опору, дистанционный дисплей. С функцией управления нагрузкой. 8 тарифов.
Кабель (изолированный ввод в дом) | СИП-2а 2*16 мм. | м. | 10075 | Разделение вводов
Зажим анкерный (для СИП) | DN 123 | шт. | 806
Кронштейн анкерный на опору | CA 16 | шт. | 403
Лента металлическая 0,7x20 | F-207 | м. | 403
Бугель для фиксации ленты | NВ 20 | шт. | 403
Крюк с резьбой | ВТ8 | шт. | 84
Кронштейн анкерный на фасад | CA 2000.2 | шт. | 319
Сжим ответвительный (орех) | У-733 м 16-35/1,5-10 | шт. | 806 | орех
Зажим для ответвления СиП от ВЛ (прокол) | CTN 35 | шт. | 806
Стяжные хомуты | CSL 180 (или аналог) | шт. | 1209
Трехфазные приборы учета прямого включения
Счётчик трехфазный |  | шт. | 23 | Счетчик на опору, дистанционный дисплей. С функцией управления нагрузкой. 8 тарифов.
Кабель (изолированный ввод в дом) | СИП-4а 4*16 мм. | м. | 575 | Разделение вводов
Зажим анкерный (для СИП) | DN 123 | шт. | 46
Кронштейн анкерный на опору | CA 16 | шт. | 23
Лента металлическая 0,7x20 | F-207 | м. | 46
Бугель для фиксации ленты | NВ 20 | шт. | 46
Крюк с резьбой | ВТ8 | шт. | 2
Кронштейн анкерный на фасад | CA 2000.2 | шт. | 21
Сжим ответвительный | У-733 м 16-35/1,5-10 | шт. | 92
Зажим для ответвления СиП от ВЛ | CTN 35 | шт. | 92
Стяжные хомуты | CSL 180 (или аналог) | шт. | 69
2. Юридические лица
2.1. Однофазные приборы учета
Счётчик однофазный |  | шт. | 7 | Счетчик на опору, дистанционный дисплей. С функцией управления нагрузкой. 8 тарифов.
Кабель (изолированный ввод в дом) | СИП-2а 2*16 мм. | м. | 175
Зажим анкерный (для СИП) | DN 123 | шт. | 14
Кронштейн анкерный на опору | CA 16 | шт. | 7
Лента металлическая 0,7x20 | F-207 | м. | 7
Бугель для фиксации ленты | NВ 20 | шт. | 7
Крюк с резьбой | ВТ 8 | шт. | 2
Кронштейн анкерный на фасад | CA 2000.2 | шт. | 5
Сжим ответвительный (орех) | У-733 м 16-35/1,5-10 | шт. | 14
Зажим для ответвления СиП от ВЛ (прокол) | CTN 35 | шт. | 14
Стяжные хомуты | CSL 180 (или аналог) | шт. | 21
2.2. Трехфазные приборы учета прямого включения
Счётчик трехфазный |  | шт. | 7 | Счетчик на опору, дистанционный дисплей. С функцией управления нагрузкой. 8 тарифов.
Кабель (изолированный ввод в дом) | СИП-4а 4*16 мм. | м. | 175 | Разделение вводов
Зажим анкерный (для СИП) | DN 123 | шт. | 14
Кронштейн анкерный на опору | CA 16 | шт. | 7
Лента металлическая 0,7x20 | F-207 | м. | 14
Бугель для фиксации ленты | NВ 20 | шт. | 14
Крюк с резьбой | ВТ 8 | шт. | 1
Кронштейн анкерный на фасад | CA 2000.2 | шт. | 6
Ответвительный герметичный зажим | CT 25 | шт. | 0
Сжим ответвительный (орех) | У-733 м 16-35/1,5-10 | шт. | 28
Зажим для ответвления СиП от ВЛ | CTN 35 | шт. | 28
Стяжные хомуты | CSL 180 (или аналог) | шт. | 21
2.3. Трехфазные приборы учета полукосвенного включения
Трехфазные счетчики полукосвенного включения |  | шт. | 1 | Счетчик в ШУ. RS-485. 8 тарифов
ИК (испытательная коробка "ЛИМГ") | ЛИМГ.301591.009 | шт. | 1
Кабель для вторичных цепей | КВВГ 10*2,5 | м. | 7
Трансформаторы тока 0,4кВ 400/5 | Т-0,66кВ 300/5 | шт. | 3
Металлорукав 20мм | РЗЦХ-20 | м. | 6
Номерное сигнальное пластиковое устройство | СИЛТЭК | шт. | 5
Витая проволока | ПР-С 0,65/200м. | п/м | 3
Свинцовая пломба d=10мм. | d=10мм. | шт. | 5
4. Трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ
4.1. Трехфазные приборы учета полукосвенного включения
Шкаф учета 1,2 мм 1200x800x300 IP66 с петлями для навесного замка | MAS1208030R5 | шт. | 12 | Для УСПД и учетов до 5 шт.
Настенное крепление шкафа, расстояние до стены 10мм (4 шт) | SZ2508.010 | комплект | 12
Замок навесной |  | шт. | 12
ВА двухполюсный, 6 А | ВА 47-63 2П 6А | шт. | 24
Маршрутизатор каналов связи |  | шт. | 11 | Устройство сбора и передачи данных СЕ805М-RF01(с ОИН 1, антенной антивандальной "Антей-700 В" SMA GSM 900/1800 врезная, кабель 3 м)
Обогрев шкафов | МКЭ-1/1 | шт. | 12
Терморегулятор | RTR-E 6121 | шт. | 12
Розетка 0,22кВ с заземляющим контактом | MRD10-16 | шт. | 24
Трехфазные счетчики полукосвенного включения |  | шт. | 36 | Счетчик в ШУ. RS-485. 8 тарифов
ИК (испытательная коробка "ЛИМГ") | ЛИМГ.301591.009 | шт. | 36
Трансформаторы тока 0,4кВ 150/5 | Т-0,66кВ 150/5 | шт. | 3
Трансформаторы тока 0,4кВ 200/5 | Т-0,66кВ 200/5 | шт. | 12
Трансформаторы тока 0,4кВ 300/5 | Т-0,66кВ 300/5 | шт. | 63
Трансформаторы тока 0,4кВ 400/5 | Т-0,66кВ 400/5 | шт. | 27
Трансформаторы тока 0,4кВ 600/5 | Т-0,66кВ 600/5 | шт. | 3
Кабель для вторичных цепей | КВВГ 10*2,5 | м. | 252
Кабель для УСПД | ВВГнг 3x2,5 | м. | 120
Кабель интерфейсный (витая пара) | UTP4-C5e-SOLID-GY (серый) | м. | 30
Металлорукав 20мм | РЗЦХ-20 | м. | 294
Провод неизолированный | ПЩ-10 | м. | 24 | Заземление шкафов
Наконечник болтовой | НБ-1 | шт. | 24 | Заземление шкафов
Номерное сигнальное пластиковое устройство | СИЛТЭК | шт. | 180
Витая проволока | ПР-С 0,65/200м. | п/м | 198
Свинцовая пломба d=10мм. | d=10мм. | шт. | 180
Дополнительное оборудование и материалы:
Мобильный терминал (технологический) |  | шт. | 1 | Устройство локального сбора данных (ноутбук, радиомодем, компл. АИИС КУЭ)
Примечание: 1. Затраты на закупку дополнительного оборудования и материалов не вошедшие в перечень и необходимые для комплексного выполнения работ по данному техническому заданию входят в стоимость договора.
2. ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.
Аналогичная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам оборудованию, заявленному в конкурсной документации, полностью соответствует присоединительным размерам, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

## Приложение 1.3
Приложение 1.3 к техническому заданию
Спецификация Южный РЭС
Тип оборудования | Марка оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Примечания
1. Частный сектор
Однофазные приборы учета
Счётчик однофазный |  | шт. | 3 | Счетчик на опору, дистанционный дисплей. С функцией управления нагрузкой. 8 тарифов.
Кабель (изолированный ввод в дом) | СИП-2а 2*16 мм. | м. | 6 | Подключение ПУ к магистали со стороны генератора
Лента металлическая 0,7x20 | F-207 | м. | 3
Скрепа для фиксации ленты (бугель) | NВ 20 | шт. | 3
Ответвительный герметичный зажим (прокол) | CT 70 | шт. | 6
Стяжные хомуты | CSL 180 (или аналог) | шт. | 6
Трехфазные приборы учета прямого включения
Счётчик трехфазный |  | шт. | 46 | Счетчик на опору, дистанционный дисплей. С функцией управления нагрузкой. 8 тарифов.
Кабель (изолированный ввод в дом) | СИП-4а 4*16 мм. | м. | 92 | Подключение ПУ к магистали со стороны генератора
Лента металлическая 0,7x20 | F-207 | м. | 92
Бугель для фиксации ленты | NВ 20 | шт. | 92
Ответвительный герметичный зажим | CT 70 | шт. | 184
Стяжные хомуты | CSL 180 (или аналог) | шт. | 138
2. Трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ
2.1. Трехфазные приборы учета полукосвенного включения
Шкаф учета 1,2 мм 600x500x210 IP66 с петлями для навесного замка | MAS0605021R5 | шт. | 1 | Для УСПД
Настенное крепление шкафа, расстояние до стены 10мм (4 шт) | SZ2508.010 | комплект | 1
Замок навесной |  | шт. | 1
ВА трехполюсный, 10 А с ОПС | EZ9F14310, EZ9L33720 | шт. | 1
Маршрутизатор каналов связи |  | шт. | 1 | Устройство сбора и передачи данных СЕ805М-RF01(с ОИН 1, антенной антивандальной "Антей-700 В" SMA GSM 900/1800 врезная, кабель 3 м)
Обогрев шкафов | МКЭ-1/1 | шт. | 1
Терморегулятор | RTR-E 6121 | шт. | 1
Розетка 0,22кВ с заземляющим контактом | MRD10-16 | шт. | 1
Трехфазные счетчики полукосвенного включения |  | шт. | 4 | Счетчик в ШУ. RS-485. 8 тарифов
ИК (испытательная коробка "ЛИМГ") | ЛИМГ.301591.009 | шт. | 1
Трансформаторы тока 0,4кВ 150/5 | Т-0,66кВ 150/5 | шт. | 3
Кабель для вторичных цепей | КВВГ 10*2,5 | м. | 6
Кабель для УСПД | ВВГнг 4x2,5 | м. | 5
Кабель интерфейсный (витая пара) | UTP4-C5e-SOLID-GY (серый) | м. | 20
Металлорукав 20мм | РЗЦХ-20 | м. | 8
Провод неизолированный | ПЩ-10 | м. | 1 | Заземление шкафов
Наконечник болтовой | НБ-1 | шт. | 2 | Заземление шкафов
Дополнительное оборудование и материалы:
Мобильный терминал (технологический) |  | шт. | 1 | Устройство локального сбора данных (ноутбук, радиомодем, компл. АИИС КУЭ)
Примечание: 1. Затраты на закупку дополнительного оборудования и материалов не вошедшие в перечень и необходимые для комплексного выполнения работ по данному техническому заданию входят в стоимость договора.
2. ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.
Аналогичная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам оборудованию, заявленному в конкурсной документации, полностью соответствует присоединительным размерам, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.