| № п/п |  | Наименование работ |  |  |  |  |  | Ед. изм |  | Кол-во |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВЛ 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ (четыре провода) |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |
| 2 |  | Демонтаж провода АС |  |  |  |  |  | опор |  | 4 |  |  |  |
| 3 |  | Погрузка демонтированных материалов |  |  |  |  |  | т |  | 0,05 |  |  |  |
| 4 |  | Вывоз на базу БелРЭС |  |  |  |  |  | т |  | 0,05 |  |  |  |
| 5 |  | Разгрузка демонтированных материалов |  |  |  |  |  | т |  | 0,05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 150/2018-ЭС |  |  |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. |  | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| ГИП |  |  | Жгилёв А.В. |  |  |  | Дефектная ведомость на реконструкцию |  | Стадия |  | Лист |  | Листов |
| Проверил |  |  | Жгилёв А.В. |  |  |  |  |  | РД |  | 33 |  | 37 |
| Разработал |  |  | Воробьев Ю.А. |  |  |  |  |  | ИП Казюра Е.И. г. Благовещенск |  |  |  |  |