Вакуумный выключатель  на ВЭ к ячейке К-37 (1000А), ВВУ-СЭЩ-П3-10-20/1000 У2, шт (GB000035014)

Опросный  лист

по техническим параметрам вакуумных выключателей ВВУ (внутренней установки)

- Заказчик _________________________ АО «ДРСК» филиал «ХЭС» СП «ЦЭС»________________________

2. Наименование объекта_______________ ПС 110 кВ Котиково, КРУН-10, яч.7,12_______________________

3. Тип выключателя (здесь и далее отметить любым знаком):

Номинальное

напряжение

10кВ

Ток

отключения

20кА

31,5кА

40кА

Номинальный  ток

1000А

1600А

1600А

2000А

2500А

3150А

1600А

2000А

2500А

35кВ

20кА

1000А

1600А

3150А

Тип

привода

Пружинно -

моторный

Электро-магнитный

Тип

привода

Пружинно -

моторный

1

Электро-магнитный

4. Количество выключателей ____2____ шт.

5. Исполнение выключателя:

-  выкатное (тип)   _____К-37______           -  стационарное                                    -  втычные контакты главных цепей ___2_ шт.

К-47, К-49, К-59, К-104, К204, КРУН-6(10), КВМ, КМ-1, КМ-1М, КМ-1Ф.

КРУ2-10, К-37, К-XII, К-XIII.

тип ячейки____К-37__

тип заменяемого выключателя ___________ВМПП-10_________

«Тюльпан»  1000, 1600А  D=24 мм       D=36 мм

«Ламель»   630А  1000А  1600А  3150

6. Оперативное напряжение:	Включить в поставку новые контакты  -

|  | Переменный ток |  | Постоянный ток |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ~220 В | ~127 В | =220 | =110 |
| ШП | V |  |  |  |
| ШУ | V |  |  |  |

7. Параметры привода выключателя:

| Напряжение питания привода выключателя |  | Дополнительные электромагниты встроенных расцепителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Токовые электромагниты |  | Электромагнит с питанием от независимого источника |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 А | 5 А | = 220 В | = 110 В | ~ 220 В | ~ 127 В |  | ~ 100 В |  |
| ~ | 220 В |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 127 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| = | 220 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. Тип разъемов жгутов вторичных цепей:         1 жгут с 2РТТ60КП47                   1 жгут с HAN 42 (фирмы «Хартинг»)     					                                       2 жгута с 2РТТ48П20                 2 жгута с HAN 24 (фирмы «Хартинг»)

с клеммным рядом                                   8. Сведения о монтаже:     монтаж под «ключ»  	              монтаж поставщиком __________ присоединений

монтаж заказчика   	              монтаж с обучением заказчика __________ присоединений

9. Комплектность поставки:           с комплектом адаптации для установки ВВУ-СЭЩ

на старый выкатной элемент или в стационарную ячейку___________________________

на новом выкатном элементе с установленным выключателем

10. Доставка:         - самовывоз               - доставка поставщика               Адрес доставки: __Хабаровск, Промышленная 13

11. Дополнительные требования____ включить Бреслер-0107.205  – 2 шт., выключатель автоматический АП-50 2мт 500В 2,5А – 2 шт., АП-50 2мт 500В 4А - 2 шт, провод гибкий ПВ-3 1*1,5 120 м, провод гибкий ПВ-3 1*2,5 60 м, лампа СКЛ-11-З -2-220 – 2 шт., лампа СКЛ-11-К -2-220- 2 шт., лампа СКЛ-11-Ж -2-220 – 2 шт., ключ управления 4G10-203-U-S1-R114 – 2 шт., ключ ввода АПВ 4G10-92-U-S1-R114 – 2 шт., амперметр Э42702 600/5 + рамка – 1 шт., амперметр Э42702 100/5 + рамка – 1 шт.

Главный инженер СП ЦЭС            п/п   Д.О. Дмитриев

Начальник  ПТС СП ЦЭС	            п/п   М.Л. Сульженко