Приложение 1

## Реакторы

## 1. Технические требования на поставку оборудования

  - Филиал «Хабаровские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Агрегат дугогасящий масляный с конденсаторным регулированием АДМК 400/10 кВ | шт. | 2 |
| 2 | Работы по шеф-наладке оборудования | . | 2 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Станция назначения: «Сортировочная» Советская Гавань, ДВЖД, |  |  |

2. Общие требования к поставляемому оборудованию

2.1. Оборудование должно соответствовать требованиям Приложений № 1, № 1-2 и технической документации (опросной лист – приложение № 1-1).

2.2. Оборудование должно быть:

- серийного производства, подтвержденного документально (декларация соответствия).

- новым, не ранее 3 квартала 2018 года выпуска и ранее не используемым.

2.3. Транспортировка оборудования, его маркировка и упаковка - согласно п. 11, п. 6.9 ГОСТ Р 52719-2007.

2.4. Участник должен принять во внимание, что марка (тип) оборудования определены проектом «Расширение подстанции 35/10 кВ «Тишкино»  и строительство захода существующей ВЛ-35 кВ «Тишкино-Монгохто» (Т-7Ф) на ПС 220 кВ «Ванино»,   шифр 17/2188.

2.5. В случае предложения Участником аналога, требуемого Заказчиком оборудования или его составных частей, он, в составе своего предложения должен, в обязательном порядке, предоставить:

2.5.1. руководство по эксплуатации, с техническим описанием предлагаемого к поставке аналога, в объеме, достаточным для оценки возможности использования аналога на указанном объекте,

2.5.2. предусмотреть затраты на перепроектирование проекта «Расширение подстанции 35/10 кВ «Тишкино»  и строительство захода существующей ВЛ-35 кВ «Тишкино-Монгохто» (Т-7Ф) на ПС 220 кВ «Ванино».

2.5.3. стоимость данных работ отразить в Заявке,

2.5.4. гарантийное письмо Участника о согласии выполнения работ по перепроектированию, в сроки, предусмотренные проектом договора,

2.5.5.  Аналогичное оборудование - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в Приложениях № 1-1, № 1-2 Технического задания, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

Отсутствие в составе Заявки подробного технического описания аналогов оборудования может являться причиной отклонения предложения Участника.

- 3. Требования к условиям поставки оборудования

- 3.1. Сроки поставки оборудования на склады Грузополучателей – согласно проекту договора поставки.

- 4. Требования к условиям оплаты оборудования

4.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

4.2. Расчет за поставленное оборудование - согласно проекту договора поставки.

4.3. Указать отдельной строкой:

4.3.1. стоимость работ по шеф-наладке оборудования,

4.3.2. стоимость работ по перепроектированию проекта (в случае предложения аналога).

4.4. Расчет за выполнение работ по шеф-наладке оборудования – согласно проекту договора поставки.

5. Требования по предоставлению документации (являются отборочными критериями)

5.1. В соответствии с:

-  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,

-  Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Дугогасящий реактор (агрегат) должен иметь декларацию соответствия ГОСТ 12.2.007.2-75 (разд.3) «Трансформаторы силовые и реакторы электрические.  Требования безопасности».

Декларация соответствия должна действовать до момента поставки оборудования на склад Грузополучателя и удовлетворять требованиям ГОСТ Р 56532-2015.

В составе заявки представить отсканированные копии:

▪ деклараций соответствия и протоколы исследований (испытаний) с положительным результатом, проведенных в аккредитованной, в установленном порядке  испытательной лаборатории (центре) или сертификат системы качества изготовителя, выданного органом по сертификации аккредитованным в установленном порядке;

- сканированные копии утвержденных ТУ, в соответствие с которыми выпускается оборудование (полный текст).

6. Дополнительные требования к оборудованию (являются отборочными критериями)

6.1. Гарантия на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия) -  5 лет.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 6 лет с даты поставки.

Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.2. Срок службы до списания оборудования – не менее 25 лет с даты выпуска оборудования.

7. Дополнительные требования к участникам закупочной процедуры (являются отборочными критериями)

7.1. Участник должен иметь опыт производства Агрегатов дугогасящих масляных с конденсаторным регулированием (в случае если это специально созданная организация, аффилированная производителю – то Участник должен иметь опыт поставки оборудования производимого заводом-изготовителем, самостоятельно не реализующим производимого им оборудования) при этом за последние 5 лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в закупке, участником должны быть исполнены обязательства в совокупном объеме не менее 100 млн. рублей

Для подтверждения соответствия указанного требования, Участник, в составе своей заявки, представляет «Справку о перечне и годовых объемах выполнения договоров, подтверждающих опыт Участника»  по форме приведенной в Документации о закупке с предоставлением копий договоров поставки, подписанных с обеих сторон.