Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ЗАДАНИЕ) НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень и объемы продукции.

Спецификация №1 – филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ввод высоковольтный ГКТIII-60-126/800 ИВУЕ.686352.103-01 (или аналог) | шт. | - 1 |
| 2 | Ввод высоковольтный ГКВIII-60-126/2000 ИВУЕ.686352.132 (или аналог) | шт. | - 1 |
| 3 | Ввод высоковольтный ГКТIII-60-126/800 ИВУЕ.686352.103 (или аналог) | шт. | - 1 |
| 4 | Ввод высоковольтный ГКВПIII-90-40,5/1000 ИВУЕ.686351.230 (или аналог) | шт. | - 2 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код – 954704, Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 Адрес склада: 675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179. |  |  |

Спецификация №2 – филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ввод высоковольтный ГКТIII-60-126/800 ИВУЕ.686352.103-03 (или аналог) | шт. | - 1 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Ст. Уссурийск Дальневосточной ж. д., код 988306, код 2452, ОКПО 97053894 Адрес склада: 692524, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ровная 22А. |  |  |

Спецификация №3 – филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ввод высоковольтный ГКВПIII-90-40,5/1000 ИВУЕ.686351.230 (или аналог) | шт. | - 3 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Станция Хабаровск-2 ДВЖД, код – 970001; Код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847 Адрес склада: 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13 |  |  |

- Условия поставки:

  - Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

  - Срок поставки продукции на склады Грузополучателей: до 15.12.2018г., с правом досрочной поставки.

  - Условия оплаты указаны в проекте договора. Допускаются иные предложения по условиям оплаты продукции, не ухудшающие установленные заказчиком.

3. Критерии отбора к продукции:

3.1.  Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленных в период гарантийного срока.

3.2. Продукция должна быть новой, не ранее 2 кв. 2018г. выпуска и ранее не используемой и соответствовать ГОСТу 10693-81 и техническим требованиям, указанным в Приложении №1.1.1.

3.3. Тип внутренней и внешней изоляции указанной в Приложении №1.1.1 изменению не подлежит.

3.4. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание и чертежи предлагаемого к поставке аналога, который должен соответствовать техническим требованиям указанным в Приложении №1.2 Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.5. Аналогичное оборудование  - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

4. Критерии отбора к Участнику:

4.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя (ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя(ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

*4.2. Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя, на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить на электронный адрес Заказчика (mto12@drsk.ru) письмо - подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление высоковольтных вводов.

В случае не предоставления документов, указанных в пункте 4.2 настоящего технического задания Участник считается утратившим статус победителя, в соответствии с условиями пункта ____  документации о закупке.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту - начальник управления                             	  	                              М.Н. Голота

Согласовано:

Начальник  СТЭ                   		 	         	                                          А.В. Бичевин

И. о. заместителя начальника

управления - начальника ОМТС                                                                                 Д.К. Пинчук