Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень и объемы продукции.

| № п/п | Номенклатура, Артикул | Ед. изм. | Общее количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Грузополучатель: Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП «Северные электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре) |  |  |  |
| - 1 | - Ввод высоковольтный ГКВПIII-90-40,5/1000 ИВУЕ.686351.230 | - шт. | - 2 |
| - 2 | - Ввод высоковольтный ГКТIII-60-126/800 ИВУЕ.686352.103-01 | - шт. | - 1 |
| - Отгрузочные реквизиты: Станция Комсомольск-на-Амуре ДВЖД, код – 960103, код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847 - Адрес склада: 681000, г. Комсомольск на Амуре, ул. Северное шоссе 59 |  |  |  |
| - Грузополучатель: Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» - (СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск) |  |  |  |
| - 3 | - Ввод высоковольтный ГКВПIII-90-40,5/1000 ИВУЕ.686351.230-1 | - шт. | - 13 |
| - 4 | - Ввод высоковольтный ГКВIII-60-126/2000 ИВУЕ.686352.132 | - шт. | - 1 |
| - Отгрузочные реквизиты: Станция Хабаровск-2 ДВЖД, код – 970001; Код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847 Адрес склада: 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13 |  |  |  |

- Условия поставки:

  - Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

  - Срок поставки продукции на склады Грузополучателей: до 01.02.2019г., но не ранее 31.12.2018г.

  - Условия оплаты указаны в проекте договора. Допускаются иные предложения по условиям оплаты продукции, не ухудшающие установленные заказчиком.

3. Критерии отбора к продукции:

3.1.  Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленных в период гарантийного срока.

3.2. Продукция должна быть новой, не ранее 2 кв. 2018г. выпуска и ранее не используемой и соответствовать ГОСТу 10693-81 и техническим требованиям, указанным в Приложении №1.1.1.

3.3. Тип внутренней и внешней изоляции указанной в Приложении №1.1.1 изменению не подлежит.

3.4. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание и чертежи предлагаемого к поставке аналога, который должен соответствовать техническим требованиям указанным в Приложении №1.2 Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.5. Аналогичное оборудование  - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

4. Критерии отбора к Участнику:

4.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя (ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя(ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

*4.2. Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя, на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить на электронный адрес Заказчика (mto12@drsk.ru) письмо - подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление высоковольтных вводов.

В случае не предоставления документов, указанных в пункте 4.2 настоящего технического задания Участник считается утратившим статус победителя, в соответствии с условиями пункта ____  документации о закупке.

5. Дополнительные требования к участникам закупочной процедуры (являются отборочными критериями)

5.1. Участник закупки должен являться:

5.1.1. либо непосредственно и на законном основании производящим и реализующим вводы высоковольтные  (заводом-изготовителем).

Для подтверждения соответствия указанного требования Участник, в составе своей заявки, представляет копии документов, подтверждающих его статус производителя (завода-изготовителя) или правообладателя выпускаемого им оборудования.

Также Участник должен иметь собственную или арендованную  производственную базу, что подтверждается путем предоставления справки о материально-технических ресурсах по форме, приведенной в документации о закупке, с предоставлением документов, подтверждающих право собственности либо действующего договора аренды

5.1.2. либо аффилированным заводу-изготовителю (в силу принадлежности к одной холдинговой структуре, наличия общих органов управления или по иным основаниям), единственной или основной деятельностью которого является реализация вводов высоковольтных, производимого заводом-изготовителем, самостоятельно не реализующим производимую им продукцию.

Для подтверждения соответствия указанного требования Участник, в составе своей заявки, представляет копию специального договора с  заводом-изготовителем на предоставление ему прав реализации Продукции или копию Устава дочерней компании, содержащую соответствующее положение.

5.2. Участник должен иметь опыт производства (в случае если это специально созданная организация, аффилированная производителю – то Участник должен иметь опыт поставки Продукции, производимой заводом-изготовителем, самостоятельно не реализующим производимую им Продукцию) вводов высоковольтных (не менее одного договора поставки) за последние 2 года, предшествующие дате подачи заявок Участников на участие в настоящей закупочной процедуре. При этом учитываются только выполненные участником договоры (с  учетом правопреемственности).

Соответствие установленному требованию подтверждается путем  представления Участником закупки, в составе заявки, сведений о ранее выполненных договорах поставки вводов высоковольтных по форме «Справки о перечне и годовых объемах выполнения договоров, подтверждающих опыт Участника», приведенной документации о закупке, с предоставлением скан-копий договоров либо их частей (с приложением документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения) подтверждающие представленные в форме данные.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.