Технические требования на закупку запасных частей к КРУ.

1. Общие условия.

1.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

2. Отборочные критерии к Участнику.

2.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя на предлагаемую продукцию (согласно Приложению 7 к техническим требованиям).

Документы, предоставляемые Победителем закупочной процедуры*:

*2.2. Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя, на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес (korneev-ds@drsk.ru) Заказчика письмо - подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление данной продукции (согласно Приложения 1.1 к техническим требованиям).

В случае не предоставления документов, указанных в пункте 2.2 настоящего технического задания Участник считается уклонившемся от подписания Протокола о результатах закупочной процедуры (или Договора), в соответствии с условиями п.5.3.1 Документации о закупке.

3. Отборочные критерии к продукции:

3.1. Гарантия на поставляемую продукцию (Приложению 7 к техническим требованиям) должна распространяться не менее 60 месяцев или на условиях гарантии завода-изготовителя (в зависимости от того какая продолжительность гарантии больше). Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки продукции на склад Грузополучателя. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя продукции поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.2. Продукция (согласно Приложению 7 к техническим требованиям) должна быть новой 2018-2019гг. выпуска и ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям технического задания.

3.3. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции (согласно Приложению 7 к техническим требованиям), носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции (согласно Приложению 7 к техническим требованиям), в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалентов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

В случае предложения эквивалентов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

- Для оценки возможности использования предлагаемой эквивалентной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в закупочной документации.

4. Отборочные критерии к условиям поставки и оплаты:

4.1. Сроки поставки продукции (согласно Приложению 7 к техническому заданию) на склад Грузополучателя:

4.1.1. Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Центральные

электрические сети» до 30.03.2019г.,

(680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная 13, станция получения: Хабаровск-2 ДВЖД,

код станции- 970001);

4.2. Условия оплаты указаны в проекте договора. Допускаются иные предложения по условиям оплаты продукции, не ухудшающие установленные Заказчиком.

Участники, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.

Приложение: Структура МСП