## высоковольтные ввода
Приложение №1.2. - Технические условия на вводы 35, 110 кВ для АО "ДРСК"
Технические условия на вводы 35-110 кВ для АО "ДРСК"
№ | Технические данные ввода | Выключателный ввод 35 кВ |  | Выключателный ввод 110 кВ | Трансформаторный ввод 110 кВ |  | Линейный ввод 110 кВ
1 | Тип ввода, заводской чертеж | ГКВПIII-90-40,5/1000 ИВУЕ.686351.230 ввод 35 кВ на выкл. С-35, или аналог с соответствующими присоединительными и габаритным размерами | ГКВПIII-90-40,5/1000 ИВУЕ.686351.230-01 ввод 35 кВ на выкл. МКП-35 (ВТ-35), или аналог с соответствующими присоединительными и габаритным размерами | ГКВIII-60-126/2000 ИВУЕ.686352.132 на выключатель МКП-110 (или аналог с соответствующими присоединительными и габаритным размерами) | ГКТIII-60-126/800 ИВУЕ.686352.103-01 или аналог с соответствующими присоединительными и габаритным размерами | ГКТIII-60-126/800 ИВУЕ.686352.103-03 или аналог с соответствующими присоединительными и габаритным размерами | BRIL-90-110-550/1250 KH 1.9.011 (размер под ТТ 500 мм) или аналог с соответствующими присоединительными и габаритным размерами
2 | Номинальное напряжение сети, кВ | 35 | 35 | 110 | 110 | 110 | 110
3 | Номинальный рабочий ток (А) | 1000 | 1000 | 2000 | 800 | 800 | 1250
4 | Тип внутренней изоляции | Твердая RIP | Твердая RIP | Твердая RIP | Твердая RIP | Твердая RIP | Твердая RIP
5 | Тип внешней изоляции | полимер/фарфор | полимер/фарфор | фарфор | фарфор | фарфор | фарфор
Начальника СТЭ А.В. Бичевин