## 1
Приложение
Сводный расчёт стоимости работ на 1 усл. ед. на 2019 год
№ сметы | Вид работ | Ед. изм. | При условии поставки МТР Заказчиком "Давальческая схема", руб. без НДС/ ед. изм. |  |  |  | При условии поставки МТР подрядчиком, руб. без НДС/ ед. изм.
|  |  | опоры | провод |  | СТП/КТП | опоры | провод |  | СТП/КТП
|  |  | ВЛ-0,4 кВ ВЛ-6-10 кВ | 0,4 кВ | 6-10 кВ | 6-10/0,4 кВ | ВЛ-0,4 кВ ВЛ-6-10 кВ | 0,4 кВ | 6-10 кВ | 6-10/0,4 кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Установка одностоечной опоры 6(10) кВ | 1 опора | 15272 | -* | -* | -* | 27518 | - | - | -
2 | Установка одностоечной опоры с 1 подкосом 6(10) кВ | 1 опора | 31293 | -* | -* | -* | 55783 | - | - | -
3 | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 6(10) кВ | 1 опора | 38383 | -* | -* | -* | 75118 | - | - | -
4 | Подвеска провода АС-50 (6-10 кВ) | 1 км (3 провода) | -* | -* | 85358 | -* | - | - | 209735 | -
5 | Подвеска провода СИП3 1*50 | 1 км (3 провода) | -* | -* | 84881 | -* | - | - | 278183 | -
6 | Подвеска провода СИП3 1*70 | 1 км (3 провода) | -* | -* | 84881 | -* | - | - | 359288 | -
7 | Подвеска провода СИП3 1*95 | 1 км (3 провода) | -* | -* | 84881 | -* | - | - | 422639 | -
8 | Переход ВЛ-6(10) кВ через автодорогу 2-3 кат. | 1 переход | -* | -* | 16606 | -* | - | - | 16606 | -
9 | Переход ВЛ-6(10) кВ через автодорогу 1-2 кат. | 1 переход | -* | -* | 11490 | -* | - | - | 11490 | -
10 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: водные преграды | 1 переход | -* | -* | 13636 | -* | - | - | 13636 | -
11 | Установка РЛНД | 1 шт. | 33153 | -* | -* | -* | 33153 | - | - | -
12 | Установка одностоечной опоры 0,4 кВ | 1 опора | 10834 | -* | -* | -* | 20332 | - | - | -
13 | Установка одностоечной опоры с 1 подкосом 0,4 кВ | 1 опора | 19027 | -* | -* | -* | 38022 | - | - | -
14 | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 0,4 кВ | 1 опора | 25873 | -* | -* | -* | 54367 | - | - | -
15 | Подвеска провода СИП2А 3*50 + 1*70 | 1 км | -* | 39198 | -* | -* | - | 286766 | - | -
16 | Подвеска провода СИП2А 3*70 + 1*70 | 1 км | -* | 39198 | -* | -* | - | 341861 | - | -
17 | Подвеска провода СИП2А 3*95 + 1*70 | 1 км | -* | 39198 | -* | -* | - | 418667 | - | -
18 | Подвеска провода СИП2А 3*50 + 1*70 по сущ.опорам | 1 км | -* | 63698 | -* | -* | - | 311267 | - | -
19 | Подвеска провода СИП2А 3*70 + 1*70 по сущ.опорам | 1 км | -* | 63698 | -* | -* | - | 366362 | - | -
20 | Подвеска провода СИП2А 3*95 + 1*70 по сущ.опорам | 1 км | -* | 63698 | -* | -* | - | 443167 | - | -
21 | Переход ВЛ-0,4 кВ через автодорогу 2-3 кат. | 1 переход | -* | 5956 | -* | -* | - | 5956 | - | -
22 | Переход ВЛ-0,4 кВ через автодорогу 1-2 кат. | 1 переход | -* | 13215 | -* | -* | - | 13215 | - | -
23 | Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 2 провода | 1 шт. | -* | 2712 | -* | -* | - | 3947 | - | -
24 | Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 4 провода | 1 шт. | -* | 4523 | -* | -* | - | 5758 | - | -
25 | Довеска фазных проводов АС на существующие опоры 0,4 кВ | 1 км | -* | 93797 | -* | -* | - | 177393 | - | -
26 | Строительство КЛ-0,4 кВ (ААБл-1 4х120) | 1 км | -* | 2118471 | -* | -* | - | 3185333 | - | -
27 | Строительство КЛ-6(10) кВ (ААБл 3х240-10) | 1 км | -* | -* | 2213467 | -* | - | - | 3477560 | -
28 | Строительство СТП-25 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 122307 | - | - | - | 336687
29 | Строительство СТП-40 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 122307 | - | - | - | 383481
30 | Строительство СТП-63 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 122307 | - | - | - | 479679
31 | Строительство СТП-100 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 122307 | - | - | - | 512979
32 | Строительство СТП-160 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 128251 | - | - | - | 598364
33 | Строительство КТПН-40 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 166403 | - | - | - | 550547
34 | Строительство КТПН-63 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 166403 | - | - | - | 584282
35 | Строительство КТПН-100 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 166403 | - | - | - | 873749
36 | Строительство КТПН-160 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 166403 | - | - | - | 916189
37 | Строительство КТПН-250 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 166403 | - | - | - | 1142540
38 | Строительство КТПН-400 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 169129 | - | - | - | 1209472
39 | Строительство КТПН-630 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 169129 | - | - | - | 1517439
40 | Установка ТМГ-40 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 37490 | - | - | - | 175695
41 | Установка ТМГ-63 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 37490 | - | - | - | 200724
42 | Установка ТМГ-100 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 37490 | - | - | - | 220311
43 | Установка ТМГ-160 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 37490 | - | - | - | 265155
44 | Установка ТМГ-250 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 37490 | - | - | - | 330222
45 | Установка ТМГ-400 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 54823 | - | - | - | 406320
46 | Установка ТМГ-630 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 54823 | - | - | - | 475966
47 | Установка ТМГ-1000 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 54823 | - | - | - | 774139
48 | Установка АВ-0,4 кВ | 1 шт. | -* | -* | -* | 16670 | - | - | - | 16670
49 | Установка рубильника 0,4 кВ | 1 шт. | -* | -* | -* | 14453 | - | - | - | 14453
50 | Установка ТТ 0,4 кВ | 1 компл. (3 фазы) | -* | -* | -* | 18889 | - | - | - | 18889
51 | Монтаж ошиновки | 10 м | -* | -* | -* | 47507 | - | - | - | 47507
52 | Чистка просеки | 1 Га | 1509011 | -* | -* | -* | 1509011 | - | - | -
53 | Валка ОСД | 1 дерево | 938 | -* | -* | -* | 938 | - | - | -
54 | Подрезка крон | 1 дерево | 718 | -* | -* | -* | 718 | - | - | -
55 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры | 1 опора | 1550 | -* | -* | -* | 1550 | - | - | -
56 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры с 1 подкосом | 1 опора | 4536 | -* | -* | -* | 4536 | - | - | -
57 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры с 2 подкосами | 1 опора | 6614 | -* | -* | -* | 6614 | - | - | -
58 | Демонтаж одностоечной опоры (с приставками) | 1 опора | 3109 | -* | -* | -* | 3109 | - | - | -
59 | Демонтаж одностоечной опоры с 1 подкосом (с приставками) | 1 опора | 6058 | -* | -* | -* | 6058 | - | - | -
60 | Демонтаж одностоечной опоры с 2 подкосами (с приставками) | 1 опора | 9314 | -* | -* | -* | 9314 | - | - | -
61 | Демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ | 1 опора | -* | 1671 | -* | -* | - | 1671 | - | -
62 | Демонтаж провода ВЛ-6(10) кВ | 1 опора | -* | -* | 2205 | -* | - | - | 2205 | -
63 | Демонтаж СТП | 1 шт. | -* | -* | -* | 45112 | - | - | - | 45112
64 | Демонтаж КТПН | 1 шт. | -* | -* | -* | 58889 | - | - | - | 58889
65 | Демонтаж РЛНД | 1 шт. | -* | -* | -* | 5957 |  | - | - | 5957
66 | Демонтаж ТМГ | 1 шт. | -* | -* | -* | 27445 | - | - | - | 27445
67 | Демонтаж АВ | 1 шт. | -* | -* | -* | 2151 | - | - | - | 2151
68 | Демонтаж рубильника 0,4 кВ | 1 шт. | -* | -* | -* | 5622 | - | - | - | 5622
69 | Демонтаж ТТ | 1 компл. (3 фазы) | -* | -* | -* | 4327 | - | - | - | 4327
70 | Демонтаж ошиновки | 10 м | -* | -* | -* | 15748 | - | - | - | 15748
71 | ГНБ-переход КЛ-6(10) кВ (ААБл 3х240-10) | 100 м | -* | -* | 1595074 | -* | - | - | 1721484 | -
| Итого: |  | 10859636 |  |  |  | 26137040
Составил |  | Инженер-сметчик ГРП Н.А. Паноченко
Проверил |  | Руководитель ГРП Т.Г. Соловьева