ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ                                          НИЗКОВОЛЬТНОЙ АППАРАТУРЫ

## Перечень, характеристики закупаемой продукции:

  - Перечень и объемы закупаемой продукции, согласно приложению №8 к документации о закупке.

- 2.Требования к условиям поставки оборудования:

2.1.  Сроки поставки продукции (согласно Приложению №8 к документации о закупке) на склад Грузополучателя до 01.04.2019.

2.2. Грузополучатели:

2.2.1.  по спецификации 1.1 - Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» до 31.03.2017г., (675003 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179, станция получения: Благовещенск  Заб. Ж/Д, код станции – 954704);

2.2.2.  по спецификации 1.2. - Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» до 31.03.2017г., (690000, Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрелковая 21-23, станция получения: Уссурийск ДВЖД, код  станции- 988306);

2.2.3.  по спецификации 1.3.1. -  Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети» до 28.02.2017г., (681000, г. Комсомольск на Амуре, ул. Северное шоссе 59, станция получения: Комсомольск-на-Амуре ДВЖД, код станции- 960103);

2.2.4. по спецификации 1.3.2. - Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Центральные электрические сети» до 28.02.2017г., (680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная 13, станция получения:Хабаровск-2 ДВЖД, код станции- 970001);

2.2.5. по спецификации 1.4. – Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» до 31.03.2017г., (679011, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6) Ст. Биробиджан-1 ДВЖД, код ж. д.-962804);

2.2.6. по спецификации 1.5. - Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» до 28.04.2017г, (678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина, 60, Станция Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД код станции – 914001, Получатель: ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Код 1120).

2.2. Оплата поставленной продукции осуществляется: в течение 30 календарных дней с даты подписания акта-приёмки товара, товарной накладной (ТОРГ-12).

3. Отборочные критерии к продукции:

3.1. Гарантия на поставляемую продукцию (Приложение №8 к документации о закупке) должна распространяться не менее 12 месяцев или на условиях гарантии завода-изготовителя (в зависимости от того какая продолжительность гарантии больше). Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода продукции в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока.

3.2. Продукция (согласно Приложению №8 к документации о закупке) должна быть новой 2018-2019г. выпуска и ранее не используемой и соответствовать требованиям технического задания.

3.3. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалентов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

В случае предложения эквивалентов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

- Для оценки возможности использования предлагаемой эквивалентной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в закупочной документации.

4. Требования к участнику.

4.1. Участник закупки должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемой продукции, а также предоставить технические характеристики предлагаемой продукции, согласно приложению №8 к документации о закупке,  в объеме достаточном для оценки.

В случае, если по каким-либо причинам Участник закупочной процедуры не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа.

Участники, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.

Приложение 8: Структура НМЦ.