Приложение 8 к ТЗ Реконструкция

ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Ф № 3 ПС Исток г.Зеи

### Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Северные электрические сети»

_______________________________________________________

пер. Лаврушенский , 3, г. Зея,  676243,  Россия  Тел: (41658) 56-3-59; Факс (41658) 2-11-89;  E-mail: doc@ses.amur.drsk.ru

ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

|  | «Утверждаю» Главный инженер СП «Северные ЭС» ____________________ Д. А. Будько «___» _________ 2018 г. |
| --- | --- |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ВЛ-0,4 кВ г. Зеи,  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по реконструкции:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Демонтажные работы ВЛ 0,4 кВ КТП №125 «Первомайская» Ф №2 |  |  |
| 1. | Демонтаж деревянных опор: С приставками одностоечных Без приставок одностоечных Без приставок одностоечных с подкосом | шт. шт. шт. | 3 7 2 |
| 2. | Демонтаж железобетонных опор: Одностоечных | шт. | 1 |
| 3. | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2 | шт. | 21 |
| 4. | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4 | шт. | 6 |
| 5. | Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ 3-х проводов. (АС-35/6,2) | 1 оп. | 15 |
| 6. | Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ одного дополнительного провода (АС-35/6,2) | 1 оп. | 15 |
| 7. | Демонтаж приборов учета РиМ 3 ф | шт. | 6 |
| 8. | Подрезка крон деревьев | шт. | 6 |
| 9. | Погрузка вырубленных остатков и мусора на бортовой автомобиль | т | 0,04 |
| 10. | Вывоз на свалку | т | 0,04 |
| 11. | Разгрузка вырубленных остатков и мусора на бортовой автомобиль | т | 0,04 |
| 12. | Сдача на свалку | м3 | 1,2 |
| 13. | Вывоз демонтированного провода на базу РЭС | т | 0,16 |
|  | Раздел 2. Демонтажные работы ВЛ 0,4 кВ КТП №125 «Первомайская» Ф №3 |  |  |
| 1. | Демонтаж деревянных опор: Без приставок одностоечных Без приставок одностоечных с подкосом | шт. шт. | 3 1 |
| 2. | Демонтаж деревянного укоса | шт. | 2 |
| 3. | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2 | шт. | 6 |
| 4. | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4 | шт. | 3 |
| 5. | Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ 3-х проводов. (АС-35/6,2) | 1 оп. | 10 |
| 6. | Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ одного дополнительного провода (АС-35/6,2) | 1 оп. | 10 |
| 7. | Демонтаж приборов учета РиМ 3 ф | шт. | 2 |
| 8. | Демонтаж фонарей | шт. | 1 |
| 9. | Демонтаж траверс | шт. | 9 |
| 10. | Подрезка крон деревьев | шт. | 1 |
| 11. | Погрузка вырубленных остатков и мусора на бортовой автомобиль | т | 0,01 |
| 12. | Вывоз на свалку | т | 0,01 |
| 13. | Разгрузка вырубленных остатков и мусора на бортовой автомобиль | т | 0,01 |
| 14. | Сдача на свалку | м3 | 0,2 |
| 15. | Вывоз демонтированного провода на базу РЭС | т | 0,07 |
|  | Раздел 3. ВЛ 0,4 кВ строительно-монтажные работы КТП №125 «Первомайская» Ф № 2 |  |  |
| 1. | Монтаж железобетонных опор: Одностоечных Одностоечных с подкосом | шт. шт. | 13 4 |
| 2. | Забивка вертикальных заземлителей вручную, на глубину до 3 м | шт. | 5 |
| 3. | Разработка грунта вручную под горизонтальный заземлитель | м3 | 0,75 |
| 4. | Устройство заземления опор (горизонтальное) | м | 5 |
| 5. | Засыпка грунта вручную | м3 | 0,75 |
| 6. | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2. СИП 4 2*16 | шт. | 31 |
| 7. | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4. СИП 4 4*16 | шт. | 6 |
| 8. | Монтаж провода на вновь смонтированные ж/б опоры СИП 2 3*50+1*54,6 | км | 0,43 |
| 9. | Подвеска провода СИП4 4*16 на переходах через препятствия, автомобильные дороги | шт. | 3 |
| 10. | Монтаж приборов учета 3 Ф | шт. | 6 |
| 11. | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 21 |
| 12. | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 13 |
| 13. | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 4 |
|  | Раздел 4. Материалы передаваемые Заказчиком Подрядчику по договору купли-продажи |  |  |
| 1. | Опора железобетонная СВ – 9,5 | шт. | 21 |
| 2. | Провод самонесущий изолированный СИП 2 3*50+1*54,6 | км | 0,45 |
| 3. | Провод самонесущий изолированный СИП 4 2*16 | км | 0,58 |
| 4. | Провод самонесущий изолированный СИП 4 4*16 | км | 0,18 |
|  | Раздел 5. Материалы приобретаемые Подрядчиком самостоятельно. |  |  |
| 1. | Узел крепления укоса У-3 | шт. | 4 |
| 2. | Зажим влагозащищенный Р 72 | шт. | 19 |
| 3. | Зажим с медным наконечником CPTAUR 50 | шт. | 3 |
| 4. | Зажим с медным наконечником CPTAUR 50N | шт. | 1 |
| 5. | Стяжной хомут Е 778 | шт. | 60 |
| 6. | Зажим клиновой анкерный PAС 1500 | шт. | 10 |
| 7. | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 9 |
| 8. | Комплект промежуточной подвески ES 1500.Е | шт. | 11 |
| 9. | Прокалывающий зажим для замера напряжения и наложения защитного заземления РС 481 | шт. | 8 |
| 10. | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 80 |
| 11. | Кронштейн анкерный CA 16 | шт. | 43 |
| 12. | Колпачок герметичный СЕ 25.150 | шт. | 4 |
| 13. | Зажим ответвительный Р 645 | шт. | 172 |
| 14. | Лента металлическая F 207 | м | 82 |
| 15. | Бугель NB 20 | шт. | 82 |
| 16. | Плашечный зажим CD-35 | шт. | 19 |
| 17. | Зажим MJPT -50 | шт. | 3 |
| 18. | Зажим MJPT 54N | шт. | 1 |
| 19. | Зажим ответвительный ST 25F | шт. | 24 |
| 20. | Сталь стержневая d-16 мм | кг | 24 |
| 21. | Сталь стержневая d-10 мм | кг | 3,1 |
| 22. | Электроды сварочные МР-3 | кг | 5 |
|  | Раздел 6. ВЛ 0,4 кВ строительно-монтажные работы КТП №125 «Первомайская» Ф № 3 |  |  |
| 1. | Монтаж железобетонных опор: Одностоечных Одностоечных с подкосом | шт. шт. | 3 1 |
| 2. | Выправка одностоечной ж/б опоры | шт. | 1 |
| 3. | Монтаж укоса на существующею ж/б опору | шт. | 2 |
| 4. | Забивка вертикальных заземлителей вручную, на глубину до 3 м | шт. | 3 |
| 5. | Разработка грунта вручную под горизонтальный заземлитель | м3 | 0,45 |
| 6. | Устройство заземления опор (горизонтальное) | м | 3 |
| 7. | Засыпка грунта вручную | м3 | 0,45 |
| 8. | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2. СИП 4 2*16 | шт. | 6 |
| 9. | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4. СИП 4 4*16 | шт. | 3 |
| 10. | Монтаж провода на вновь смонтированные ж/б опоры СИП 2 3*50+1*54,6 | км | 0,22 |
| 11. | Подвеска провода СИП4 4*16 на переходах через препятствия, автомобильные дороги | шт. | 2 |
| 12. | Монтаж приборов учета 3 Ф | шт. | 3 |
| 13. | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 7 |
| 14. | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 5 |
| 14. | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 1 |
|  | Раздел 7. Материалы передаваемые Заказчиком Подрядчику по договору купли-продажи |  |  |
| 1. | Опора железобетонная СВ – 9,5 | шт. | 7 |
| 2. | Провод самонесущий изолированный СИП 2 3*50+1*54,6 | км | 0,23 |
| 3. | Провод самонесущий изолированный СИП 4 2*16 | км | 0,12 |
| 4. | Провод самонесущий изолированный СИП 4 4*16 | км | 0,1 |
|  | Раздел 8. Материалы приобретаемые Подрядчиком самостоятельно. |  |  |
| 1. | Узел крепления укоса У-3 | шт. | 3 |
| 2. | Зажим влагозащищенный Р 72 | шт. | 8 |
| 3. | Зажим с медным наконечником CPTAUR 50 | шт. | 3 |
| 4. | Зажим с медным наконечником CPTAUR 50N | шт. | 1 |
| 5. | Стяжной хомут Е 778 | шт. | 24 |
| 6. | Зажим клиновой анкерный PAС 1500 | шт. | 8 |
| 7. | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 7 |
| 8. | Комплект промежуточной подвески ES 1500.Е | шт. | 2 |
| 9. | Прокалывающий зажим для замера напряжения и наложения защитного заземления РС 481 | шт. | 4 |
| 10. | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 22 |
| 11. | Кронштейн анкерный CA 16 | шт. | 13 |
| 12. | Колпачок герметичный СЕ 25.150 | шт. | 4 |
| 13. | Зажим ответвительный Р 645 | шт. | 48 |
| 14. | Лента металлическая F 207 | м | 35 |
| 15. | Бугель NB 20 | шт. | 35 |
| 16. | Плашечный зажим CD-35 | шт. | 8 |
| 17. | Зажим MJPT -50 | шт. | 3 |
| 18. | Зажим MJPT 54N | шт. | 1 |
| 19. | Зажим ответвительный ST 25F | шт. | 12 |
| 20. | Сталь стержневая d-16 мм | кг | 15 |
| 21. | Сталь стержневая d-10 мм | кг | 2 |
| 22. | Электроды сварочные МР-3 | кг | 3 |
|  | Раздел 9. Демонтажные работы ВЛ 0,4 кВ ТП №134«Белоусова» Ф № 1 |  |  |
| 1. | Демонтаж деревянных опор: Без приставок одностоечных Без приставок одностоечных с подкосом С приставками одностоечных | шт. шт. шт. | 6 2 3 |
| 2. | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2 | шт. | 27 |
| 3. | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4 | шт. | 4 |
| 4. | Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ 3-х проводов. (АС-35/6,2) | 1 оп. | 12 |
| 5. | Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ одного дополнительного провода (АС-35/6,2) | 1 оп. | 12 |
| 6. | Демонтаж провода уличного освещения | 1 оп. | 10 |
| 7. | Демонтаж фонарей | шт. | 3 |
| 8. | Подрезка крон деревьев | шт. | 6 |
| 9. | Погрузка вырубленных остатков и мусора на бортовой автомобиль | т | 0,04 |
| 10. | Вывоз на свалку | т | 0,04 |
| 11. | Разгрузка вырубленных остатков и мусора на бортовой автомобиль | т | 0,04 |
| 12. | Сдача на свалку | м3 | 1,5 |
| 13. | Вывоз демонтированного провода на базу РЭС | т | 0,3 |
|  | Раздел 10. ВЛ 0,4 кВ строительно-монтажные работы КТП №134 «Белоусова» Ф № 1 |  |  |
| 1. | Монтаж железобетонных опор: Одностоечных Одностоечных с подкосом | шт. шт. | 10 2 |
| 2. | Забивка вертикальных заземлителей вручную, на глубину до 3 м | шт. | 5 |
| 3. | Разработка грунта вручную под горизонтальный заземлитель | м3 | 0,75 |
| 4. | Устройство заземления опор (горизонтальное) | м | 5 |
| 5. | Засыпка грунта вручную | м3 | 0,75 |
| 6. | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2. СИП 4 2*16 | шт. | 35 |
| 7. | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4. СИП 4 4*16 | шт. | 4 |
| 8. | Монтаж провода на вновь смонтированные ж/б опоры СИП 2 3*50+1*54,6 | км | 0,4 |
| 9. | Подвеска провода СИП4 4*16 на переходах через препятствия, автомобильные дороги | шт. | 2 |
| 10. | Монтаж провода СИП4 2*16 для уличного освещения | км | 0,4 |
| 11. | Монтаж фонарей уличного освещения | шт. | 3 |
| 12. | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 14 |
| 13. | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 10 |
| 14. | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 2 |
|  | Раздел 11. Материалы передаваемые Заказчиком Подрядчику по договору купли-продажи |  |  |
| 1. | Провод самонесущий изолированный СИП 2 3*50+1*54,6 | км | 0,15 |
| 2. | Провод самонесущий изолированный СИП 4 4*16 | км | 0,04 |
|  | Раздел 12. Материалы приобретаемые Подрядчиком самостоятельно. |  |  |
| 1. | Опора железобетонная СВ – 9,5 | шт. | 14 |
| 2. | Провод самонесущий изолированный СИП 2 3*50+1*54,6 | км | 0,27 |
| 3. | Провод самонесущий изолированный СИП 4 2*16 | км | 0,62 |
| 4. | Узел крепления укоса У-3 | шт. | 2 |
| 5. | Зажим влагозащищенный Р 72 | шт. | 10 |
| 6. | Зажим с медным наконечником CPTAUR 50 | шт. | 3 |
| 7. | Зажим с медным наконечником CPTAUR 50N | шт. | 1 |
| 8. | Стяжной хомут Е 778 | шт. | 70 |
| 9. | Зажим клиновой анкерный PAС 1500 | шт. | 8 |
| 10. | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 7 |
| 11. | Комплект промежуточной подвески ES 1500.Е | шт. | 8 |
| 12. | Прокалывающий зажим для замера напряжения и наложения защитного заземления РС 481 | шт. | 8 |
| 13. | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 82 |
| 14. | Кронштейн анкерный CA 16 | шт. | 43 |
| 15. | Колпачок герметичный СЕ 25.150 | шт. | 4 |
| 16. | Зажим ответвительный Р 645 | шт. | 172 |
| 17. | Лента металлическая F 207 | м | 80 |
| 18. | Бугель NB 20 | шт. | 80 |
| 19. | Плашечный зажим CD-35 | шт. | 10 |
| 20. | Зажим MJPT -50 | шт. | 3 |
| 21. | Зажим MJPT 54N | шт. | 1 |
| 22. | Сталь стержневая d-16 мм | кг | 24 |
| 23. | Сталь стержневая d-10 мм | кг | 3,1 |
| 24. | Электроды сварочные МР-3 | кг | 5 |
| Примечание: 1. Работы выполняются в населенной местности и охранной зоне ВЛ. 2. Материалы, приобретаемые у заказчика по договору купли-продажи самостоятельно транспортируются подрядной организацией со СП СЭС до участка реконструкции. 3. Материалы, высвободившиеся в результате демонтажа, самостоятельно транспортируются подрядной организацией в РЭС и передаются заказчику по акту передачи. |  |  |  |

Председатель комиссии: Начальник СТЭ           ________________                Стуков Н.В.

(должность)                              (подпись)                       (расшифровка подписи)

Члены комиссии:             Инженер СТЭ               ________________                Чухай Д.А.

(должность)                               (подпись)                        (расшифровка подписи)