Приложение № 1-1-3

**Габаритные и установочные размеры ТТ-10 кВ типа ТОЛ-10-I-4 для ПС Саскаль**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип трансформатора** | **Номинальный первичный ток, А** | **Размер, мм** | | | **Масса, кг** |
| **H** | **h** | **В** |
| ТОЛ-10-I-4 | 30 | 224 | 18 | 40 | 20±1 |




Рисунок 1 – габаритные и установочные размеры трансформатора тока ТОЛ-10-I-4