Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень и объемы продукции.

Спецификация №1 – филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Амперметр ЩП120П-50/5А-220ВУ-1RS-К-0,5 | - шт. | - 5 |
| - 2 | - Амперметр Э42702 А 50/5 50 1,5 В | - шт. | - 4 |
| - 3 | - Вольтметр Е311-3а (120*120) 250В | - шт. | - 2 |
| - 4 | - Вольтамперфазометр AnCom ВАФ (в комплекте с чемоданом 270х246х174 мм для транспортировки прибора и принадлежностей) | - шт. | - 5 |
| - 5 | - Вольтамперфазометр ВФМ-3 с поверкой | - шт. | - 1 |
| - 6 | - Вольтметр Е311-3а (96*96) 250В | - шт. | - 2 |
| - 7 | - Вольтметр ЩП120П-10000/100В-220ВУ-1RS-К-0,5 | - шт. | - 4 |
| - 8 | - Вольтметр Ц42702 600В | - шт. | - 2 |
| - 9 | - Вольтметр М4264 М 250В | - шт. | - 5 |
| - 10 | - Измеритель акустический многофункциональный, Экофизика -110А-HF (Комплектация согласно – П.1 Приложения №1.2) | - шт. | - 1 |
| - 11 | - Измеритель высоты кабельных линий AR600E | - шт. | - 3 |
| - 12 | - Измеритель параметров заземляющих устройств MRU 200 с поверкой (Комплектация согласно – П.2 Приложения №1.2) | - шт. | - 1 |
| - 13 | - Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М с поверкой | - шт. | - 1 |
| - 14 | - Киловольтметр Ц42702 кВ 12,5 10000/100 1,5 В | - шт. | - 2 |
| - 15 | - Киловольтметр Ц42702 0-12,5кВ | - шт. | - 2 |
| - 16 | - Комплект оборудования для поверки измерительных ТН 6-35кВ (Комплектация согласно – П.3 Приложения №1.2) | - шт. | - 1 |
| - 17 | - Комплект оборудования для поверки ТТ до 5000А (Комплектация согласно – П.4 Приложения №1.2) | - шт. | - 1 |
| - 18 | - Магазин сопротивлений постоянного тока Р4834 с поверкой | - шт. | - 1 |
| - 19 | - Мегаомметр KEW 3124 | - шт. | - 1 |
| - 20 | - Мегаомметр Е6-24 с поверкой | - шт. | - 1 |
| - 21 | - Мегаомметр ЭС0202/2Г с поверкой | - шт. | - 1 |
| - 22 | - Микроомметр промышленный МИКО-1 с поверкой | - шт. | - 1 |
| - 23 | - Миллиомметр цифровой ПТФ-1 с поверкой | - шт. | - 1 |
| - 24 | - Мультиметр портативный М832 | - шт. | - 2 |
| - 25 | - Мультиметр цифровой MY-63 | - шт. | - 4 |
| - 26 | - Мультиметр цифровой МY-64 | - шт. | - 1 |
| - 27 | - Осциллограф АКИП-4128/1 с поверкой | - шт. | - 1 |
| - 28 | - Осциллограф цифровой TDS3014C с поверкой (Комплектация согласно – П.5 Приложения №1.2) | - шт. | - 1 |
| - 29 | - Прибор для измерения скоростных и временных характеристик масляных выключателей ТМВ-2 с поверкой | - шт. | - 1 |
| - 30 | - Прибор сигнализации замыканий на землю линии 0,4-35 кВ Квант | - шт. | - 4 |
| - 31 | - Сигнализатор скрытой проводки Е121 ДЯТЕЛ | - шт. | - 3 |
| - 32 | - Разрядно-диагностическое устройство BCT-220/60 kit с датчиками поэлементного контроля VCM-1 (Комплектация согласно – П.6 Приложения №1.2) | - шт. | - 1 |
| - 33 | - Система поиска повреждений оболочки методом биполярного падения напряжения + цифровой прибор для поиска замыканий на землю MFM 10 + ESG NT | - компл. | - 1 |
| - 34 | - Термогигрометр TESTO 608-H1 с поверкой | - шт. | - 1 |
| - 35 | - Трассопоисковый комплект КП-500К (Комплектация согласно – П.7 Приложения №1.2) | - шт. | - 1 |
| - 36 | - Универсальный прибор контроля выключателей ПКВ/М7 (с поверкой) (Комплектация согласно – П.8 Приложения №1.2) | - шт. | - 1 |
| - 37 | - Установка для испытания индивидуальных средств защит от поражения электротоком И-20М | - шт. | - 1 |
| - 38 | - Ячейка измерительная для Тангенс-3М, ЯПИ-3 | - шт. | - 1 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код – 954704, Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 Адрес склада: 675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179. |  |  |

Спецификация №2 – филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Амперметр ЭА2258М.10 0-300А 300/5 1,5 | - шт. | - 8 |
| 2 | - Амперметр ЭА2258М.10 0-1500А 1500/5 1,5 | - шт. | - 3 |
| 3 | - Амперметр ЭА2258М.10 0-150А 150/5 1,5 | - шт. | - 2 |
| 4 | - Анализатор электрических цепей 1826 NA с поверкой | - шт. | - 1 |
| 5 | - Искатель скрытой проводки ЛИС-100 с калибровкой | - шт. | - 3 |
| 6 | - Мегаомметр ЭС0202/1Г с поверкой | - шт. | - 1 |
| 7 | - Мегаомметр Е6-24 с поверкой | - шт. | - 1 |
| 8 | - Мультиметр APPA P3 | - шт. | - 4 |
| 9 | - Мультиметр MY-68 | - шт. | - 5 |
| 10 | - Мультиметр MS-8217 | - шт. | - 1 |
| 11 | - Прибор для изменения показателей качества эл. энергии Ресурс ПКЭ-1,7-ои-А (Доп. комплект поставки: кабели напряжения измерительные (комплект) КН-064 - 2 комп.; кабель RS-232 (нуль-модемный); GPS-приемник с внешней GPS-антенной; ПО "UF2 Plus", "Конфигуратор ПКЭ") (с поверкой) | - шт. | - 7 |
| 12 | - Прибор для измерения показателей качества электроэнергии Ресурс UF2M-4T52-5-100-1000 (ПО "UF2 Plus", "OperaUF2 Plus", "SprintUF2 Plus", "Монитор") (с поверкой) | - шт. | - 1 |
| 13 | - Сигнализатор скрытой проводки Е121 ДЯТЕЛ | - шт. | - 12 |
| 14 | - Термогигрометр ИВА-6Н-КП-Д | - шт. | - 3 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Ст. Уссурийск Дальневосточной ж. д., код 988306, код 2452, ОКПО 97053894 Адрес склада: 692524, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ровная 22А. |  |  |

Спецификация №3 –филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Устройство испытательное с аксессуарами РЕТОМ-21 | - комп. | - 2 |
| - 2 | - Мегаомметр ЭС0210/1Г с поверкой | - шт. | - 1 |
| - 3 | - Мегаомметр ЭС0210/2Г с поверкой | - шт. | - 1 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Станция Комсомольск-на-Амуре ДВЖД, код – 960103, код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847 Адрес склада: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А |  |  |

Спецификация №4 – филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Амперметр Э 42702 1000/5 А | - шт. | - 4 |
| - 2 | - Амперметр Э42702 100/5 (с рамкой 160*160) | - шт. | - 4 |
| - 3 | - Амперметр Э8030-М1 300/5 А 50Гц | - шт. | - 4 |
| - 4 | - Амперметр ШП120-П-1500А/5А-4,0-220ВУ-RS-ж-0,5 | - шт. | - 2 |
| - 5 | - Амперметр Э8030-М1 100/5 А 50Гц | - шт. | - 4 |
| - 6 | - Амперметр щитовой Э42702 2000/5 с рамкой (160*160мм) | - шт. | - 4 |
| - 7 | - Амперметр щитовой Э42702 3000/5 с рамкой (160*160мм) | - шт. | - 4 |
| - 8 | - Амперметр Э 42702 А 800/5 | - шт. | - 6 |
| - 9 | - Амперметр Э42702 300/5 (с рамкой 160*160мм) | - шт. | - 6 |
| - 10 | - Амперметр Э42702 600/5 (с рамкой 160*160мм) | - шт. | - 4 |
| - 11 | - Амперметр Э42702 А 150/5А, Э42702 А 150/5А | - шт. | - 2 |
| - 12 | - Амперметр Э42702 А 200/5А, Э42702 А 200/5А | - шт. | - 4 |
| - 13 | - Амперметр Э42702 А 75/5 | - шт. | - 4 |
| - 14 | - Варметр щитовой Ц42303 110000/100 200/5 с двухсторонней шкалой (0 посередине) | - шт. | - 2 |
| - 15 | - Варметр щитовой Ц42303 35000/100 600/5 с двухсторонней шкалой(0 посередине) | - шт. | - 2 |
| - 16 | - Варметр щитовой Ц42303 6000/100 1000/5 с двухсторонней шкалой(0 посередине) | - шт. | - 2 |
| - 17 | - Варметр щитовой с двухсторонней шкалой (0 посередине) Ц42303 110000/100 600/5 | - шт. | - 2 |
| - 18 | - Вольтметр Ц42702 В 0-250 1,5 В | - шт. | - 6 |
| - 19 | - Вольтметр Ц42702 0-500В (с рамкой 160*160мм) | - шт. | - 6 |
| - 20 | - Вольтметр Ц42702 0-7,5КВ (с рамкой 160*160мм) | - шт. | - 6 |
| - 21 | - Вольтметр щитовой Ц42702 35000/100 | - шт. | - 8 |
| - 22 | - Киловольтметр Ц42702 КВ 125 110000/100 1,5 В | - шт. | - 8 |
| - 23 | - Мегаомметр ЭС0202/1Г с поверкой | - шт. | - 2 |
| - 24 | - Мегаомметр ЭС0210/2Г с поверкой | - шт. | - 1 |
| - 25 | - Мегаомметр цифровой Е6-31 с поверкой | - шт. | - 1 |
| - 26 | - Мегаомметр ЭС0202/2Г с поверкой | - шт. | - 5 |
| - 27 | - Метеоскоп ИВТМ-7М-6-Д | - шт. | - 1 |
| - 28 | - Мультиметр MY-68 | - шт. | - 6 |
| - 29 | - Мультиметр MY62 | - шт. | - 3 |
| - 30 | - Мультиметр МY-65 | - шт. | - 2 |
| - 31 | - Мультиметр АРРА 103N | - шт. | - 1 |
| - 32 | - Мультиметр МY-64 | - шт. | - 1 |
| - 33 | - Портативный RLC- метр с авто выбором диапазонов MS5308 | - шт. | - 1 |
| - 34 | - Прибор сигнализации замыканий на землю линии 0,4-35 кВ Квант | - шт. | - 1 |
| - 35 | - Устройство испытательное с аксессуарами РЕТОМ-21 | - комп. | - 3 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Станция Хабаровск-2 ДВЖД, код – 970001; Код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847 Адрес склада: 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13 |  |  |

Спецификация №5 – филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Амперметр Э 42702 1000/5 А | - шт. | - 4 |
| - 2 | - Амперметр ЩП-120-100/5-220 ВУ-RS-K-0.5 | - шт. | - 4 |
| - 3 | - Амперметр ЩП120- П300А/5А-0,4-220ВУ-RS-К-0,5, УХЛ3,1 | - шт. | - 2 |
| - 4 | - Амперметр Э42702 А 600/5 50 1,5 В | - шт. | - 3 |
| - 5 | - Амперметр Э42702 А 300/5 50 1,5 В | - шт. | - 7 |
| - 6 | - Амперметр Э42702 А 50/5 50 1,5 В | - шт. | - 3 |
| - 7 | - Амперметр Э42702 200/5 (с рамкой 160*160мм) | - шт. | - 8 |
| - 8 | - Амперметр Э42702 А 100/5 А | - шт. | - 4 |
| - 9 | - Амперметр Э42702 А 150/5 А | - шт. | - 7 |
| - 10 | - Амперметр Э42702 75/5 А | - шт. | - 3 |
| - 11 | - Аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле АТВ-21 | - шт. | - 1 |
| - 12 | - Аппарат испытания масла автоматический АИМ-90А с поверкой | - шт. | - 1 |
| - 13 | - Вольтметр Ц42702 В 0-500 1,5 В | - шт. | - 2 |
| - 14 | - Вольтметр Ц42702 35000/100 | - шт. | - 2 |
| - 15 | - Вольтметр Ц42702 10000/100 | - шт. | - 2 |
| - 16 | - Вольтметр Ц42702 6000/100 | - шт. | - 7 |
| - 17 | - Дальномер Даль-2 | - шт. | - 7 |
| - 18 | - Измеритель параметров силовых трансформаторов К540-3 с поверкой | - шт. | - 3 |
| - 19 | - Комплекс программно-технический измерительный для релейной защиты и автоматики РЕТОМ-61 с поверкой (Комплектация согласно – П.9 Приложения №1.2) | - комп. | - 1 |
| - 20 | - Измеритель параметров электроизоляции MIC-2505 с поверкой | - шт. | - 2 |
| - 21 | - Мегаомметр Е6-24 с поверкой | - шт. | - 5 |
| - 22 | - Термогигрометр TESTO 608-H1 с поверкой | - шт. | - 1 |
| - 23 | - Установка измерения диэлектрических потерь жидких диэлектриков ТАНГЕНС 3м-3-МОЛНИЯ с поверкой | - шт. | - 1 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Ст. Биробиджан-1 ДВЖД, код ж. д.-962804, код предприятия-9532, ОКПО-00106477 Адрес склада: 679016, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6 |  |  |

Спецификация №6 – филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Амперметр PA194I-2Х1T 200/5 | - шт. | - 6 |
| 2 | - Вольтамперфазометр ПАРМА ВАФ-А(С)-1 (с 1 клещами) с поверкой | - шт. | - 1 |
| 3 | - Измеритель параметров изоляции Парма Тензор-2 | - шт. | - 1 |
| 4 | - Мегаомметр Е6-24 с поверкой | - шт. | - 1 |
| 5 | - Мультиметр МY-64 | - шт. | - 1 |
| 6 | - Цифровой указатель положения РПН (логометр) УП-22-Б-Бл-3 (RS485; блокировки) (Технические характеристики согласно – П.10 Приложения №1.2) | - шт. | - 6 |
| 7 | - Энергомонитор (в комплекте с УЗП, БПУ, щупами, клещами) 3.3Т1-С (Комплектация согласно – П.11 Приложения №1.2) | - шт. | - 1 |
|  | Отгрузочные реквизиты для повагонных отправок, контейнеров, платформ г. Алдан: Станция Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД код 914001 Получатель: ООО «Ассоциация строителей АЯМ» код 1120, ОКПО 23309160 (для филиала АО «ДРСК» - «ЮЯЭС») Адрес склада (для транспортных компаний): Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина 60а (для филиала АО «ДРСК» - «ЮЯЭС») |  |  |

- Условия поставки:

  - Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

  - Срок поставки продукции на склад Грузополучателя: до 01.06.2019г.

  - Условия оплаты указаны в проекте договора. Допускаются иные предложения по условиям оплаты продукции, не ухудшающие установленные заказчиком.

3. Критерии отбора к продукции:

3.1. Продукция должна быть новой 2018-2019гг. выпуска,  ранее не используемой и иметь дату первичной поверки не ранее 31 декабря 2018г.

3.3. Продукция должна иметь действующее свидетельство об утверждении типа средства измерения и методику поверки.

3.4. Участник должен принять во внимание, что ссылка на артикул (марку) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквивалент требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, который должен соответствовать техническим требованиям предъявляемым Заказчиком. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалентов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.5. Эквивалентная продукция (прибор)  - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам заявленной в конкурсной документации продукции, в том числе по гарантийным срокам.

3.6. Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться на срок указанный заводом изготовителем, но не менее 12-ти месяцев.

4. Критерии отбора к Участнику:

4.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя (ей) предлагаемой продукции.