ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Строительство гаража на базе СП СЭС, с разработкой ПСД

1. Основание:

1.1 Инвестиционная программа филиала АО «ДРСК» - «Амурские ЭС» на 2018-2023 г.

2.Объем работ:

2.1 Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации в течение 2 (двух) месяцев с момента заключения договора.

  - Строительно-монтажные работы выполнить до 31 декабря 2019 года.

3. Основные нормативно-технические документы (НТД) определяющие требования к проектной документации:

3.1 Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию (Утв. Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008). (с изменениями на 23.01.2016 года)

3.2. ГОСТ Р 21.1101-2013 основные требования к проектной и рабочей документации.

3.3. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г (с изменениями на 03.07.2016 № 301-ФЗ).

3.4. Градостроительный кодекс Российской Федерации (введен Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ), с изменениями на 03.07.2016 № 372-ФЗ.

3.5. СП 56.13330.2011 «Производственные здания и сооружения».

3.6. СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания».

3.7. СП 49.13330.2010. «Безопасность труда в строительстве».

3.8. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

3.9. СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

3.10. СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

3.11. «Уточнение карт климатического районирования территории Амурской области по ветровому давлению, толщине стенки гололеда, среднегодовой продолжительности гроз», выполненное в 2008 г. ГУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова» Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

3.12.	Земельный кодекс Российской Федерации.

3.13.	СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1033/пр).

3.14.	Другая действующая на момент разработки проектной документации нормативно-техническая документация, действующие законодательные документы РФ и нормативные акты к ним.

4. Основные характеристики объекта:

Здание прямоугольное в плане с размерами в осях: 24х12 м, одноэтажное, без подвала, высотой 6 м.

Предназначено для размещения автомобильной спецтехники в количестве 6 единиц (бульдозер SHANTUI SD 23-5874, вездеход МТЛБ, ЭО 2621, КАМАЗ 65117-62, МКМ-200 КАМАЗ 43502, Четра ТМ-140).

5.1. Конструктивные решения по зданию:

5.1.1 Фундаменты – железобетонные, тип и конструкцию определить проектом исходя из нагрузки и несущей способности грунтов.

5.1.2 Стены наружные – сэндвич-панели с негорючим утеплителем, несущую и теплоизоляционную способность определить проектом. Предусмотреть устройство антисейсмических поясов, диафрагм жесткости.

5.1.3 Кровля – четырехскатная из кровельных сэндвич панелей по металлическому каркасу с устройством ограждения и организованного водостока. Слив дождевых и талых вод в водосточные трубы организованного водостока предусмотреть в лотки и колодец ливневой канализации;

5.1.4 Для механизации подъема и транспорта груза в процессе работы – предусмотреть подвесные рельсовые пути с тельфером грузоподъемностью 2 т.

5.1.5 Полы – определить проектом, с учетом назначения помещений.

5.1.6 Двери – металлические утепленные.

5.1.7 Ворота – автоматические, промышленные из стальных сэндвич-панелей толщиной 45 мм с защитой от защемления пальцев и усилением под петли. Количество и размеры ворот определить в соответствии с габаритами автотранспортной техники и согласовать с Заказчиком. Предусмотреть механизм открывания в ручном режиме, при отсутствии электроэнергии; устройство защиты от падения полотна при поломке пружины и обрыве троса.

5.1.8. Въезд в гаражные боксы - предусмотреть  бетонное покрытие.

5.1.9  Отмостка – бетонная шириной 1000мм толщиной 100мм.

5.1.10 Внутренняя отделка – цветовое решение внутренней поверхности «Сэндвич» - панелей, профлиста согласовать с «Заказчиком», столярные изделия, поверхности металлических конструкций несущего каркаса, отопления, вентиляции окрасить эмалью светлых тонов, полы и стены смотровой ямы гаражного бокса облицевать керамической плиткой.

5.1.11 Наружная отделка – цветовое решение наружной поверхности «Сэндвич» - панелей согласовать с «Заказчиком».

5.1.12 Наружные пожарные лестницы – выполнить в соответствии с п. 2.3 Норм пожарной безопасности 245-2001 "Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш».

5.2 Электротехническая часть:

5.2.1 Электроснабжение

по III категории. Подключение от ближайшего распределительного устройства ВЛ-0,4 кВ, расположенного в ТП 10/0,4 кВ № 32 сетевой организации АО «ДРСК».

Предусмотреть проектом: освещение гаражного бокса, электротельфер мощностью 1 кВт. Электроснабжение смотровой ямы выполнить напряжением 12 В с помощью понижающего трансформатора 220/12В.

5.3 Прочие специальные работы:

5.3.1. Отопление - предусмотреть от существующих сетей отопления. Рассмотреть возможность электрического отопления (конвекторного).

5.3.2. Водоснабжение - предусмотреть от существующих сетей водоснабжения на территории базы СП СЭС (скважина).

Предусмотреть устройство противопожарного водопровода в соответствии с СП 10.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности.

5.3.3.Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим побуждением.

5.3.4.  Водоотведение – предусмотреть устройство септика.

5.3.5. Ливневая канализация - предусмотреть устройство ливневой канализации.

5.3.6 Охранно – пожарная сигнализация (ОПС) выполнить отдельным разделом:

Мероприятия по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре предусмотреть в соответствии с СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (с Изменением № 1), СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Требования пожарной безопасности.

Ориентировочные требования к автоматической пожарной сигнализации:

- выход на пульт круглосуточного поста охраны СП СЭС (КПП).

- оборудование системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

- круглосуточная работа;

- гарантированное электроснабжение системы из расчета 24 часа в дежурном режиме плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.

5.3.7 Смотровая яма -  размерами в плане 6 х 1,2, высота 1,5м. Стены и пол облицевать керамической плиткой, предусмотреть освещение в соответствии с требованиями техники безопасности и санитарных норм и правил.

6. Вид строительства и этапы разработки рабочей документации:

6.1. Вид строительства – новое строительство.

6.2 Месторасположение объекта строительства:

Адрес объекта: Амурская область, г. Зея, пер. Лаврушенский, 3 земельный участок № 28:03:020023:0019.

7. Требования к подрядной организации:

7.1. В связи с вступлением в силу с 01.07.2017 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организа

ции (СРО), осуществляющих деятельность в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования, зарегистрированной в установленном порядке зарегистрированной в установленном порядке в любом субъекте РФ (с учетом исключений, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Членство в СРО не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юрлицам с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.1. ст. 47 и ч. 4.1 ст. 48 ГрК РФ;

- Уровень ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда должен быть не менее стоимости работ по договору.

- Уровень ответственности Участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, должен быть не менее стоимости работ по договору.

7.2. В соответствии с 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации (СРО), осуществляющих строительство зарегистрированной в установленном по месту (в том же субъекте РФ) регистрации Участника (с учетом исключений, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Членство в СРО не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юрлицам с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.1. ст. 47 и ч. 4.1 ст. 48 ГрК РФ;

– Уровень ответственности Участника по компенсационному фонду возмещение вреда должен быть не менее стоимости оферты Участника.

– Уровень ответственности Участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, должен быть не менее стоимости оферты Участника.

7.3. В составе заявки Участник должен предоставить копии действующей выписки из реестра членов СРО (по п.6.1, 6.2) по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58 (содержащую сведения об уровне ответственности участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору). Дата выписки должны быть не ранее чем за один месяц до даты окончания подачи заявки Участника.

8. Требования к выполнению сметных расчетов.

8.1. Сметная документация должна соответствовать требованиям методических указаний по определению стоимости строительства, решение по которым принято Советом директоров АО «ДРСК» (Методические указания по определению сметной стоимости (Приложение 3):

8.1.1. «Порядок определения стоимости проектных работ», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 23.04.2014 (протокол № 6) и приказ 
АО «ДРСК» о принятии в работу от 30.04.2014 № 134;

8.1.2. «Порядок определения стоимости инженерных изысканий», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 23.04.2014 (протокол № 6) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 30.04.2014 № 134;

8.1.3. «Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 08.07.2014 (протокол № 11) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 15.07.2014 № 213;8.1.3. Другая действующая на момент строительства нормативно-техническая документация; действующие законодательные документы РФ и нормативные акты к ним.

Поставляемая Подрядчиком продукция должная соответствовать разработанной проектной и рабочей документации, включая указания производителя продукции. Тип и состав оборудования и материалов, закупаемого Подрядчиком, может быть изменен только в случае предварительного согласования с Заказчиком.

8.2. Требования к стандартизации продукции.

Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующих на территории Российской федерации стандартов, ГОСТов и ТУ.

Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (действующие издания) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ, в т.ч.:

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

8.3. Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль.

Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций.

9.Требования к выполнению строительно-монтажных работ

  - Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ:

- назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте реконструкции за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

  - Работы выполнить в соответствии с разработанной и утвержденной рабочей документацией, требованиями государственных надзорных органов, технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции, строительными нормами и правилами, а также другими действующими правилами и инструкциями:

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- МДС 81-35.2004 «Методика определения сметной стоимости строительства на территории Российской Федерации»;

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка законченных строительством объектов. Основные положения»;

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

- СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве»;

- РД–11-02-2006 «Требования к исполнительной документации»;

- РД–11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала работ»;

- И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;

- Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы в области строительства, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации и (наименования города, региона).

9.3. Подрядчик ведет исполнительную документацию, где отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика, которая предоставляется Заказчику.

10. Срок выполнения работ:

Начало работ - с момента заключения договора.

Окончание работ – 31 декабря 2019 года.

11. Правила контроля и приемки выполненных работ:

11.1. Приёмка проектной и рабочей документации осуществляется с оформлением и передачей Заказчику Актов выполненных работ на проектные работы.

11.1.1 Подрядчик в день завершения работ, указанный в календарном плане, направляет в филиал АО «ДРСК» - «Амурские электрические сети» (г. Благовещенск) Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением 3 (трех) экземпляров ПСД в бумажном виде и 1 (одного) экземпляра в электронном виде (на CD), (один) экземпляр в электронном виде (на CD) в АО «ДРСК» (г. Благовещенск).

11.1.2 Использование форматов при передаче документации в электронном виде:

| Вид документа | Используемое приложение | Формат |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть, описания | MS Word и Adobe Acrobat | .doc .pdf |
| Таблицы | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Базы данных | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Планы, графики | MS Project и MS Excel | .mpp .xls |
| Чертежи | AutoCAD и Adobe Acrobat | .dwg .pdf |
| Графический материал | MS Photo Editor и Adobe Acrobat | .jpg .pdf |
| Электронный архив | WinRar | .rar * |
| Сметная документация | MS Excel и в формате программы Win Rik, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. | .xls .gsf |

*- материалы каждого тома проекта компоновать в одном файле

11.1.3.	Разработанная рабочая документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.

11.2. Контроль выполнения строительно-монтажных работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК» «Амурские электрические сети».  Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств.

11.3 	Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.

11.4. Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок с 25 числа до окончания отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

К актам выполненных работ подрядной организацией прилагается комплект исполнительно-технической документации на предъявленные к приемке работы (акты на скрытые работы, исполнительные схемы, паспорта на оборудование и конструкции, сертификаты соответствия на материалы и т.п.) и фотоотчёт, подтверждающий фактическое исполнение по представленным для приемки актам выполненных работ (форма КС-2).

Оплата за выполненные работы осуществляется в течение 30 банковских дней после подписания актов выполненных работ форма (КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), актов на скрытые работы, исполнительной документации и предъявления счетов-фактур.

Приемка ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ.

11.5 Приемка законченного строительством объекта осуществляется назначаемой Заказчиком приемочной комиссией в течение 10 дней с момента письменного уведомления Подрядчика о готовности объекта и оформляется «Актом приемки законченного строительством объекта» (КС-14, КС-11).

Подрядчик при предъявлении законченного строительством объекта приемочной комиссии предоставляет оформленный надлежащим образом полный пакет исполнительно-технической документации в составе:

- комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренный договором подряда, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, и подписями (заверенными печатью Подрядной организации), сделанными лицами, ответственными за производство работ;

- технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество оборудования, материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ;

- акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных и комплексных испытаниях смонтированного оборудования;

- общий журнал работ, исполнительные съемки, другая документация, предусмотренная нормативными документами;

Обязательства подрядной организацией считаются выполненными после предоставления Заказчику полного пакета исполнительно-технической документации, предусмотренной действующими нормами.

- Гарантии подрядной организации:

12.1 Гарантии качества на все конструктивные элементы и работы, предусмотренные в Техническом задании и выполняемые Подрядчиком на объекте, в том числе на используемые строительные конструкции, материалы и оборудование должны составлять не менее 60 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по настоящему договору в полном объеме.

12.2.	Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных самостоятельно либо Заказчиком при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации результата выполненных работ.

12.3.	Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться Заказчиком вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик.

- Другие требования:

13.1 Подрядчик обеспечивает строгое соблюдение требований, содержащихся в проектно-сметной документации на строительство объекта и Техническом задании к Договору, в СНиП, СП, СанПин, технических регламентах и иных документах, регламентирующих строительную деятельность.

При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик обеспечивает:

- Производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, согласованными с Заказчиком проектом производства работ и календарным (сетевым) графиком строительства, строительными нормами и правилами;

- Качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими строительными нормами и техническими условиями;

- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

- Соблюдение при строительстве объекта необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

13.2. Для выполнения обязательств по договору Подрядчик имеет право самостоятельно организовывать выполнение Работ.

Необходимо согласовать с Заказчиком субподрядчика, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком;

Письменно предоставить перечень субподрядных организаций с указанием полных юридических и фактических адресов, привлекаемых на выполнение работ.

Подрядчик обязан:

- при необходимости по предварительному письменному согласованию с Заказчиком заключать договоры субподряда в совокупности не более чем на 50 % от Цены Договора;

- при заключении договоров субподряда согласовать с Заказчиком субподрядчика, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком;

- при подаче заявки письменно предоставить письмо о согласии и перечень

субподрядных организаций (с указанием полных юридических и фактических адресов), привлекаемых на выполнение работ.

  - При согласовании привлечения Субподрядчика Подрядчик представляет Заказчику:

– проект договора с Субподрядчиком;

– сведения об объемах выполнения работ Субподрядчиком;

– копии документов, подтверждающих наличие у Субподрядчика и его персонала допусков, разрешений и лицензий, необходимых для выполнения Работ;

13.4. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этой полной ответственности перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков, как и за свои собственные действия по исполнению договора подряда несет Подрядчик.

13.5. Подрядчик не менее чем за 15 календарных дней до начала строительно-монтажных работ разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ и календарный (сетевой) график строительства объекта.

13.6. Создание геодезической разбивочной основы для строительства поручается Подрядчику, который не менее, чем за 15 календарных дней до начала выполнения строительных работ, передает Заказчику по акту техническую документацию на геодезическую разбивочную основу и на закрепленные на территории знаки этой основы с освидетельствованием их в натуре. Состав и объем геодезической основы должны соответствовать требованиям нормативных документов по строительству.

13.7. Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) входит в обязанности Подрядчика.

13.8.  Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика:

- журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика;

- журнал учета выполненных работ (форма КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.

Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда.

13.9. В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены Подрядчик обеспечивает соблюдение требований СНиП 1.02.01-85, СНиП 3.01.01.-85, ГОСТ 17.1.1.01-77, ГОСТ 17.2.1.04-77 по охране окружающей среды.

13.10. Другие требования, указанные в Закупочной документации.

| Приложение: | - Схема расположения объекта на 1 л.; |
| --- | --- |
|  | - Схема тепло-водоснабжения на 1 л.; |
|  | - Методические указания по определению сметной стоимости; |
|  | - Сметные расчеты на 16 л. |