Приложение № 1.2 – Комплектация и технические характеристики.

П. 1. Измеритель акустический многофункциональный Экофизика -110А-HF комплектация:

Технические характеристики.

П.2 Измеритель параметров заземляющих устройств MRU 200 комплектация:

П.3 Комплект оборудования для поверки измерительных ТН 6-35кВ (0,2S) комплектация:

П.4 Комплект оборудования для поверки ТТ до 5000А комплектация:

П.5 Осциллограф цифровой TDS3014C комплектация:

П.6 Разрядно-диагностическое устройство BCT-220/60 kit с датчиками поэлементного контроля VCM-1 комплектация:

| Наименование | Количество (в комплекте) |
| --- | --- |
| Основной блок ВСТ-220/60 kit | 1 шт. |
| Кабель питания | 1 шт. |
| Силовой кабель ВСТ (длина каждого 4 м) | 2 шт. |
| Кабель для передачи данных и выгрузки отчетов на ПК | 1 шт. |
| USB диск | 1 шт. |
| Индивидуальная упаковка | 1 шт. |
| Руководство пользователя | 1 шт. |
| Паспорт на изделие | 1 шт. |
| Диск с ПО Battery Wizard | 1 шт. |
| Методика поверки | 1 шт. |
| Свидетельство о поверки (не ранее IV квартала 2018 г.) | 1 шт. |
| Датчики поэлементного контроля VCM-1, в отдельном кейсе | 30+2 шт. |
| Токоизмерительные клещи СС200А | 1 шт. |

П.7 Трассопоисковый комплект КП-500К комплектация:

П.8 Универсальный прибор контроля выключателей ПКВ/М7 комплектация:

П.9 Комплекс программно-технический измерительный для релейной защиты и автоматики РЕТОМ-61 комплектация:

- испытательный прибор РЕТОМ-61;

- аксессуары: сумка для транспортирования прибора, сумка для принадлежностей, комплект кабелей для подключения;

- стандартное программное обеспечение;

- комплект документации.

дополнительно включить в поставку:

- дополнительный комплект аксессуаров ДКА-61;

- специальное программное обеспечение в составе

программа проверки панелей типа ЭПЗ 1636-67 всех исполнений;

программа проверки МП терминала Сириус-2-МЛ;

программа проверки МП терминала Сириус-2-Л(21-Л);

программа проверки МП терминала Сириус-2-С(21-С);

программа проверки приборов-определителей места повреждения;

программа проверки устройств АЧР и ЧАПВ;

программа проверки дифференциальных реле серии ДЗТ;

программа проверки реле направления мощности РБМ, РМ;

программа проверки дифференциальных реле серии РНТ;

- управляющее устройство типа ноутбук в количестве 1шт. с параметрами:

процессор не менее Core i5, оперативная память не менее 8Gb, SSD не менее 256Gb, привод DVD  с возможностью записи, размер экрана не менее 15'', установлена ОС Windows 7,8(10) Prof, зарядка для ноутбука, беспроводная мышь, сумка для ноутбука толщиной не менее 10см.

П.10 Цифровой указатель положения  РПН (логометр) УП-22-Б-Бл-3 (RS485; блокировки)

| № п/п | Технические характеристики | Технические параметры |
| --- | --- | --- |
|  | Потребляемая мощность | 4 Вт |
|  | Яркость свечения индикатора | 10000 мкд |
|  | Максимальный ток управления реле | 120 mA |
|  | Максимальное допустимое напряжение на клеммах управления реле | 400 В |
|  | Температурный диапазон | 0 - +70 °С |

Опросной лист:

|  | Тип привода (указать) | MZ-4 |
| --- | --- | --- |
|  | Количество положений привода (указать) | 19 |
|  | Угол между ступенями для приводов с сельсин-датчиком или величину сопротивления датчика для приводов с резистивным датчиком (указать) | Нет данных |
|  | Предполагаемый протокол (А/Б/В) сбора информации с УП А) MODBUS-ASCII версия А (стандартный) Б) MODBUS-RTU версия А (стандартный) | Б |
|  | Желательная скорость сбора информации с УП по протоколу MODBUS | 100Кбит |
|  | Наличие аналогового выхода: А) 0-5 мА или 0-20 мА или 4-20 мА (указать) Б) Аналоговый выход не требуется | Б |
|  | Наличие функции блокировки работы привода (да/нет) | да |
|  | Наличие релейного выхода (срабатывание реле во время переключения привода) (да/нет) | нет |
|  | Наличие BCD-входа (только для УП 25) (да/нет) | нет |
|  | Величина сопротивления проводов от привода к щиту или длину и тип кабеля (необходимо для полной настройки приборов при изготовлении) (указать) | 30 м |
|  | Тип корпуса: (выбрать один из пунктов или указать желаемые размеры) | Б |
|  | А) настенный, внешние габариты 120*120*70мм |  |
|  | Б) щитовой, внешние габариты 144*144*84мм, размер вырубного отверстия 138*138мм |  |
|  | В) щитовой, внешние габариты 120*120*96мм, размер вырубного отверстия 110*110мм |  |
|  | Г) щитовой, внешние габариты 96*96*114мм, размер вырубного отверстия 91*91мм |  |
|  | Промежуточная рамка для установки корпуса типа Г в вырубное отверстие 110*110мм, (да/нет) | нет |
|  | Промежуточная рамка для установки корпуса типа В в вырубное отверстие 138*138мм, (да/нет) | нет |
|  | Цвет свечения индикаторов (З-зеленый, Ж-желтый, К-красный) | З |
|  | Напряжение питания УП: А) ~ 220 В, Б) = 110 , = 220 В, ~ 220В (только для корпусов Б, В, Г) | ~ 220В |
|  | Дополнительная комплектация датчиком указателя положения привода РПН (да/нет), тип датчика и количество: |  |
|  | - сельсин датчик БД-1404 | нет |
|  | - резистивный датчик ДП1 (устанавливается взамен сельсин-датчика) | нет |
|  | - резистивный датчик ДП2 (устанавливается взамен сельсин-датчика) | нет |
|  | - цифровой датчик ДП3 (устанавливается взамен сельсин-датчика) | нет |
|  | - цифровой датчик ДП4 (только для приводов МЗ-2, МЗ-4) | нет |
|  | - BCD-датчик ДП5 | нет |

П. 11 Энергомонитор (в комплекте с УЗП, БПУ, щупами, клещами) 3.3Т1-С комплектация: