## TDSheet
Приложение №1.1 к ТЗ - Расчет стоимости поставляемых материалов
|  |  |  | Плановая цена за единицу |  | Плановая общая стоимость позиции |  | Производитель, страна приосхождения | Цена за единицу продукции Участника |  | Общая стоимость позиции Участника |  | Материалы и оборудование под программы энергоремонтного производства (1.2) |  |  | Материалы и оборудование под программы ТПиР (2.2.2.) |  |  | Материалы и оборудование на эксплуатационные расходы (4.2.)
№ п/п | Номенклатура, Артикул | Ед. изм. | Общее кол-во | руб. без НДС | руб. с НДС | руб. без НДС | руб. с НДС |  | руб. без НДС и тр. расходами | руб. с НДС и тр. расходами | руб. без НДС и тр. расходами | руб. с НДС и тр. расходами | Количество | Общая стоимость руб. без НДС и тр. расходами | Общая стоимость руб. с НДС и тр. расходами | Количество | Общая стоимость руб. без НДС и тр. расходами | Общая стоимость руб. с НДС и тр. расходами | Количество | Общая стоимость руб. без НДС и тр. расходами | Общая стоимость руб. с НДС и тр. расходами
1.1. филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»
1 | Амперметр ЩП120П-50/5А-220ВУ-1RS-К-0,5 | шт. | 5 | 11071.08 | 13285.296 | 55355.4 | 66426.48 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 5 | 0 | 0
2 | Амперметр Э42702 А 50/5 50 1,5 В | шт. | 4 | 3161.54 | 3793.848 | 12646.16 | 15175.392 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | 0 | 0
3 | Вольметр Е311-3а (120*120) 250В | шт. | 2 | 6677.97 | 8013.564 | 13355.94 | 16027.128 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
4 | Вольтамперфазометр AnComВАФ (в комплекте с чемоданом 270х246х174 мм для транспортировки прибора и принадлежностей) | шт. | 5 | 68365.08 | 82038.096 | 341825.4 | 410190.48 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | 0
5 | Вольтамперфазометр ВФМ-3 с поверкой | шт. | 1 | 63871.19 | 76645.428 | 63871.19 | 76645.428 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
6 | Вольтметр Е311-3а (96*96) 250В | шт. | 2 | 5936.44 | 7123.728 | 11872.88 | 14247.456 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
7 | Вольтметр ЩП120П-10000/100В-220ВУ-1RS-К-0,5 | шт. | 4 | 11049.85 | 13259.82 | 44199.4 | 53039.28 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | 0 | 0
8 | Вольтметр Ц42702 600В | шт. | 2 | 1932.27 | 2318.724 | 3864.54 | 4637.448 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
9 | Вольтметр М4264 М 250В | шт. | 5 | 1819 | 2182.8 | 9095 | 10914 |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
10 | Измеритель акустический многофункциональный, Экофизика -110А-HF (Комплектация согласно – П.1 Приложения №1.2) | шт. | 1 | 422402.54 | 506883.048 | 422402.54 | 506883.048 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
11 | Измеритель высоты кабельных линий AR600E | шт. | 3 | 21114.4 | 25337.28 | 63343.2 | 76011.84 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 0 | 0
12 | Измеритель параметров заземляющих устройств MRU 200 с поверкой (Комплектация согласно – П.2 Приложения №1.2) | шт. | 1 | 242372.88 | 290847.456 | 242372.88 | 290847.456 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
13 | Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М с поверкой | шт. | 1 | 39574.36 | 47489.232 | 39574.36 | 47489.232 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
14 | Киловольтметр Ц42702 кВ 12,5 10000/100 1,5 В | шт. | 2 | 1712 | 2054.4 | 3424 | 4108.8 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
15 | Киловольтметр Ц42702 0-12,5кВ | шт. | 2 | 2407.28 | 2888.736 | 4814.56 | 5777.472 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
16 | Комплект оборудования для поверки измерительных ТН 6-35кВ (Комплектация согласно – П.3 Приложения №1.2) | шт. | 1 | 2063559.32 | 2476271.184 | 2063559.32 | 2476271.184 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
17 | Комплект оборудования для поверки ТТ до 5000А (Комплектация согласно – П.4 Приложения №1.2) | шт. | 1 | 1088983.05 | 1306779.66 | 1088983.05 | 1306779.66 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
18 | Магазин сопротивлений постоянного тока Р4834 с поверкой | шт. | 1 | 25097.36 | 30116.832 | 25097.36 | 30116.832 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
19 | Мегаомметр KEW 3124 | шт. | 1 | 240720.34 | 288864.408 | 240720.34 | 288864.408 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
20 | Мегаомметр Е6-24 с поверкой | шт. | 1 | 23901.36 | 28681.632 | 23901.36 | 28681.632 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
21 | Мегаомметр ЭС0202/2Г с поверкой | шт. | 1 | 16596.03 | 19915.236 | 16596.03 | 19915.236 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
22 | Микроомметр промышленный МИКО-1 с поверкой | шт. | 1 | 98139.19 | 117767.028 | 98139.19 | 117767.028 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
23 | Миллиомметр цифровой ПТФ-1 с поверкой | шт. | 1 | 82491.91 | 98990.292 | 82491.91 | 98990.292 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
24 | Мультиметр портативный М832 | шт. | 2 | 2527.23 | 3032.676 | 5054.46 | 6065.352 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
25 | Мультиметр цифровой MY-63 | шт. | 4 | 2745.34 | 3294.408 | 10981.36 | 13177.632 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | 0 | 0
26 | Мультиметр цифровой МY-64 | шт. | 1 | 2999.58 | 3599.496 | 2999.58 | 3599.496 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
27 | Осцилограф АКИП-4128/1 с поверкой | шт. | 1 | 134863.36 | 161836.032 | 134863.36 | 161836.032 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
28 | Осциллограф цифровой TDS3014C с поверкой (Комплектация согласно – П.5 Приложения №1.2) | шт. | 1 | 719000 | 862800 | 719000 | 862800 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
29 | Прибор для измерения скоростных и временных характеристик масляных выклдючателей ТМВ-2 с поверкой | шт. | 1 | 177966.1 | 213559.32 | 177966.1 | 213559.32 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
30 | Прибор сигнализации зымыканий на землю линии 0,4-35 кВ Квант | шт. | 4 | 9743.57 | 11692.284 | 38974.28 | 46769.136 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | 0 | 0
31 | Сигнализатор скрытой проводки Е121 ДЯТЕЛ | шт. | 3 | 3025.71 | 3630.852 | 9077.13 | 10892.556 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 0 | 0
32 | Разрядно-диагностическое устройство BCT-220/60 kit с датчиками поэлементного контроля VCM-1W kit (Комплектация согласно – П.6 Приложения №1.2) | шт. | 1 | 659568.86 | 791482.632 | 659568.86 | 791482.632 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
33 | Система поиска повреждений оболочки методом биполярного падения напряжения + цифровой прибор для поиска замыканий на землю MFM 10 + ESG NT | компл. | 1 | 1271186.44 | 1525423.728 | 1271186.44 | 1525423.728 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
34 | Термогигрометр TESTO 608-H1 с поверкой | шт. | 1 | 6194.21 | 7433.052 | 6194.21 | 7433.052 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
35 | Трассопоисковый комплект КП-500К (Комплектация согласно – П.7 Приложения №1.2) | шт. | 1 | 411864.41 | 494237.292 | 411864.41 | 494237.292 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
36 | Универсальный прибор контроля выключателей ПКВ/М7 (с поверкой) (Комплектация согласно – П.8 Приложения №1.2) | шт. | 1 | 593305.08 | 711966.096 | 593305.08 | 711966.096 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
37 | Установка для испытания индивидуальных средств защит от поражения электротоком И-20М | шт. | 1 | 358474.58 | 430169.496 | 358474.58 | 430169.496 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
38 | Ячейка измерительная для Тангенс-3М, ЯПИ-3 | шт. | 1 | 11671.64 | 14005.968 | 11671.64 | 14005.968 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код – 954704, Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 Адрес склада: 675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179.
Итого по филиалу АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» , руб. | [5 empty] | 9382687.5 | 11259225 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2. филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»
1 | Амперметр ЭА2258М.10 0-300А 300/5 1,5 | шт. | 8 | 3623 | 4347.6 | 28984 | 34780.8 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2 | Амперметр ЭА2258М.10 0-1500А 1500/5 1,5 | шт. | 3 | 4166.47 | 4999.764 | 12499.41 | 14999.292 |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
3 | Амперметр ЭА2258М.10 0-150А 150/5 1,5 | шт. | 2 | 3623 | 4347.6 | 7246 | 8695.2 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
4 | Анализатор электрических цепей 1826 NA с поверкой | шт. | 1 | 18078.39 | 21694.068 | 18078.39 | 21694.068 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
5 | Искатель скрытой проводки ЛИС-100 с калибровкой | шт. | 3 | 8614.41 | 10337.292 | 25843.23 | 31011.876 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 0 | 0
6 | Мегаометр ЭС0202/1Г с поверкой | шт. | 1 | 15777.97 | 18933.564 | 15777.97 | 18933.564 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
7 | Мегаомметр Е6-24 с поверкой | шт. | 1 | 23901.36 | 28681.632 | 23901.36 | 28681.632 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
8 | Мультиметр APPA P3 | шт. | 4 | 5932.2 | 7118.64 | 23728.8 | 28474.56 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | 0 | 0
9 | Мультиметр MY-68 | шт. | 5 | 3001.69 | 3602.028 | 15008.45 | 18010.14 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 5 | 0 | 0
10 | Мультиметр MS-8217 | шт. | 1 | 3297.99 | 3957.588 | 3297.99 | 3957.588 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
11 | Прибор для изменения показателей качества эл.энергии Ресурс ПКЭ-1,7-ои-А (Доп. комплект поставки: кабели напряжения измерительные (комплект) КН-064 - 2 комп.; кабель RS-232 (нуль-модемный); GPS-приемник с внешней GPS-антеной; ПО "UF2 Plus", "Конфигуратор ПКЭ") (с поверкой) | шт. | 7 | 108817.41 | 130580.892 | 761721.87 | 914066.244 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 7 | 0 | 0
12 | Прибор для измерения показателей качества электроэнергии Ресурс UF2M-4T52-5-100-1000 (ПО "UF2 Plus", "OperaUF2 Plus", "SprintUF2 Plus", "Монитор") (с поверкой) | шт. | 1 | 332025.68 | 398430.816 | 332025.68 | 398430.816 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
13 | Сигнализатор скрытой проводки Е121 ДЯТЕЛ | шт. | 12 | 3025.71 | 3630.852 | 36308.52 | 43570.224 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 12 | 0 | 0
14 | Термогигрометр ИВА-6Н-КП-Д | шт. | 3 | 24718.81 | 29662.572 | 74156.43 | 88987.716 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Отгрузочные реквизиты: Ст. Уссурийск Дальневосточной ж. д., код 988306, код 2452, ОКПО 97053894 Адрес склада: 692524, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ровная 22А.
| Итого по филиалу АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» , руб. |  |  |  |  | 1378578.1 | 1654293.72 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3. филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»
1.3.1 СП «Северные электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре
1 | Устройство испытательное с аксессуарами РЕТОМ-21 с поверкой | комп. | 2 | 500000 | 600000 | 1000000 | 1200000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0
2 | Мегаомметр ЭС0210/1Г с поверкой | шт. | 1 | 16132.27 | 19358.724 | 16132.27 | 19358.724 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
3 | Мегаомметр ЭС0210/2Г с поверкой | шт. | 1 | 15494.98 | 18593.976 | 15494.98 | 18593.976 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Отгрузочные реквизиты: Станция Комсомольск-на-Амуре ДВЖД, код – 960103, код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847 Адрес склада: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А
Итого по филиалу АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре , руб. | [5 empty] | 1031627.25 | 1237952.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3.2 СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск
1 | Амперметр Э 42702 1000/5 А | шт. | 4 | 2266.95 | 2720.34 | 9067.8 | 10881.36 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | 0 | 0
2 | Амперметр Э42702 100/5 (с рамкой 160*160) | шт. | 4 | 2992.37 | 3590.844 | 11969.48 | 14363.376 |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
3 | Амперметр Э8030-М1 300/5 А 50Гц | шт. | 4 | 2782 | 3338.4 | 11128 | 13353.6 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | 0 | 0
4 | Амперметр ШП120-П-1500А/5А-4,0-220ВУ-RS-ж-0,5 | шт. | 2 | 11763.02 | 14115.624 | 23526.04 | 28231.248 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
5 | Амперметр Э8030-М1 100/5 А 50Гц | шт. | 4 | 1460.77 | 1752.924 | 5843.08 | 7011.696 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | 0 | 0
6 | Амперметр щитовой Э42702 2000/5 с рамкой (160*160мм) | шт. | 4 | 2140 | 2568 | 8560 | 10272 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | 0 | 0
7 | Амперметр щитовой Э42702 3000/5 с рамкой (160*160мм) | шт. | 4 | 2140 | 2568 | 8560 | 10272 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | 0 | 0
8 | Амперметр Э 42702 А 800/5 | шт. | 6 | 1756.61 | 2107.932 | 10539.66 | 12647.592 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 6 | 0 | 0
9 | Амперметр Э42702 300/5 (с рамкой 160*160мм) | шт. | 6 | 2140 | 2568 | 12840 | 15408 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 6 | 0 | 0
10 | Амперметр Э42702 600/5 (с рамкой 160*160мм) | шт. | 4 | 2140 | 2568 | 8560 | 10272 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | 0 | 0
11 | Амперметр Э42702 А 150/5А, Э42702 А 150/5А | шт. | 2 | 3301.9 | 3962.28 | 6603.8 | 7924.56 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
12 | Амперметр Э42702 А 200/5А, Э42702 А 200/5А | шт. | 4 | 2140 | 2568 | 8560 | 10272 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | 0 | 0
13 | Амперметр Э42702 А 75/5 | шт. | 4 | 1756.61 | 2107.932 | 7026.44 | 8431.728 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | 0 | 0
14 | Варметр щитовой Ц42303 110000/100 200/5 с двухсторонней шкалой (0 посередине) | шт. | 2 | 7729.09 | 9274.908 | 15458.18 | 18549.816 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
15 | Варметр щитовой Ц42303 35000/100 600/5 с двухсторонней шкалой(0 посередине) | шт. | 2 | 7729.09 | 9274.908 | 15458.18 | 18549.816 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
16 | Варметр щитовой Ц42303 6000/100 1000/5 с двухсторонней шкалой(0 посередине) | шт. | 2 | 7729.09 | 9274.908 | 15458.18 | 18549.816 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
17 | Варметр щитовой с сдвухсторонней шкалой (0 посередине) Ц42303 110000/100 600/5 | шт. | 2 | 7729.09 | 9274.908 | 15458.18 | 18549.816 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
18 | Вольтметр Ц42702 В 0-250 1,5 В | шт. | 6 | 3463.17 | 4155.804 | 20779.02 | 24934.824 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 6 | 0 | 0
19 | Вольтметр Ц42702 0-500В (с рамкой 160*160мм) | шт. | 6 | 2140 | 2568 | 12840 | 15408 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 6 | 0 | 0
20 | Вольтметр Ц42702 0-7,5КВ (с рамкой 160*160мм) | шт. | 6 | 1932.27 | 2318.724 | 11593.62 | 13912.344 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 6 | 0 | 0
21 | Вольтметр щитовой Ц42702 35000/100 | шт. | 8 | 1712 | 2054.4 | 13696 | 16435.2 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 8 | 0 | 0
22 | Киловольтметр Ц42702 КВ 125 110000/100 1,5 В | шт. | 8 | 1496.19 | 1795.428 | 11969.52 | 14363.424 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 8 | 0 | 0
23 | Мегаометр ЭС0202/1Г с поверкой | шт. | 2 | 15777.97 | 18933.564 | 31555.94 | 37867.128 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
24 | Мегаомметр ЭС0210/2Г с поверкой | шт. | 1 | 15494.98 | 18593.976 | 15494.98 | 18593.976 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
25 | Мегаомметр цифровой Е6-31 с поверкой | шт. | 1 | 18773.26 | 22527.912 | 18773.26 | 22527.912 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
26 | Мегаомметр ЭС0202/2Г с поверкой | шт. | 5 | 16596.03 | 19915.236 | 82980.15 | 99576.18 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 5 | 0 | 0
27 | Метеоскоп ИВТМ-7М-6-Д | шт. | 1 | 23744.48 | 28493.376 | 23744.48 | 28493.376 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
28 | Мультиметр MY-68 | шт. | 6 | 3001.7 | 3602.04 | 18010.2 | 21612.24 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 6 | 0 | 0
29 | Мультиметр MY62 | шт. | 3 | 3313.14 | 3975.768 | 9939.42 | 11927.304 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 0 | 0
30 | Мультиметр МY-65 | шт. | 2 | 3477.52 | 4173.024 | 6955.04 | 8346.048 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
31 | Мультиметр АРРА 103N | шт. | 1 | 12929.66 | 15515.592 | 12929.66 | 15515.592 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
32 | Мультиметр МY-64 | шт. | 1 | 2999.58 | 3599.496 | 2999.58 | 3599.496 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
33 | Портативный RLC- метр с автовыбором диапозонов MS5308 | шт. | 1 | 14979.66 | 17975.592 | 14979.66 | 17975.592 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
34 | Прибор сигнализации зымыканий на землю линии 0,4-35 кВ Квант | шт. | 1 | 9743.57 | 11692.284 | 9743.57 | 11692.284 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
35 | Устройство испытательное с аксессуарами РЕТОМ-21 | комп. | 3 | 500000 | 600000 | 1500000 | 1800000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 0
Отгрузочные реквизиты: Станция Хабаровск-2 ДВЖД, код – 970001; Код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847 Адрес склада: 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13
Итого по филиалу АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск , руб. | [5 empty] | 2013601.12 | 2416321.344 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.4. филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»
1 | Амперметр Э 42702 1000/5 А | шт. | 4 | 2266.95 | 2720.34 | 9067.8 | 10881.36 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | 0 | 0
2 | Амперметр ЩП-120-100/5-220 ВУ-RS-K-0.5 | шт. | 4 | 10230.2 | 12276.24 | 40920.8 | 49104.96 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | 0 | 0
3 | Амперметр ЩП120- П300А/5А-0,4-220ВУ-RS-К-0,5, УХЛ3,1 | шт. | 2 | 10230.21 | 12276.252 | 20460.42 | 24552.504 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
4 | Амперметр Э42702 А 600/5 50 1,5 В | шт. | 3 | 3161.54 | 3793.848 | 9484.62 | 11381.544 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 0 | 0
5 | Амперметр Э42702 А 300/5 50 1,5 В | шт. | 7 | 3161.54 | 3793.848 | 22130.78 | 26556.936 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 7 | 0 | 0
6 | Амперметр Э42702 А 50/5 50 1,5 В | шт. | 3 | 3161.54 | 3793.848 | 9484.62 | 11381.544 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 0 | 0
7 | Амперметр Э42702 200/5 (с рамкой 160*160мм) | шт. | 8 | 2140 | 2568 | 17120 | 20544 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 8 | 0 | 0
8 | Амперметр Э42702 А 100/5 А | шт. | 4 | 1756.61 | 2107.932 | 7026.44 | 8431.728 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | 0 | 0
9 | Амперметр Э42702 А 150/5 А | шт. | 7 | 3301.9 | 3962.28 | 23113.3 | 27735.96 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 7 | 0 | 0
10 | Амперметр Э42702 75/5 А | шт. | 3 | 1756.61 | 2107.932 | 5269.83 | 6323.796 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 0 | 0
11 | Аппарат автоматичесикй для определения температуры вспышки в закрытом тигле АТВ-21 | шт. | 1 | 419491.53 | 503389.836 | 419491.53 | 503389.836 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
12 | Аппарат испытания масла автоматический АИМ-90А с поверкой | шт. | 1 | 234682.2 | 281618.64 | 234682.2 | 281618.64 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
13 | Вольтметр Ц42702 В 0-500 1,5 В | шт. | 2 | 3463.17 | 4155.804 | 6926.34 | 8311.608 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
14 | Вольтметр Ц42702 35000/100 | шт. | 2 | 1712 | 2054.4 | 3424 | 4108.8 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
15 | Вольтметр Ц42702 10000/100 | шт. | 2 | 1496.19 | 1795.428 | 2992.38 | 3590.856 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
16 | Вольтметр Ц42702 6000/100 | шт. | 7 | 1712 | 2054.4 | 11984 | 14380.8 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 7 | 0 | 0
17 | Дальномер Даль-2 | шт. | 7 | 21026.41 | 25231.692 | 147184.87 | 176621.844 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 7 | 0 | 0
18 | Измеритель параметров силовых трансформаторов К540-3 с поверкой | шт. | 3 | 201305.08 | 241566.096 | 603915.24 | 724698.288 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 0
19 | Комплекс программно-технический измерительный для релейной защиты и автоматики РЕТОМ-61 с поверкой (Комплектация согласно - П.9 Приложения №1.2) | шт. | 1 | 1562376.95 | 1874852.34 | 1562376.95 | 1874852.34 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
20 | Измеритель параметров электроизоляции MIC-2505 с поверкой | шт. | 2 | 55084.75 | 66101.7 | 110169.5 | 132203.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0
21 | Мегаомметр Е6-24 с поверкой | шт. | 5 | 23901.36 | 28681.632 | 119506.8 | 143408.16 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | 0
22 | Термогигрометр TESTO 608-H1 с поверкой | шт. | 1 | 6194.21 | 7433.052 | 6194.21 | 7433.052 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
23 | Установка измерения диэлектрических потерь жидких диэлектриков ТАНГЕНС 3м-3-МОЛНИЯ с поверкой | шт. | 1 | 319829.45 | 383795.34 | 319829.45 | 383795.34 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
Отгрузочные реквизиты: Ст. Биробиджан-1 ДВЖД, код ж. д.-962804, код предприятия-9532, ОКПО-00106477 Адрес склада: 679016, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6
| Итого по филиалу АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» , руб. |  |  |  |  | 3712756.08 | 4455307.296 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1. филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»
1 | Амперметр PA194I-2Х1T 200/5 | шт. | 6 | 11371.02 | 13645.224 | 68226.12 | 81871.344 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 6 | 0 | 0
2 | Вольтамперфазометр ПАРМА ВАФ-А(С)-1 (с 1 клещами) с поверкой | шт. | 1 | 37288.14 | 44745.768 | 37288.14 | 44745.768 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
3 | Измеритель параметров изоляции Парма Тензор-2 | шт. | 1 | 466101.63 | 559321.956 | 466101.63 | 559321.956 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
4 | Мегаомметр Е6-24 с поверкой | шт. | 1 | 23901.36 | 28681.632 | 23901.36 | 28681.632 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
5 | Мультиметр МY-64 | шт. | 1 | 2999.58 | 3599.496 | 2999.58 | 3599.496 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
6 | Цифровой указатель положения РПН (логометр) УП-22-Б-Бл-3 (RS485; блокировки) (Технические характеристики согласно - П.10 Приложения №1.2) | шт. | 6 | 34638.99 | 41566.788 | 207833.94 | 249400.728 |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
7 | Энергомонитор (в комплекте с УЗП, БПУ, щупами, клещами) 3.3Т1-С (Комплектация согласно - П.11 Приложения №1.2) | шт. | 1 | 262711.77 | 315254.124 | 262711.77 | 315254.124 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
Отгрузочные реквизиты для повагонных отправок, контейнеров, платформ г. Алдан: Станция Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД код 914001 Получатель: ООО «Ас-социация строителей АЯМ» код 1120, ОКПО 23309160 (для филиала АО «ДРСК» - «ЮЯЭС») Адрес склада (для транспортных компаний): Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина 60а (для филиала АО «ДРСК» - «ЮЯЭС»)
| Итого по филиалу АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» , руб. |  |  |  |  | 1069062.54 | 1282875.048 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Итого по всем филиалам, руб. | [5 empty] | 18588312.59 | 22305975.108 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0