

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

Протокол № 14/МТПиР-Р

**заседания закупочной комиссии по открытому аукциону в электронной форме на право заключения договора поставки: *«Микропроцессорные устройства, шкафы релейной защиты и автоматики»,* лот 72, р.2.2.2. ГКПЗ 2019**

|  |  |
| --- | --- |
| **город Благовещенск** | **«24» января 2019 года** |

**КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 5** (пять) заявок.

| ***№******п/п*** | ***Наименование Участника, его адрес, ИНН и/или идентификационный номер*** | ***Дата и время регистрации заявки*** |
| --- | --- | --- |
|  | Регистрационный номер участника: №14/МТПиР/1 | 19.12.2018 14:47 |
|  | Регистрационный номер участника: №14/МТПиР/2 | 19.12.2018 18:08 |
|  | Регистрационный номер участника: №14/МТПиР/3 | 20.12.2018 05:55 |
|  | Регистрационный номер участника: №14/МТПиР/4 | 20.12.2018 08:43 |
|  | Регистрационный номер участника: №14/МТПиР/5 | 20.12.2018 08:59 |

**КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 2 (две)** заявки.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки заявок Участников.*
2. *Об отклонении заявки* *участника* *ООО «ИНБРЭС»*
3. *Об отклонении заявки участника АО "Чебоксарский электроаппаратный завод»*

*4. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке.*

***ВОПРОС 1 «О рассмотрении результатов оценки заявок Участников»***

**РЕШИЛИ:**

* 1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
	2. Принять к рассмотрению заявки следующих участников:

| №п/п | Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер | Дата и время внесения изменений в заявку | Цена заявки, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Регистрационный номер участника: №14/МТПиР/1 | 19.12.2018 14:47 | 5 643 813,35 |
|  | Регистрационный номер участника: №14/МТПиР/2 | 19.12.2018 18:08 | 5 672 174,22 |
|  | Регистрационный номер участника: №14/МТПиР/3 | 20.12.2018 05:55 | 5 672 174,22 |
|  | Регистрационный номер участника: №14/МТПиР/4 | 20.12.2018 08:43 | 5 386 031,14 |
|  | Регистрационный номер участника: №14/МТПиР/5 | 20.12.2018 08:59 | 5 672 174,22 |

***ВОПРОС №2. Об отклонении заявки Участника******ООО «ИНБРЭС»***

**РЕШИЛИ:**

1. Отклонить заявку Участника ***Общество с ограниченной ответственностью «ИНБРЭС»*** ИНН/КПП 2130023771/213001001 ОГРН 1072130011502 от дальнейшего рассмотрения на основании п.4.9.6 б) Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |
| --- |
| Основания для отклонения |
| В руководстве по эксплуатации «БРСH.656122.090 РЭ» отсутствует возможность функционирования устройства на проходных подстанциях в прямом и обратном направлениях, что не соответствует п.3.1 Карт заказа Приложения №1.3 к техническому заданию.После дополнительной экспертизы замечание не снято, так как участник предлагает двухстороннее ОМП Бреслер-0107.090.Д1. Согласно руководству по эксплуатации «БРСH.656122.090 РЭ» для реализации двухстороннего ОМП требуется установка двух устройств и контролируют они одну линию с разных сторон. В требованиях Заказчика указаны устройства, которое будут устанавливаться на подстанцию в единственном экземпляре, и будет контролировать две линии в разных направлениях. Так же Участником изначально было предложено устройство ОМП Бреслер-0107.090.О1, а в дополнительном предложении Участник предлагает замену ОМП Бреслер-0107.090.Д1, что противоречит п.4.10.2 документации о закупке. (Не допускаются ответы со стороны Участников, изменяющие суть заявки (предмет, объем, цена, номенклатура предлагаемой Участником продукции). |

***ВОПРОС №3. Об отклонении заявки Участника Акционерное общество «Чебоксарский электроаппаратный завод»***

**РЕШИЛИ:**

1. Отклонить заявку Участника ***Акционерное общество 'Чебоксарский электроаппаратный завод'*** ИНН/КПП 2128000600/213001001 ОГРН 1022101129896 от дальнейшего рассмотрения на основании п.4.9.6 б) Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |
| --- |
| Основания для отклонения |
| В руководстве по эксплуатации «БКЖИ.656316.004-45.01 РЭ БЭМП РУ-ОМП изм0 (ДС.0010096305.01)» отсутствует возможность функционирования устройства на проходных подстанциях в прямом и обратном направлениях, что не соответствует п.3.1 Карт заказа Приложения №1.3 к техническому заданию.*После дополнительной экспертизы замечание не снято*, так как Участник предложил произвести замену устройств ОМП в своём предложении, что противоречит п.4.10.2 документации о закупке. (Не допускаются ответы со стороны Участников, изменяющие суть заявки (предмет, объем, цена, номенклатура предлагаемой Участником продукции).  |

***ВОПРОС 4 «О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке»***

**РЕШИЛИ:**

1.Признать заявки: №14/МТПиР/2, №14/МТПиР/3, №14/МТПиР/5 соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению*.*

2. Заявки участников допускаются к участию в аукционе с учетом норм п.4.14 Документации о закупке, согласно которому, в случае если Участником представлена заявка, содержащая предложение о поставке товаров иностранного происхождения или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким Участником (в случае его победы в аукционе) заключается по цене, сниженной на 15% от предложенной им в ходе аукциона цены договора.

|  |  |
| --- | --- |
| **Секретарь Закупочной комиссии:** |  |
| ***Елисеева М.Г.***  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*Терёшкина Г.М.*

(4162) 397-260