

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

**ПРОТОКОЛ №69/МТПиР -Р**

**заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок по открытому запросу предложений на право заключения договора поставки:**

***«Трансформаторы масляные герметичные ТМГ 6-10 кВ***

 ***(Лот 81.1)***

|  |  |
| --- | --- |
| **г. Благовещенск** | **«24» января 2019г.** |

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: Открытый запрос предложений: на право заключения договора на поставку: ***«Трансформаторы масляные герметичные ТМГ 6-10 кВ (Лот 81 .1)***

 **ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки заявок Участников.*
2. *Об отклонении заявки* *участника* *ООО* "*Алттранс - Малый Бизнес"*
3. *Об отклонении заявки участника ООО " Группа компаний "ЭврикаМК"*
4. *Об отклонении заявки участника ООО "ЭНЕРГИЯ ВОСТОКА"*
5. *Об отклонении заявки участника ООО «РусСилТранс»*
6. *признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке.*
7. *О проведении переторжки*

**РЕШИЛИ:**

**По вопросу № 1**

* 1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
	2. Принять цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с заявками участников открытого запроса предложений.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№******п/п*** | ***Наименование Участника закупки***  | ***Цена заявки на участие в закупке, руб. без НДС*** | ***Дата и время внесения изменений в заявку*** |
|  | Общество с ограниченной ответственностью "Алттранс - Малый Бизнес" ИНН/КПП 2221236167/222101001 ОГРН 1172225037159 | 2 990 800,00 | 11.12.2018 10:58 |
|  | Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний "ЭврикаМК" ИНН/КПП 6453124446/645301001 ОГРН 1126453005601 | 2 978 333,33 | 14.12.2018 10:36 |
|  | Акционерное Общество "Торговый дом "Узэлектротехкомплект" ИНН/КПП 7701931307/770401001 ОГРН 1117746712753 | 3 029 921,83 | 17.12.2018 11:33 |
|  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕТРА Текнолоджиз" ИНН/КПП 5406697720/540601001 ОГРН 1125476008558 | 2 479 762,79 | 17.12.2018 12:54 |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «РусСилТранс» ИНН/КПП 6685138150/668501001 ОГРН 1176658078520 | 3 029 921,83 | 17.12.2018 13:30 |
|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГИЯ ВОСТОКА" ИНН/КПП 2543069898/254301001 ОГРН 1152543008320 | 3 029 921,82 | 18.12.2018 05:59 |
|  | Общество с ограниченной ответственностью "ГлавЭлектроСнаб" ИНН/КПП 5405444726/540501001 ОГРН 1115476141296 | 3 014 772,23 | 18.12.2018 07:35 |

**По вопросу № 2**

1. Отклонить заявку Участника ***ООО «Алттранс - Малый Бизнес»*** ИНН/КПП 2221236167/222101001 ОГРН 1172225037159 от дальнейшего рассмотрения на основании п.4.9.6 б) Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |
| --- |
| Основания для отклонения |
| 1. По результатам проверки финансового состояния (устойчивости) на основании предоставленной, по дополнительному запросу, бухгалтерской отчетности за 2017 год Участник имеет **кризисное** финансовое состояние2. Участник не подтвердил гарантию на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений - 10 лет с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 11 лет с даты поставки оборудования, что не соответствует п. 5.2 технических требований на проведение закупки. |

**По вопросу № 3**

1. Отклонить заявку Участника ***ООО "Группа компаний "ЭврикаМК"*** ИНН/КПП 6453124446/645301001 ОГРН 1126453005601 от дальнейшего рассмотрения на основании п.4.9.6 б) Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |
| --- |
| Основания для отклонения |
| 1. Не предоставлены сертификаты соответствия системы менеджмента качества изготовителя, на основании которых принята декларация о соответствии от 12.05.2017 №РОСС KZ.АД38.Д00184:1.1 Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя на соответствие требованиям ISO 9001:2008 от 02.11.2016 №320513039/2;1.2 Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя на соответствие требованиям СТ РК ИСО 9001-2009 (ISO 9001:2008) от 06.02.2017 №KZ.7500141.07.03.00023, что не соответствует п. 4.1 технического задания.*Ответ на дополнительный запрос не поступал, замечание* ***не снято.***2. Предоставленная декларация о соответствии силовых трансформаторов ГОСТ от 12.05.2017 № РОСС KZ.АД38.Д00184 не принимается, т.к. составлена на основании сертификатов соответствия системы менеджмента качества выданных:2.1 Органом по сертификации «DEKRА Certification Sp. z o.o.» не имеющим регистрацию на сайтах ФСА и ЕЭК;2.2 Органом по сертификации ТОО «САПА интерсистем», не имеющим регистрацию на сайте ФСА. Зарегистрированном на сайте ЕЭК и не имеющим требуемой области аккредитации (для трансформаторов силовых масляных напряжением 6-10 кВ), что не соответствует п. 4.1 технического задания. *Ответ на дополнительный запрос не поступал, замечание* ***не снято.*** |

**По вопросу № 4**

1. Отклонить заявку Участника ***ООО " ЭНЕРГИЯ ВОСТОКА "*** ИНН/КПП 2543069898/254301001 ОГРН 1152543008320 от дальнейшего рассмотрения на основании п.4.9.6 б) Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |
| --- |
| Основания для отклонения |
| 1. Не предоставлены протоколы испытаний, на основании которых принята декларация о соответствии от 13.02.2017 №РОСС RU.СК08.Д00033:1.1 от 13.02.2017 №00327-ИЛС/02-2017;1.2 от 13.02.2017 №00328-ИЛС/02-2017;1.3 от 13.02.2017 №00330-ИЛС/02-2017;1.4 от 13.02.2017 №00331-ИЛС/02-2017.что не соответствует требованиям п.4.1 технического задания.По результатам рассмотрения *дополнительной* информации представленной участником установлено, что не предоставлены протоколы испытаний, на основании которых принята декларация о соответствии от 13.02.2017 №РОСС RU.СК08.Д00033:1.3 от 13.02.2017 №00330-ИЛС/02-2017;1.4 от 13.02.2017 №00331-ИЛС/02-2017.что не соответствует требованиям п.4.1 технического задания.*Замечание* ***не снято.*** |

**По вопросу № 5**

Отклонить заявку Участника ***ООО «РусСилТранс»*** ИНН/КПП 6685138150/668501001 ОГРН 1176658078520 от дальнейшего рассмотрения на основании п.4.9.6 б) Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |
| --- |
| Основания для отклонения |
| 1. Не предоставлены сертификаты соответствия системы менеджмента качества изготовителя, на основании которых принята декларация о соответствии от 12.05.2017 №РОСС KZ.АД38.Д00184:1.1 Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя на соответствие требованиям ISO 9001:2008 от 02.11.2016 №320513039/2;1.2 Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя на соответствие требованиям СТ РК ИСО 9001-2009 (ISO 9001:2008) от 06.02.2017 №KZ.7500141.07.03.00023.что не соответствует п. 4.1 технического задания.*Ответ на дополнительный запрос не поступал, замечание* ***не снято.***2. Предоставленная декларация о соответствии силовых трансформаторов ГОСТ от 12.05.2017 № РОСС KZ.АД38.Д00184 не принимается, т.к. составлена на основании сертификатов соответствия системы менеджмента качества выданных:2.1 Органом по сертификации «DEKRА Certification Sp. z o.o.» не имеющим регистрацию на сайтах ФСА и ЕЭК;2.2 Органом по сертификации ТОО «САПА интерсистем», не имеющим регистрацию на сайте ФСА. Зарегистрированном на сайте ЕЭК и не имеющим требуемой области аккредитации (для трансформаторов силовых масляных напряжением 6-10 кВ), что не соответствует п. 4.1 технического задания.*Ответ на дополнительный запрос не поступал, замечание* ***не снято.*** |

**По вопросу № 6**

1. Признать заявки: Акционерное Общество "Торговый дом "Узэлектротехкомплект" ИНН/КПП 7701931307/770401001 ОГРН 1117746712753, Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕТРА Текнолоджиз"ИНН/КПП 5406697720/540601001 ОГРН 1125476008558, Общество с ограниченной ответственностью "ГлавЭлектроСнаб" ИНН/КПП 5405444726/540501001 ОГРН 1115476141296 соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

**По вопросу №7**

1. Провести переторжку: очная;
2. Предметом переторжки является ***цена заявки***.
3. Допустить к участию в переторжке заявки следующих Участников:

| № п/п | Наименование Участника  | Цена заявки на участие в закупке | Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Акционерное Общество "Торговый дом "Узэлектротехкомплект" ИНН/КПП 7701931307/770401001 ОГРН 1117746712753 | 3 029 921,83 | нет |
|  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕТРА Текнолоджиз" ИНН/КПП 5406697720/540601001 ОГРН 1125476008558 | 2 479 762,79 | нет |
|  | Общество с ограниченной ответственностью "ГлавЭлектроСнаб" ИНН/КПП 5405444726/540501001 ОГРН 1115476141296 | 3 014 772,23 | нет |

1. Определить форму переторжки: ***очная***
2. Установить шаг переторжки в размере от 0,1 до 1 % от начальной (максимальной) цены договора без учета НДС.
3. Назначить переторжку на 28.01.2019 г. в 15:00 час. (амурского времени);
4. Место проведения переторжки: Единая электронная торговая площадка (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: https://rushydro.roseltorg.ru;

***Секретарь Закупочной комиссии: М.Г. Елисеева***

*Исп. Терёшкина Г.М.*

*Тел. (4162)397-260*