

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**

Протокол № 128/МР-Р

***Закупочной комиссии по запросу котировок в электронной форме с участием только субъектов МСП на право заключения договора на выполнение работ***

 ***«Контрольные и специальные кабели и провода»***

(закупка 59 раздел 1.2, 2.2.2, 4.2. ГКПЗ 2019 г.)

|  |  |
| --- | --- |
| **Благовещенск**  | **«29» 01. 2019 г.** |

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** Запрос котировок в электронной форме с участием только субъектов МСП на право заключения договора на выполнение работ «***Контрольные и специальные кабели и провода»***

**КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ:** 6 (шесть) заявок.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№*** | **Дата и время регистрации заявок** | ***Идентификационный номер Участника. Наименование участника***  |
| 1 | 24.12.2018. 14:37 | ***№17255 ООО «РКБ»*** |
| 2 | 25.12.2018. 14:31 | ***№17284 ООО «НЕВОЭНЕРГОПРОМ»*** |
| 3 | 24.12.2018. 19:59 | ***№17374 ООО «Ункомтех Инжиниринг»*** |
| 4 | 25.12.2018. 13:30 | ***№17640 ООО»ТЭС»*** |
| 5 | 25.12.2018. 13:28 | ***№17644 ООО «ТД «ЭНЕРГИЯ-ДВ»*** |
| 6 | 25.12.2018. 14:58 | ***№17692 ООО ТД «КА»*** |

**КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК:** 4 (четыре) заявки.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки основных частей заявок*
2. *Об отклонении заявки участника* ***№17255 ООО «РКБ»***
3. *Об отклонении заявки участника* ***№17374 ООО «Ункомтех Инжиниринг»***
4. *Об отклонении заявки участника* ***№17644 ООО «ТД «ЭНЕРГИЯ-ДВ»***
5. *Об отклонении заявки участника* ***№17692 ООО ТД «КА»***
6. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке по результатам рассмотрения основных частей заявок*

**РЕШИЛИ:**

***ВОПРОС 1 «О рассмотрении результатов оценки основных частей заявок»***

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Принять к рассмотрению основных части заявок следующих участников:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№*** | **Дата и время регистрации заявок** | ***Идентификационный номер Участника. Наименование участника***  |
| ***2*** | 25.12.2018. 14:31 | ***№17284 ООО «НЕВОЭНЕРГОПРОМ»*** |
| ***4*** | 25.12.2018. 13:30 | ***№17640 ООО»ТЭС»*** |

***ВОПРОС 2******«Об отклонении заявки участника №17255 ООО «РКБ»***

Отклонить заявку Участника ***№17255 ООО «РКБ»*** от дальнейшего рассмотрения на основании п. 4.9.5 «а, б » Документации о закупке

|  |  |
| --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Основания для отклонения*** |
|  | В составе заявки Участник в Техническом предложении в п.п.: № 28 Спецификации № 1 – филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»; № 14, № 19 Спецификации № 2 – филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»; № 4, № 8 Спецификации № 3 – филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре; № 3 Спецификации № 6 – филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» **не указал номинальное переменное напряжение предлагаемой кабельно-проводниковой продукции*****По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято / Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен*** |
|  | В составе заявки Участник в Техническом предложении в п. № 5 Спецификации № 2 – филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» - предложен кабель марки ВВГнг(А)-LS отличный от заявленного в техническом задании ВВГЭнг-LS, в предложенном кабеле отсутствует свойство маркируемое символом «Э» - экран из медной ленты, что является ухудшением параметров заявленного кабеля***По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято / Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен*** |
|  | В составе заявки Участник в Техническом предложении в п.п.: № 2 Спецификации № 3 – филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре и № 1 Спецификации № 6 – филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» - предложен кабель марки КГ отличный от заявленного в техническом задании КГхл, в предложенном кабеле отсутствует свойство маркируемое символом «хл» - хладостойкий (от -60 С до +50 С), что является ухудшением параметров заявленного кабеля***По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято / Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен*** |
|  | В составе заявки Участник в Техническом предложении не указал гарантийный срок, что не соответствует п. 3.1. Раздела 3 Технического задания на проведение закупки, документ «ТЗ.doc»***По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято / Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен*** |
|  | В составе заявки отсутствует ***Протокол разногласий*** по установленной в Документации о закупке форме 6 подраздел 7.6, что не соответствует п. 4.5 Документации о закупке, в котором установлено следующее требование вышеуказанный документ должен быть включен в состав Заявки.***По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято / Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен*** |

***ВОПРОС 3******«Об отклонении заявки участника №17374 ООО «Ункомтех Инжиниринг»***

Отклонить заявку Участника ***№17374 ООО «Ункомтех Инжиниринг»*** от дальнейшего рассмотрения на основании п. 4.9.5 «а, б » Документации о закупке

|  |  |
| --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Основания для отклонения*** |
| ***1*** | В составе заявки отсутствует ***Опись документов*** по установленной в Документации о закупке форме 1 подраздел 7.1, что не соответствует п. 4.5 Документации о закупке, в котором установлено следующее требование вышеуказанный документ должен быть включен в состав Заявки***По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято / Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен*** |
| ***2*** | В составе заявки отсутствует ***Письмо о подачи оферты*** по установленной в Документации о закупке форме 2 подраздел 7.2, что не соответствует п. 4.5 Документации о закупке, в котором установлено следующее требование вышеуказанный документ должен быть включен в состав Заявки.***По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято / Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен*** |
| ***3*** | В составе заявки отсутствует ***Техническое предложение*** по установленной в Документации о закупке форме 4 подраздел 7.4, что не соответствует п. 4.5 Документации о закупке, в котором установлено следующее требование вышеуказанный документ должен быть включен в состав Заявки.***По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято / Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен*** |
| ***4*** | В составе заявки отсутствует ***Календарный график*** по установленной в Документации о закупке форме 5 подраздел 7.5, что не соответствует п. 4.5 Документации о закупке, в котором установлено следующее требование вышеуказанный документ должен быть включен в состав Заявки.***По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято / Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен*** |
| ***5*** | В составе заявки отсутствует ***Протокол разногласий*** по установленной в Документации о закупке форме 6 подраздел 7.6, что не соответствует п. 4.5 Документации о закупке, в котором установлено следующее требование вышеуказанный документ должен быть включен в состав Заявки***По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято / Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен*** |
| ***6*** | В составе заявки отсутствует ***Анкета участника*** по установленной в Документации о закупке форме 7 подраздел 7.7, что не соответствует п. 4.5 Документации о закупке, в котором установлено следующее требование вышеуказанный документ должен быть включен в состав Заявки.***По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято / Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен*** |
| ***7*** | В составе заявки участник не указал гарантийный срок, что не соответствует п. 3.1. Раздела 3 Технического задания на проведение закупки, документ «ТЗ.doc».***По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято / Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен*** |

***ВОПРОС 4******«Об отклонении заявки участника №17644 ООО «ТД «ЭНЕРГИЯ-ДВ»***

Отклонить заявку Участника ***№17644 ООО «ТД «ЭНЕРГИЯ-ДВ»***  от дальнейшего рассмотрения на основании п. 4.9.5 «е» Документации о закупке

|  |  |
| --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Основания для отклонения*** |
|  | В составе основной части заявки ***отражены сведения о ценовом предложении*** Участника, что не соответствует п. 4.5.1.3 Документации о закупке. |

***ВОПРОС 5******«Об отклонении заявки участника №17692 ООО ТД «КА»***

Отклонить заявку Участника ***№17692 ООО ТД «КА»*** от дальнейшего рассмотрения на основании п. 4.9.5 «е» Документации о закупке

|  |  |
| --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Основания для отклонения*** |
|  | В составе основной части заявки ***отражены сведения о ценовом предложении*** Участника, что не соответствует п. 4.5.1.3 Документации о закупке. |

***ВОПРОС 6 «О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке по результатам рассмотрения основных частей заявок»***

Признать основные части заявок следующих Участников:

* + - 1. ***№17284 ООО «НЕВОЭНЕРГОПРОМ»***
			2. ***№17640 ООО «ТЭС»***

соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

|  |  |
| --- | --- |
| **Секретарь Закупочной комиссии:** |  |
| ***Елисеева М.Г.***  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*Исп. Ирдуганова И.Н.*

*397-147*

*irduganova-in@drsk.ru*