Технические требования

Комплектные Трансформаторные Подстанции.

- Требования к продукции:

1.1. Оборудование должно поставляться в соответствии с Приложением № 1.

2.Требования к условиям поставки оборудования (отборочные критерии)- участник должен подтвердить обозначенные условия в техническом предложении закупочной документации.

2.1. Оплата за поставленную продукцию и период поставки осуществляется в соответствии с проектом договора.

3. Требования к оборудованию (обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями) – участник должен подтвердить обозначенные условия в техническом предложении закупочной документации:

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Продукция должна быть 2018-2019г. выпуска, ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложениях № 2, 4.

3.3. Нормативный срок службы оборудования должен быть не менее 25 лет.

3.4. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции Приложения № 1, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквивалент требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалента продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

В случае предложения эквивалента, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

Для оценки возможности использования предлагаемой эквивалентной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме, соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в Приложениях № 2, 4 технического требования.

3.5. Требования по предоставлению документации подтверждающей безопасность оборудования.

В соответствии с:

-  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

-  Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

- силовой трансформатор должен иметь декларацию соответствия ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 12.2.007.2-75, ГОСТ 12.2.024 – 87, ГОСТ 1516.3 – 96.

- КТП, КМТП, СТП должны иметь декларацию соответствия ГОСТ 14695-80, ГОСТ 1516.3-96.

Декларация о соответствии, в течении срока проведения закупки, должна иметь статус действующего документа и удовлетворять требованиям ГОСТ Р 56532-2015.

3.6. Изображения предоставленных документов должно иметь хорошее качество разрешения. Если изображения предоставленных документов имеет низкое качество разрешения (т.е. является неразборчивым и нечитаемым), Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

3.7. Требования по предоставлению документации подтверждающей конструктив оборудования.

Для проверки соответствия заявленных характеристик предложенного оборудования, в составе заявки представить отсканированные копии:

3.7.1.Сборочные и компоновочные чертежи на оборудование с габаритными размерами.

3.7.2. Техническое описание КТП, КМТП, СТП и встроенного оборудования.

3.7.3. Главные электрические схемы предлагаемых КТП, КМТП, СТП.

3.7.4. Подробный опросной лист на поставляемое оборудование.

3.7.5. Спецификацию оборудования согласно Приложению № 3. Комплектность и производитель предлагаемого к поставке КТП, КМТП, СТП для каждого объекта будет проверяться только по Спецификации, согласно Приложению № 3.

3.7.6. Общие требования к КТП, МТП, СТП согласно Приложению № 4 с заполненными Участниками параметрами.

3.8. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем на 60 месяцев и распространяется на КТП, КМТП, СТП, силовые трансформаторы, шкафы КРУ, НКУ, а также на встроенное в них оборудование. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 72 месяцев с момента поставки. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.9. КТП, КМТП, СТП и встроенное оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТов и ПУЭ.

4. Требования к участнику (обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями).

4.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования согласно Приложения № 1.

Участник должен иметь опыт изготовления и поставки продукции, либо опыт поставки продукции, производимой изготовителем (в случае если это специально созданная организация, аффилированная изготовителю), при этом за последние 5 лет, предшествующие дате подачи заявки на участие в настоящей закупочной процедуре, участником должны быть исполнены обязательства в общем/совокупном объеме не менее 40% от НМЦ. Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участниками закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме 9 «Справка об опыте участника», приведенной в документации о закупке, с предоставлением скан-копий договоров либо их частей (с приложением документов, предусмотренных требованиям договора, подтверждающий факт его исполнения, подписанных с обеих сторон, а также документов на поставляемую продукцию, подтверждающих факт ее изготовления и с указанием изготовителя (один из перечисленных- декларация соответствия, сертификат соответствия, ТУ протокол испытаний), а также «Справки об аффилированности участника закупки» с приложением подтверждающих документов по форме 14, приведенной в документации о закупке, при Рассмотрении  оценки заявок участников будут учитываться  только те сведения об объемах выполнения аналогичных договоров, которые подтверждены документами, указанными выше.

5. Общие требования к участнику закупки.

5.1.   Документация в заявке должна быть разбита на отдельные тематические папки. Обязательная папка «техническое предложение», в которой должны быть размещены следующие папки: «декларации соответствия», «опросные листы, чертежи, планы, схемы», «техническая информация».

5.2. Участник, признанный победителем закупочной процедуры в течение 5 рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на www.zakupki.gov.ru (до заключения договора) должен предоставить:

5.2.1. Отсканированные копии:

– декларации о соответствии;

– протоколы исследований (испытаний), с положительным результатом, проведенных в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре) или сертификаты системы качества изготовителя, выданные органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке, на основании которых эти декларации приняты.

5.2.2. Письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования с указанием конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных сроков.

5.2.3 ТУ (полный текст), в соответствии, с которыми выпускается оборудование.

5.2.4. Инструкция по эксплуатации оборудования.

В случае непредставления документов, указанных в пункте 5.2 настоящего технического задания Участник признается уклонившимся от подписания Договора в соответствии с п. 5.3.1 «е» документации о закупке.