Техническое задание на поставку Линейно-сцепная арматура (для неизолированного провода).

1. Общие условия.

1.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

2. Отборочные критерии к Участнику.

2.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя на предлагаемую продукцию (согласно Приложению 7 к документации о закупке и Приложению 1.1 к техническому заданию).

2.2. Участник должен приложить полные каталоги сцепной арматуры производителей, заявленных в аукционе. Если Участник не приложил каталоги всех производителей предлагаемой продукции с подробным описанием технических характеристик, Заказчик отклоняет заявку такого Участника.

2.3. Документация в заявке должна быть разбита на отдельные тематические папки. Обязательная папка «техническое предложение», в которой должны быть размещены следующие папки: «письма заводов», «каталоги», «протоколы испытаний», «технические условия», «техническое описание с чертежами». Если не будут представлены обязательные папки, Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

Документы, предоставляемые Победителем закупочной процедуры*:

*2.4. Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя, на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес (veryutin-va@drsk.ru) Заказчика письмо - подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление данной продукции (согласно Приложению 7 к документации о закупке и Приложению 1.1 к техническому заданию).

В случае не предоставления документов, указанных в пункте 2.4 настоящего технического задания Участник считается уклонившемся от подписания Протокола о результатах закупки (или Договора), в соответствии с условиями пункта 5.3.1 документации о закупке.

3. Отборочные критерии к продукции:

3.1. Гарантия на поставляемую продукцию (согласно Приложению 7 к документации о закупке и Приложению 1.1 к техническому заданию) должна распространяться не менее 60 месяцев или на условиях гарантии завода-изготовителя (в зависимости от того какая продолжительность гарантии больше). Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки продукции (Товара) на склад Грузополучателя. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя продукции поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.2. Продукция (согласно Приложению 7 к документации о закупке и Приложению 1.1 к техническому заданию) должна быть новой 2018-2019гг. выпуска и ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям технического задания.

3.3. Продукция согласно Приложению 7 к документации о закупке и Приложению 1.1 к техническому заданию) должна соответствовать ГОСТ Р 51177-2017, ГОСТ Р 51155-2017.

3.4. В составе заявки Участник обязан предоставить отсканированные копии документов, подтверждающих соответствие ГОСТ, заявленных характеристик и конструктива предложенной арматуры (согласно Приложению 7 к документации о закупке и Приложению 1.1 к техническому заданию):

3.4.1. Технические условия (полный текст), в соответствии, с которыми выпускается арматура.

3.4.2. Протоколов испытаний, с положительным результатом, проведенных аккредитованной в установленном порядке испытательной лабораторией (центре) или аттестацию ПАО «Россетей».

3.4.3. Техническое описание.

3.4.4. Чертежи с габаритными и установочными размерами.

3.5. Нормативный срок службы линейной арматуры должен быть не менее 40 лет.

3.6. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции (согласно Приложению 7 к документации о закупке и Приложению 1.1 к техническому заданию), носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции (согласно Приложению 7 к документации о закупке и Приложению 1.1 к техническому заданию), в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента и документы по п. 3.4 технического задания. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалентов продукции и документов по п. 3.4 может являться причиной отклонения предложения Участника.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

4. Отборочные критерии к условиям поставки и оплаты:

4.1. Сроки поставки продукции (согласно Приложению 7 к документации о закупке и Приложению 1.1 к техническому заданию) на склад Грузополучателя:

4.1.1. Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» до 15.05.2019г.

(675003 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179, станция получения: Благовещенск Заб. Ж/Д, код станции – 954704);

4.1.2. Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» до 15.05.2019г.,

(692524, Ст. Уссурийск Дальневосточной ж. д., код 988306, код 2452, ОКПО 97053894

Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ровная 22А.);

4.1.3. Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети»

до 15.05.2019г.,

(681000, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А, станция получения:

Комсомольск-на-Амуре ДВЖД, код станции- 960103);

4.1.4. Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Центральные

электрические сети» до 15.05.2019г.,

(680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная 13, станция получения: Хабаровск-2 ДВЖД,

код станции- 970001);

4.1.5. Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» до 15.05.2019г.,

(678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина, 60, Станция Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД код станции – 914001, Получатель: ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Код 1120).

4.2. Условия оплаты указаны в проекте договора. Допускаются иные предложения по условиям оплаты продукции, не ухудшающие установленные Заказчиком.

Участники, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.

Приложение 1.1.: Перечень и характеристики закупаемой продукции

Приложение 7: Структура НМЦ