Техническое задание на поставку Линейно-сцепная арматура (для провода СИП).

2. Общие условия.

2.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

3. Отборочные критерии к Участнику.

3.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя на предлагаемую продукцию (согласно Приложению 1.1 к техническому заданию и Приложению 7 к документации о закупке).

3.2. Участник должен приложить полные каталоги сцепной арматуры СИП производителей, заявленных в аукционе. Если Участник не приложил каталоги всех производителей предлагаемой продукции с подробным описанием технических характеристик, Заказчик отклоняет заявку такого Участника.

3.3. Документация в заявке должна быть разбита на отдельные тематические папки. Обязательная папка «техническое предложение», в которой должны быть размещены следующие папки: «письма заводов», «каталоги», «протоколы испытаний», «технические условия», «техническое описание с чертежами». Если не будут представлены обязательные папки, Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

4. Отборочные критерии к продукции:

4.1. Гарантия на поставляемую продукцию (согласно Приложению 1.1 к техническому заданию и Приложению 7 к документации о закупке) должна распространяться не менее 60 месяцев или на условиях гарантии завода-изготовителя (в зависимости от того какая продолжительность гарантии больше). Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки продукции (Товара) на склад Грузополучателя. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя продукции поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4.2. Продукция (согласно Приложению 1.1 к техническому заданию и Приложению 7 к документации о закупке) должна быть новой 2018-2019гг. выпуска и ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям технического задания.

4.3. Продукция (согласно Приложению 1.1 к техническому заданию и Приложению 7 к документации о закупке) должна соответствовать требованиям документов, действующих на момент проведения закупки:

4.3.1. СТО 34.01-2.2-002-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2. Общие технические требования».

4.3.2. СТО 34.01-2.2-003-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Вспомогательная арматура. Общие технические требования».

4.3.3. СТО 34.01-2.2-004-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Ответвительная арматура. Общие технические требования».

4.3.4. СТО 34.01-2.2-005-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Правила приёмки и методы испытаний. Общие технические требования».

4.3.5. СТО 34.01-2.2-006-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Соединительная арматура. Общие технические требования».

4.3.6. СТО 34.01-2.2-007-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. Общие технические требования».

4.3.7. СТО 34.01-2.2-009-2016 «Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищенными проводами. Общие технические требования».

4.3.8.	Арматура должна быть совместима с российским СИП, соответствующим ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия».

4.3.9. Соответствие требованиям СТО может быть подтверждено заключением об аттестации в ПАО «Россети». Наличие (отсутствие) аттестации указывается Участником в таблице Технического предложения (форма 4) документации о закупке. Наличие (отсутствие) аттестации будет проверяться на сайте ПАО «Россети» http://www.rosseti.ru.

4.4. В составе заявки Участник обязан предоставить отсканированные копии документов, подтверждающих соответствие заявленных характеристик и конструктива предложенной арматуры (согласно Приложению 1.1 к техническому заданию и Приложению 7 к документации о закупке):

4.4.1. При отсутствии заключения об аттестации в ПАО «Россети» протоколы испытаний изделий, подтверждающие заявленные характеристики, соответствующие требованиям СТО 34.01-2.2-002-2015, СТО 34.01-2.2-003-2015, СТО 34.01-2.2-004-2015, СТО 34.01-2.2-005-2015, СТО 34.01-2.2-006-2015, СТО 34.01-2.2-007-2015, СТО 34.01-2.2-009-2016 ПАО «Россети». Протоколы испытаний должны быть на русском языке, оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 и выполнены аккредитованными в «Росаккредитация» испытательными центрами, имеющими область аккредитации для самонесущих изолированных проводов, оснащенных линейной арматурой.

4.4.2. Инструкции по монтажу и эксплуатации на русском языке, подготовленные в соответствии с ГОСТ 2.601-2006.

4.5. Поставляемое оборудование должно быть рассчитано на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

4.6. Маркировка оборудования должна сохраняться весь срок службы поставляемого оборудования.

4.7. Нормативный срок службы линейной арматуры должен быть не менее 40 лет.

4.8. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции (согласно Приложению 1.1 к техническому заданию и Приложению 7 к документации о закупке), носит описательный, а не обязательный характер. В случаи если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции (согласно Приложению 1.1 к техническому заданию и Приложению 7 к документации о закупке), в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента и документы по п. 4.4 технического задания. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалентов продукции и документов по п. 4.4 может являться причиной отклонения предложения Участника.

Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

5. Отборочные критерии к условиям поставки и оплаты:

5.1. Сроки поставки продукции (Товара) (согласно Приложению 1.1 к техническому заданию и Приложению 7 к документации о закупке) на склад Грузополучателя:

- Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» до 15.05.2019г., (675003 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179, станция получения: Благовещенск Заб. Ж/Д, код станции – 954704);

- Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» 15.05.2019г.,

(690000, Приморский край, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ровная 22А., станция

получения: Уссурийск ДВЖД, код станции- 988306);

-Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети»

до 15.05.2019г., (681000, г. Комсомольск на Амуре, ул. Северное шоссе 59,

станция получения: Комсомольск-на-Амуре ДВЖД,

код станции- 960103);

-Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Центральные электрические сети»

до 15.05.2019г., (680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная 13,

станция получения: Хабаровск-2 ДВЖД, код станции- 970001);

-Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» до 15.05.2019г.,

(679011, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6,

Ст. Биробиджан-1 ДВЖД, код ж. д.-962804);

-Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» до 15.05.2019г.,

(678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина, 60, Станция Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД код станции – 914001, Получатель: ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Код 1120).

5.2. Условия оплаты указаны в проекте договора. Допускаются иные предложения по условиям оплаты продукции, не ухудшающие установленные Заказчиком.

6. Требования к участникам закупочной процедуры (являются отборочными критериями):

Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя, на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес (veryutin-va@drsk.ru) Заказчика письмо - подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление данной продукции (согласно Приложению 1.1 к техническому заданию и Приложению 7 к документации о закупке).

В случаи не предоставления документов, указанных в пункте 6 настоящего технического задания Участник считается уклонившемся от подписания Протокола о результатах аукциона (или Договора), в соответствии с условиями пункта 5.3.1 документации о закупке.

Участники, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.

Приложение: 1.1. Перечень и характеристики закупаемой продукции.

Приложение 7: Структура НМЦ