Приложение №1

11.10.18 г.  № 02-01-07-115

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень, характеристики закупаемой продукции

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щит собственных нужд переменного тока на ПС 35/10кВ «Промышленная» согласно опросным листам заказа – Приложение №1.1. | компл. | 1 |
| 2 | Шеф-монтажные работы | Усл. ед. | 1 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704 Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 |  |  |

- 2.Требования к условиям поставки оборудования

  - Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: до15.04.2019.

  - Условия оплаты указаны в проекте договора. Допускаются иные предложения по условиям оплаты оборудования, не ухудшающие установленные заказчиком.

3.Требования к поставляемому оборудованию.

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Оборудование должно быть новым 2018-2019гг. выпуска, ранее не используемым и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложении №1.1 (ПИР Реконструкция ПС 35кВ Промышленная. Сборник опросных листов на аппаратуру СН и СОПТ. 3041-061-СОЛ2. Том 19, листы 2-18. Проектные электрические схемы ЩСН (Собственные нужды подстанции и схема постоянного оперативного тока. Комплект рабочих чертежей. Спецификация оборудования, изделий и материалов. Журнал кабелей системы собственных нужд. 3041-061-СН. Том 17, лист2)).

3.3. Выполнение шеф – монтажных работ предприятием изготовителем на объекте.   Стоимость шеф - монтажных работ в закупочной документации выделить отдельной строкой.

3.4. Предоставить подробное техническое описание в обязательном порядке содержащее следующую информацию:

3.4.1. Номенклатурный каталог типовых панелей (шкафов) СН с указанием типовых схем для каждой номенклатуры. Тип и марку типовой серии предлагаемых к поставке шкафов;

3.4.2. Чертежи ЩСН с указанием габаритов, присоединительных и установочных размеров;

3.4.3. Описание конструктивного исполнения серийно выпускаемых панелей (шкафов) СН с указанием характеристик используемых материалов (металла, антикоррозионного покрытия, встраиваемого оборудования и др.);

3.4.4. Тип, технические характеристики и описание функциональных возможностей микроконтроллера используемого для выполнения схемы АВР;

3.4.5. Заполненные опросные листы на предлагаемое оборудование;

3.4.6. Подтверждение наличия ЗИП и проверочных устройств в соответствии с опросным листом.

3.5. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемого Заказчиком оборудования, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, который должен соответствовать опросным листам, техническим требованиям и электрическим схемам к ЩСН, разработанным в составе проекта: «ПИР. Реконструкция ПС 35 «Промышленная» разработанного Проектным центром ООО «Техно Базис».  Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалентов оборудования может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.6. Эквивалентное оборудование - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

3.7. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 72 месяцев с момента поставки. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.8. Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений - не менее 120 месяцев, с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 132 месяцев с момента поставки.

3.9. Изображения предоставленных документов должно иметь хорошее качество разрешения. Если изображения предоставленных документов имеет низкое качество разрешения (т.е. является неразборчивым и нечитаемым), Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

3.10. Документация в заявке должна быть разбита на отдельные тематические папки. Обязательная папка «техническое предложение», в которой должны быть размещены следующие папки: «протоколы», «опросные листы, чертежи, планы, схемы», «техническая информация». Если не будут представлены обязательные папки Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

4. Требования к участнику.

4.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования согласно опросных листов Приложении №1.1 в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования.

5. Дополнительные документы, предоставляемые победителем закупочной процедуры.

Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 3 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора) должен предоставить в адрес Заказчика сопроводительным письмом по электронному адресу                               korneev-ds@drsk.ru:

5.1. Письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования с указание конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных сроков;

5.2. Опросные листы, заверенные заводом изготовителем.

В случае не предоставления документов, указанных в разделе 5 настоящего технического задания Участник считается утратившим статус победителя, в соответствии с условиями документации о закупке.