Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень закупаемой продукции

Спецификация №1 - филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Двухфазное реле максимального тока с функцией дешунтирования РС80М2М-11i или эквивалент | шт. | 4 |
| Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704 Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 |  |  |  |

Спецификация №2 - филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Терминал защиты БЭМП РУ-ТТ-5-220-Д УХЛ3.1 или эквивалент для ПС 35/6кВ «Лазурная» согласно Приложению №1.1 | шт. | 8 |
| 2 | Терминал защиты БЭМП РУ-ТТ-5-220-Д УХЛ3.1 или эквивалент для ПС 110/6кВ «ЛРЗ» согласно Приложению №1.1 | шт. | 4 |
| 3 | Терминал защиты БЭМП РУ-ВВ-5-220-Д УХЛ3.1 или эквивалент для ПС 110/6кВ «ЛРЗ» согласно Приложению №1.1 | шт. | 2 |
| 4 | Терминал защиты БЭМП РУ-ТТ-5-220-Д УХЛ3.1 или эквивалент для ПС 110/6кВ «Ольга» согласно Приложению №1.1 | шт. | 1 |
| 5 | Терминал защиты БЭМП РУ-ВВ-5-220-Д УХЛ3.1 или эквивалент для ПС 110/6кВ «Ольга» согласно Приложению №1.1 | шт. | 1 |
| 6 | Терминал защиты БЭМП РУ-ТТ-5-220-Д УХЛ3.1. или эквивалент для ПС 35/10кВ «Павло-Федоровка» согласно Приложению №1.1 | шт. | 1 |
| 7 | Терминал защиты БЭМП РУ-ВВ-5-220-Д УХЛ3.1 или эквивалент для ПС 35/10кВ «Павло-Федоровка» согласно Приложению №1.1 | шт. | 2 |
| 8 | Терминал защиты БЭМП РУ-СВ-5-220-Д УХЛ3.1. или эквивалент для ПС 35/10кВ «Павло-Федоровка» согласно Приложению №1.1 | шт. | 1 |
| 9 | Терминал защиты БЭМП РУ-ТТ-5-220-Д УХЛ3.1 или эквивалент для ПС 35/6кВ «Фабричная-2» согласно Приложению №1.1 | шт. | 6 |
| 10 | Терминал защиты РС83-АВ2 или эквивалент для ПС 35кВ «Ц» согласно Приложению №1.1 | шт. | 2 |
| Отгрузочные реквизиты: при поставке ж/д транспортом (вагоны, платформы) станция получения Уссурийск, Дальневосточной ж.д., код станции – 988306. При отгрузке транспортной компанией, автотранспортом: 690034 г. Владивосток, ул. Стрелковая 21. |  |  |  |

Спецификация №3 - филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство микропроцессорное защиты РС83-А2.0 или эквивалент для ПС «Дормидоновка» согласно Приложению №1.2 | шт. | 1 |
| 2 | Устройство микропроцессорное защиты РС83-А2.0 или эквивалент для ПС «Племрепродуктор» согласно Приложению №1.2 | шт. | 2 |
| 3 | Устройство микропроцессорное защиты РС83-А2.0 или эквивалент для ПС «Корфовская» согласно Приложению №1.2 | шт. | 1 |
| 4 | Устройство микропроцессорное защиты РС83-А2.0 или эквивалент для ПС «Вяземская» согласно Приложению №1.2 | шт. | 1 |
| 5 | Устройство микропроцессорное защиты РС83-А2.0 или эквивалент для ПС «Котиково» согласно Приложению №1.2 | шт. | 1 |
| 6 | Терминал защиты БЭМП РУ-ТТ2.5.220Д2.УХЛ3.1. или эквивалент согласно Приложению №1.2. | шт. | 1 |
| Отгрузочные реквизиты: станция Хабаровск-2, ДВЖД код - 970001 код предприятия – 9531 |  |  |  |

- 2.Требования к условиям поставки и оплаты оборудования.

  - Сроки поставки продукции на склады Грузополучателей: до 30.04.2019.

2.2. Оплата за поставленную продукцию осуществляется: Условия оплаты указаны в проекте договора. Допускаются иные предложения по условиям оплаты оборудования, не ухудшающие установленные заказчиком.

3.Требования к поставляемому оборудованию

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Оборудование должно быть новым 2018-2019гг. выпуска, ранее не используемым и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложениях №1.1, №1.2.

3.3. На предлагаемое оборудование должны быть предоставлены карты заказа или опросные листы,  подробное техническое описание.

3.4..Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, который должен соответствовать техническим требованиям Приложений №1.1, №1.2.

Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалентов оборудования может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.5. Эквивалентное оборудование  - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

3.6. Для оценки возможности использования предлагаемого эквивалентного оборудования, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в Приложениях №1.1, №1.2.

3.7. Гарантия на поставляемое оборудование должна составлять не менее, чем 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 42 месяцев с момента поставки. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4. Требования к участнику.

4.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования согласно техническим требованиям Приложениях №1.1, №1.2 в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования.

5. Дополнительные документы, предоставляемые победителем закупочной процедуры.

5.1. Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 3 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора) должен предоставить в адрес Заказчика сопроводительным письмом по электронному адресу korneev-ds@drsk.ru письма-подтверждения заводов-изготовителей о согласии на изготовление оборудования с указание конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных сроков.

В случае не предоставления документов, указанных в пункте 5.1. настоящего технического задания Участник считается утратившим статус победителя, в соответствии с условиями документации о закупке.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.