ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень и объемы продукции.

Спецификация №1 – филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Вал привода РА-7 | - шт. | - 2 |
| 2 | - Ламель ВИЛЕ.745482.004 к РЛНД-110 | - шт. | - 16 |
| 3 | - Пружина ВИЛЕ.753513.007 | - шт. | - 2 |
| 4 | - Разъединитель трехполюсный РГНП-2-110/1000 УХЛ1 с приводом ПРГ-6 УХЛ1 (Технические характеристики согласно Опросному листу - Приложение №1.2.1) - - Разъединитель поставить в сборе на общей раме, с установленными внутриполюсными и межполюсными тягами; - - Привода укомплектовать специальными удлинителями (инвентарная рукоятка) для ручного оперирования. - - Опорные металлоконструкции (стойки) в соответствии с Опросным листом - Приложение №1.2.1; - - комплект сборных и соединительных элементов для обеспечения полного объёма монтажных работ. | - шт. | - 2 |
| 5 | - Разъединитель трехполюсный РГНП.1а-110/1000 УХЛ1 с приводом ПРГ-6 УХЛ1 (Технические характеристики согласно Опросному листу - Приложение №1.2.2) - - Разъединитель поставить в сборе на общей раме, с установленными внутриполюсными и межполюсными тягами; - - Привода укомплектовать специальными удлинителями (инвентарная рукоятка) для ручного оперирования. - - Опорные металлоконструкции (стойки) в соответствии с Опросным листом - Приложение №1.2.2; - - комплект сборных и соединительных элементов для обеспечения полного объёма монтажных работ. | - шт. | - 2 |
| 6 | - Разъединитель трехполюсный РЛНД 1-10 II/400 УХЛ1 с ПРНЗ-10 | - шт. | - 7 |
| 7 | - Разъединитель трехполюсный РЛНД-2-10Б/630 УХЛ1 с ПРНЗ-2-10УХЛ1 | - шт. | - 2 |
| 8 | - Разъединитель трехполюсный РЛНД-I.1-10/400Н УХЛ1 с ПРНЗ-10 УХЛ1 | - шт. | - 42 |
| 9 | - Разъединитель трехполюсный РГП-2-35/1000 УХЛ1 с ПРГ-5 УХЛ1 (Технические характеристики согласно Опросному листу - Приложение №1.2.3) | - шт. | - 2 |
| 10 | - Разъединитель трехполюсный РДЗ.2-35/1000Н УХЛ1 с приводом ПРГ-00-2Б УХЛ1 - полюса разъединителя поставить в собранном виде на общей раме, с правым расположением ведущего полюса. Привод разъединителя установить со стороны ножей и укомплектовать механическими блок-замками (замок Гинодмана), номера замков согласовать дополнительно. (Технические характеристики согласно Опросному листу - Приложение №1.2.4) | - шт. | - 1 |
| 11 | - Связь гибкая ВИЛЕ.757482.073 к РЛНД-110 | - шт. | - 2 |
| 12 | - Связь гибкая ВИЛЕ.757482.055 к РЛНД-110 | - шт. | - 2 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код – 954704, Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 Адрес склада: 675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179. |  |  |

Спецификация №2 – филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Ламель КЛ5.566.569-01 для РНДЗ-110 | - шт. | - 4 |
| 2 | Контактный нож ВИЛЕ.685121.015-01; ВИЛЕ.685121.016-02 | - шт. | - 1 |
| 3 | Контактный нож ВИЛЕ.685121.028; ВИЛЕ.685121.029 | - шт. | - 7 |
| 4 | - Ламель КЛ.8.572.003 к РЛНД-35 | - шт. | - 78 |
| 5 | - Ламель ВИЛЕ.745479.001 к РЛНД-35 | - шт. | - 77 |
| 6 | - Ламель ВИЛЕ.745482.004 к РЛНД-110 | - шт. | - 17 |
| 7 | - Пластина (ламель) ВИЛЕ.745482.001 для РНДЗ-110 | - шт. | - 12 |
| 8 | - Пружина КЛ8.281.105 для ОД-110М | - шт. | - 6 |
| 9 | - Пружина ВИЛЕ.753513.001 к РЛНД-35 | - шт. | - 102 |
| 10 | - Пружина толкателя КЛ8.281.032 для ОД-110М | - шт. | - 3 |
| 11 | - Разрядник РВО-10Н | - шт. | - 11 |
| 12 | - Разъединитель трехполюсный РЛНД 1-10 II/400 УХЛ1 с ПРНЗ-10 УХЛ1 | - шт. | - 6 |
| 13 | - Разъединитель трехполюсный РЛНД-2-10Б/630 УХЛ1 с ПРНЗ-2-10 УХЛ1 | - шт. | - 18 |
| 14 | - Разъединитель трехполюсный РЛНД I.1-10Б/200 УХЛ1 с ПРНЗ-10 УХЛ1 | - шт. | - 6 |
| 15 | - Разъединитель трехполюсный РЛНД I.1-10/400Н УХЛ1 с ПРНЗ-10 УХЛ1 | - шт. | - 42 |
| 16 | - Разъединитель трехполюсный РВ-10/630М УХЛ2 с ПР-3 У3 | - шт. | - 1 |
| 17 | - Разъединитель трехполюсный РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 с ПРНЗ-10 УХЛ1 | - шт. | - 44 |
| 18 | - Связь гибкая ВИЛЕ.757482.002 | - шт. | - 6 |
| 19 | - Связь гибкая ВИЛЕ.757482.073 к РЛНД-110 | - шт. | - 4 |
| 20 | - Связь гибкая ВИЛЕ.757482.055 к РЛНД-110 | - шт. | - 12 |
| 21 | - Связь гибкая контактных ножей КЛ8.505.041 | - шт. | - 6 |
| 22 | - Связь гибкая ВИЛЕ.757492.033 к РЛНД-35 | - шт. | - 19 |
| 23 | - Ступица полюса ВИЛЕ.713152.008 для РЛНД-35 | - шт. | - 2 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Ст. Уссурийск Дальневосточной ж. д., код 988306, код 2452, ОКПО 97053894 Адрес склада: 692524, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ровная 22А. |  |  |

Спецификация №3 –филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Группа заземляющих ножей КЛ5.566.570.01 для РНДЗ-110 | - шт. | - 2 |
| 2 | - Ламель КЛ8.572.001 | - шт. | - 18 |
| 3 | - Ламель заземляющих ножей КЛ8.572.000 (или ВИЛЕ.745479.001) | - шт. | - 38 |
| 4 | - Пластина (ламель) ВИЛЕ.745482.001 для РНДЗ-110 | - шт. | - 4 |
| 5 | - Привод ПР-10 У3 | - шт. | - 5 |
| 6 | - Пружина ВИЛЕ.753513.001 к РЛНД-35 | - шт. | - 50 |
| 7 | - Разъединитель трехполюсный РЛНД I.1-10/400 УХЛ1 с ПРНЗ-10 | - шт. | - 1 |
| 8 | - Разъединитель трехполюсный РЛНД I.1-10Б/200 УХЛ1 с ПРНЗ-10 | - шт. | - 2 |
| 9 | - Разъединитель трехполюсный РЛНД-I.1-10Б/400Н УХЛ1 с ПРНЗ-10 | - шт. | - 4 |
| 10 | - Разъединитель трехполюсный РВ-10/630М УХЛ2 с ПР-3 У3 (расположение привода г.н. (от оператора) - справа) | - шт. | - 1 |
| 11 | - Разъединитель трехполюсный РЛНД-10Б/630 УХЛ1 с ПРН-10М | - шт. | - 5 |
| 12 | - Разъединитель трехполюсный РВ-10/400М УХЛ2 с ПР-3 УХЛ3 (расположение привода г.н. (от оператора) - слева) | - шт. | - 1 |
| 13 | - Связь гибкая ВИЛЕ.757482.073 к РЛНД-110 | - шт. | - 3 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Станция Комсомольск-на-Амуре ДВЖД, код – 960103, код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847 Адрес склада: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А |  |  |

Спецификация №4 – филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Кронштейн ВИЛЕ.301564.049 | - шт. | - 4 |
| 2 | - Кронштейн М-3 | - шт. | - 2 |
| 3 | - Разъединитель трехполюсный РЛНД 1-10 II/400 УХЛ1 с ПРНЗ-10 в комплекте с рамой, привод-блокировки устр. для установки замка в откл. и вкл. положение. | - шт. | - 2 |
| 4 | - Разъединитель трехполюсный РЛНД-2-10Б/630 УХЛ1 с ПРНЗ-2-10УХЛ1 | - шт. | - 10 |
| 5 | - Разъединитель трехполюсный РВЗ-2-10/400М УХЛ2 с ПР 3 У3 | - шт. | - 1 |
| 6 | - Разъединитель трехполюсный РЛНД-I.1-10Б/200 УХЛ1 с ПРНЗ-10УХЛ1 | - шт. | - 2 |
| 7 | - Разъединитель РЛК. 1а-10.IV/400УХЛ1с ПР-01-7 УХЛ1 Комплект монтажных частей по заказу (кронштейны для установки на железобетонной опоре разъединителя и привода, сборные соединительные тяги от разъединителя к приводу) для высоты установки разъединителя 6500 мм, обеспечить резьбу с двух сторон тяги, применение всех металлоконструкций с покрытием из горячего оцинкования, комплект (гайки, ключ, регулировочные шайбы). | - шт. | - 3 |
| 8 | - Разъединитель трехполюсный РЛНД-I.1-10/400Н УХЛ1 с ПРНЗ-10 УХЛ1 | - шт. | - 6 |
| 9 | - Разъединитель трехполюсный РВ-10/630М УХЛ2 с м ПР-3 У3 (привод г.н. от оператора справа) | - шт. | - 1 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Станция Хабаровск-2 ДВЖД, код – 970001; Код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847 Адрес склада: 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13 |  |  |

Спецификация №5 – филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Привод ПРНЗ-10 УХЛ1 | - шт. | - 6 |
| 2 | - Разрядник РВО-10Н | - шт. | - 3 |
| 3 | - Разъединитель трехполюсный РЛНД-1-10 II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | - шт. | - 1 |
| 4 | - Разъединитель трехполюсный РЛНД-1-10/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | - шт. | - 3 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Ст. Биробиджан-1 ДВЖД, код ж. д.-962804, код предприятия-9532, ОКПО-00106477 Адрес склада: 679016, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6 |  |  |

Спецификация №6 – филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Ламель ВИЛЕ.745482.004 к РЛНД-110 | - шт. | - 18 |
| 2 | - Пружина ВИЛЕ.753513.007 | - шт. | - 18 |
| 3 | - Разъединитель трехполюсный РЛНД-2-10Б/630 УХЛ1 с ПРНЗ-2-10УХЛ1 | - шт. | - 1 |
| 4 | - Разъединитель трехполюсный РЛНД-I.1-10/400Н УХЛ1 с ПРНЗ-10 УХЛ1 | - шт. | - 2 |
| 5 | - Связь гибкая ВИЛЕ.757482.073 к РЛНД-110 | - шт. | - 12 |
|  | Отгрузочные реквизиты для повагонных отправок, контейнеров, платформ г. Алдан: Станция Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД код 914001 Получатель: ООО «Ассоциация строителей АЯМ» код 1120, ОКПО 23309160 (для филиала АО «ДРСК» - «ЮЯЭС») Адрес склада (для транспортных компаний): Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина 60а (для филиала АО «ДРСК» - «ЮЯЭС») |  |  |

- Условия поставки:

  - Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

  - Срок поставки продукции на склад Грузополучателя: до 01.06.2019г.

  - Условия оплаты указаны в проекте договора. Допускаются иные предложения по условиям оплаты продукции, не ухудшающие установленные заказчиком.

3. Требования к продукции:

3.1. Продукция должна быть новой 2018 г. выпуска и ранее не используемой.

3.2. Предлагаемая Участником продукция – Разъединители, должна иметь декларацию соответствия ГОСТу Р 52726-2007, в соответствии с:

-  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (в редакции от 23.06.2014 г.) «О техническом регулировании».

- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия  которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

3.3. Участник должен принять во внимание, что ссылка на артикул (марку) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквивалент требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, который должен соответствовать техническим требованиям предъявляемым Заказчиком. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.5. Гарантийный срок - 5 лет с момента ввода Продукции в эксплуатацию.

3.6. Эквивалентное оборудование  - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

3.7. В случае если Участником будет предложено оборудование по позициям №4 и №5 Спецификации №1 и Приложениям №1.2.1 и №1.2.2 не соответствующее проекту «ПИР Реконструкция ПС 110кВ Бурейск», разработанному ООО «Техно Базис», но полностью соответствующее по техническим параметрам, необходимо:

3.7.1. Предусмотреть затраты на перепроектирование и указать стоимость данных работ в Коммерческом предложении по данному объекту отдельно.

3.7.2. Предоставить гарантийное письмо о согласии Участника на выполнение работ по перепроектированию в сроки предусмотренные проектом договора.

3.7.3. Предусмотреть стыковку предложенного оборудования к существующим строительным конструкциям, без каких-либо изменений в этих конструкциях.

4. Требования к Участнику:

4.1. Участник должен указать в техническом предложении наименование завода - производителя предлагаемой продукции.

4.2. Документация в заявке должна быть разбита на отдельные тематические папки. Обязательная папка «техническое предложение», в которой должны быть размещена следующая папка: «декларации соответствия».

4.2. Для проверки соответствия предлагаемой продукции - Разъединителей ГОСТу Р 52726-2007 Участник должен предоставить отсканированные копии:

-  декларации соответствия;

- протоколы испытания, на основании которых были выданы декларации соответствия.

4.3. Для определения статей затрат и отнесения предлагаемой продукции к производственным программам заказчика, Участник должен заполнить Приложение № 1.1 к Техническому заданию – Расчет стоимости поставляемых материалов.

*4.4.Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя, на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить на электронный адрес Заказчика (mto12@drsk.ru) письмо - подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление разъединителей.

В случае не предоставления документов, указанных в пункте 4.4 настоящего технического задания Участник считается утратившим статус победителя, в соответствии с условиями пункта _5.3.1 «е»  документации о закупке.