ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень, характеристики закупаемой продукции

Спецификация №1 – филиал «Амурские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выключатель элегазовый баковый 35кВ серии ВГБ-35-12,5/630УХЛ1 согласно Приложению №1.1. | шт. | 1 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704 Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 |  |  |

- 2.Требования к условиям поставки оборудования

- 2.1.Сроки поставки оборудования  на склад Грузополучателя до 30.06.2019.

2.2. Оплата за поставленную продукцию осуществляется: Условия оплаты указаны в проекте договора. Допускаются иные предложения по условиям оплаты оборудования, не ухудшающие установленные заказчиком.

3.Требования к поставляемому оборудованию

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Оборудование должно быть новым 2018-2019гг. выпуска, серийного производства, ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложении №1.1.

3.3. В связи с тем, что оборудование приобретается для обеспечения возможности оперативной замены аварийно-поврежденного идентичного оборудования тип и марка изменению не подлежат.

3.4. Требования по предоставлению документации подтверждающей безопасность оборудования.

В соответствии с:

-  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

-  Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Высоковольтное оборудование должно иметь декларацию ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ Р 52565-2006.

В составе заявки представить отсканированные копии:

1. Декларации  о соответствии.

2. Протоколы исследований (испытаний), с положительным результатом, проведенных в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре) или сертификаты системы качества изготовителя, выданные органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке, на основании которых эти декларации приняты;

3.5. Требования по предоставлению документации подтверждающей конструктив оборудования.

Для проверки соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенного оборудования в составе заявки представить отсканированные копии утвержденных ТУ в соответствии с которыми выпускается оборудование.

3.6. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 72 месяцев с момента поставки. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.7. Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений - не менее 120 месяцев, с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 132 месяцев с момента поставки.

3.8. Изображения предоставленных документов должно иметь хорошее качество разрешения. Если изображения предоставленных документов имеет низкое качество разрешения (т.е. является неразборчивым и нечитаемым), Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

3.8. Документация в заявке должна быть разбита на отдельные тематические папки. Обязательная папка «техническое предложение», в которой должны быть размещены следующие папки: «письма заводов», «декларации соответствия», «протоколы», «опросные листы, чертежи, планы, схемы», «техническая информация». Если не будут представлены обязательные папки Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

4. Требования к участникам закупочной процедуры (являются отборочными критериями)

4.1. Участник должен иметь опыт изготовления и поставки выключателей высоковольтных, либо опыт поставки оборудования, производимого изготовителем (в случае если это специально созданная организация, аффилированная изготовителю), при этом за последние 5 (пять) лет, предшествующие дате подачи заявки Участника на участие в настоящей закупочной процедуре. Участником должны быть исполнены обязательства в общем/совокупной объеме не менее 40% от Н(М)Ц.

Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участниками закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке с предоставлением скан – копий договоров, либо их частей (с приложением документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения, подписанных с обеих сторон, а также документов на поставляемое оборудование, подтверждающих факт его изготовления и с указанием изготовителя (один из перечисленных – декларация о соответствии, сертификат соответствия, ТУ, протокол испытаний)), а также «Справки аффилированности участника закупки» с приложением подтверждающих документов по форме, приведенной в Документации о закупке. При рассмотрении и оценке заявок участников будут  только те сведения об объемах выполнения аналогичных договоров, которые подтверждены документами, указанными выше.

4.2. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования согласно Приложению №1.1, в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования (техническое описание конструктивного исполнения, чертежи с габаритными и установочными размерами).

4.3. Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 3 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора) должен предоставить в адрес Заказчика на электронный адрес korneev-ds@drsk.ru письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования с указанием конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных сроков.

В случае не предоставления документов, указанных в пункте 4.3. настоящего технического требования Участник признаётся уклонившемся от подписания Протокола о результатах аукциона (или Договора), в соответствии с условиями п.5.3.1 «е»   документации о закупке.