Техническое задание

Масло трансформаторное

- Требования к продукции:

Потребность филиалов АО «ДРСК» определяется в соответствии с Приложением №1.

- Требования к условиям поставки продукции.

Критерии к поставщику:

2.1 Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя(ей) предлагаемой продукции.

Документы, предоставляемые Победителем закупочной процедуры*:

*2.2. Участник, признанный победителем закупочной процедуры в течение 5 рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на www.zakupki.gov.ru (до заключения договора) на электронный адрес: mto5@drsk.ru должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя (заводов-изготовителей) о наличии предлагаемой продукции на складе, либо о согласии на ее изготовление с указанием конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных обязательств.

В случае непредставления документов, указанных в пункте 2.2 настоящего технического задания Участник признается уклонившимся от подписания Договора в соответствии с п. 5.3.1 «е» документации о закупке.

Критерии к продукции (сведения участник должен подтвердить в составе технического предложения):

2.3 Участник должен в составе заявки участия в закупочной процедуре предоставить копию действующего сертификата соответствия либо технический паспорт на предлагаемую продукцию.

2.4 Участник в составе технического предложения должен подтвердить сведения о том, что трансформаторное масло свежее, не бывшее в употреблении и      произведено в 2018г.- 2019г.

2.5 Гарантия на продукцию должна составлять не менее 5 лет с момента ввода продукции в эксплуатацию, но не более 72 месяцев с момента поставки. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

2.6 Трансформаторное масло ГК должно соответствовать требованиям ТУ38.101.1025-85.

2.7 Оплата за поставленную продукцию и период поставки осуществляется в соответствии с проектом договора.

2.8 Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквивалент требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе

технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалентов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

В случае предложения эквивалентов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

Для оценки возможности использования предлагаемой эквивалентной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в закупочной документации.

2.9 Несоблюдение одного из вышеуказанного требования при подаче предложения, является основанием для отклонения предложения  участника.

3. Общие требования к условиям поставки продукции.

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные    платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.